| Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации Раменского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, ф.и.о. руководителя органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.В. Чехов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного самоуправления, являющегося организатором конкурса, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140100, Московская область, г. Раменское, Комсомольская пл., д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовый индекс и адрес, телефон, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ram.adm@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| факс, адрес электронной почты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | " |  | 06 |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  | июля | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата утверждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень обязательных работ, услуг по управлению многоквартирным домом,  содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД, являющегося объектом конкурса:

- Московская область, Раменское г.о, р.п.Ильинский, ул. Чкалова, д.1

площадь жилых и нежилых помещений  23.769,7 кв.м.

| № п/п | Наименование |  | Годовая стоимость работ (услуг) по дому, руб. (в ценах на первый год действия договора) |  |  | Стоимость работ (услуг) на 1м2 помещения в месяц, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ, УСЛУГАМ: с учетом обязательных работ по крышной котельной (на 1 год): с учетом обязательных работ по крышной котельной (на 3 года): |  | 12.827.080,91 16.922.680,91 |  |  | 44,97 59,33 49,76 |
| 1. | Услуги по управлению домом |  | 3.106.224,40 |  |  | 10,89 |
|  | включают следующие функциональные действия в соответствии со Стандартами: |  | условия выполнения |  |  |  |
|  | Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме |  | в течение срока действия Договора с последующей передачей документов |  |  |  |
|  | Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений, нанимателях, арендаторах и других пользователях помещений и общим имуществом в многоквартирном доме в электронном виде и/или на бумажных носителях |  | в течение срока действия Договора с последующей передачей информации |  |  |  |
|  | Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению безопасного и комфортного проживания в многоквартирном доме. в т.ч.: – определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг), проведения мероприятий; -заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, необходимых для управления, содержания и ремонта общего имущества в МКД, а также ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений обязательств по таким договорам; - получение, учет и использование доходов по договорам от использования общего имущества собственников помещений в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в МКД; -взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными контрольными и надзорными органами по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом |  | в течение срока действия Договора |  |  |  |
|  | Заключение договора с платежным агентом на прием платы по Договору от граждан-потребителей с условием размера комиссионного вознаграждения и осуществление соответствующих учетных и контрольных операций |  | в течение срока действия Договора |  |  |  |
|  | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями |  | обращение в ресурсоснабжающую организацию в срок не позднее 7 дней со дня вступления в силу Договора |  |  |  |
|  | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг |  | в течение срока действия Договора |  |  |  |
|  | Сбор информации о показаниях индивидуальных приборов учета |  | С 15 по 28 число текущего месяца за текущий месяц |  |  |  |
|  | Согласование условий установки (замены) индивидуальных приборов учета, |  | в течение 5-ти рабочих дней с момента обращения потребителя |  |  |  |
|  | Ввод приборов учета в эксплуатацию |  | до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена установка (замена) прибора учета |  |  |  |
|  | Ведение журнала учета показаний средств измерений общедомового узла учета потребления коммунальных ресурсов, в т.ч. их параметров |  | ежемесячно и на день прекращения Договора |  |  |  |
|  | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов |  | ежемесячно |  |  |  |
|  | Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в соответствии с требованиями жилищного законодательства |  | ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным |  |  |  |
|  | Прием граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам |  | Ежедневно, в рабочие дни |  |  |  |
|  | Письменное уведомление пользователей помещений о порядке управления домом, изменениях размеров платы, порядка внесения платежей и о других условиях, связанных с управлением домом |  | Ежедневно, в рабочие дни |  |  |  |
|  | Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан |  | в срок до 7 дней после обращения граждан, |  |  |  |
|  | Выдача справок обратившимся гражданам о месте проживания, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета и других справок, связанных с пользованием гражданами жилыми помещениями |  | в течение 3-х рабочих дней со дня обращения |  |  |  |
|  | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредоставлении или некачественном предоставлении услуг, работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по телефону) о результатах их рассмотрения |  | Принятие – в момент обращения, остальное - в течение 3х рабочих дней с даты получения |  |  |  |
|  | Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское обслуживание) с установлением факта некачественного оказания или непредоставления коммунальных услуг, возникновения аварийной ситуации, порчи общего имущества МКД, др. |  | Регистрация – в момент обращения, проверка по обращению – в теч. 4х часов, или время, согласованное с потребителем |  |  |  |
|  | Предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров платы за жилое помещение и коммунальные услуги с выдачей подтверждающих документов |  | -в течение 3-х дней со дня обращения |  |  |  |
|  | Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах |  | ежемесячно, в порядке, указанном в Договоре, годового – не позднее, чем за 30 дней до окончания каждого года действия Договора |  |  |  |
|  | Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий |  | ежегодно при подготовке годового отчета |  |  |  |
|  | Подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества МКД, а также о соответствующем размере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников |  | за 30 дней до окончания текущего года действия Договора при необходимости внесения изменений в Договор |  |  |  |
|  | Уведомление об условиях Договора лиц, приобретающих права владения на помещения в доме и лиц, имеющих намерение стать таковыми, после вступления в силу Договора, разъяснение указанным лицам отдельных условий Договора |  | Ежедневно, в рабочие дни, в день обращения указанных лиц в Управляющую организацию |  |  |  |
|  | Решение вопросов пользования Общим имуществом |  | в течение срока действия Договора |  |  |  |
|  | Организация выполнения работ по ликвидации аварий в квартире, составление актов о порче личного имущества |  | в течение 2х часов с момента поступления заявки в диспетчерскую службу; |  |  |  |
| 2. | Перечень услуг по содержанию многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Санитарное содержание общего имущества дома |  | 1.300.677,98 |  |  | 4,56 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования дома |  |  |  |  |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: |  | периодичность |  |  |  |
|  | Подметание лестниц (запасной выход), в том числе чердачных |  | 1 раз в месяц (по графику) |  |  |  |
|  | Мытье лестниц (запасной выход), в том числе чердачных |  | 2 раза в год (по графику) |  |  |  |
|  | Влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств (при обеспечении доступа), отопительных приборов, трубы и двери мусорных камер, стен кабин лифта |  | 1 раз в неделю (по графику) |  |  |  |
|  | Мытье лестничных площадок и плинтусов полов 1 этажа и кабин лифтов |  | 6 раз в неделю (понед.-субб.) |  |  |  |
|  | Влажное подметание лестничных площадок перед лифтами и перед квартирами (при обеспечении доступа) со 2-го этажа |  | 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) |  |  |  |
|  | Мытье лестничных площадок и плинтусов полов перед лифтами и перед квартирами (при обеспечении доступа) со 2-го этажа |  | 2 раза в месяц (по графику) |  |  |  |
|  | Влажная протирка плафонов светильников (кроме установленных на лестничных клетках запасного выхода), перил лестниц запасного выхода и лоджий, стен (кроме стен лестничных клеток запасного выхода), входных и межэтажных дверей (кроме межэтажных дверей запасного выхода). |  | 1 раз в 3 месяца (по графику) |  |  |  |
|  | Обметание пыли с потолков всех помещений общего пользования, влажная протирка стен и плафонов лестничных клеток запасного выхода |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | Мытье входных и межэтажных дверей, стен |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Дератизация и дезинсекция |  | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.2 | Санитарное содержание придомовой территории |  | 1.175.173,97 |  | 4,12 |  |
|  | Содержание в зимний период |  |  |  |  |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: |  | периодичность |  |  |  |
|  | Подметание свежевыпавшего снега |  | 1 раз в день |  |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при обильном снегопаде |  | Начало работ непозднее 2 часов после начала снегопада |  |  |  |
|  | Удаление наледи |  | При образовании (критерии / требования к удалению образующейся наледи) |  |  |  |
|  | Посыпка территории противогололедными материалами |  | Ежедневно, в дни гололеда |  |  |  |
|  | Очистка урн от мусора |  | 1 раз в 2 дня |  |  |  |
|  | Уборка контейнерных площадок |  | 6 раз в неделю |  |  |  |
|  | Сбрасывание снега с крыш и с козырьков подъездов, сбивание сосулек |  | 1 раз в 3 дня, в дни образования сосулек , с немедленным принятием мер безопасности |  |  |  |
|  | Содержание в летний период |  |  |  |  |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: |  | периодичность |  |  |  |
|  | Подметание территории в дни без и с осадками до 2 см |  | 6 раз в неделю |  |  |  |
|  | Подметание территории в дни обильных осадков |  | 1 раз в 2 дня |  |  |  |
|  | Уборка мусора с газонов |  | 6 раз в неделю |  |  |  |
|  | Очистка урн от мусора |  | 6 раз в неделю |  |  |  |
|  | Мытье урн |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  | Уборка контейнерных площадок |  | 6 раз в неделю |  |  |  |
|  | Стрижка газонов |  | 2 раза за сезон |  |  |  |
|  | Стрижка подрезка и побелка деревьев и кустарников. |  | 1 раз за сезон |  |  |  |
|  | Полив газонов |  | 3 раза в неделю (июнь-август) |  |  |  |
|  | Озеленение газонов, создание цветников |  | 2 раза за сезон |  |  |  |
| 2.3. | Содержание мусоропроводов* |  | --- |  | 0 |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: содержание, мытье стволов мусоропроводов и мусорных камер, прочистка засоров, дезинфекция, дератизация и дезинсекция мусоропроводов и пр. |  | Ежедневное содержание, устранение засоров; 1 раз в месяц мытье стволов, дезинфекция |  |  |  |
| 2.4. | Содержание и техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов дома |  | 5.661.942,54 |  | 19,85 |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: 1.Обеспечение функционирования и надлежащего содержания инженерных систем и оборудования дома согласно перечню общего имущества дома осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 2.Обслуживание и наладка инженерного оборудования дома, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования МОП, планово-предупредительные ремонты внутридомового инженерного оборудования и сетей, подготовка дома и его инженерной системы к сезонной эксплуатации; 3.При проведении технических осмотров (весной и осенью -2 раза в год) мест общего пользования: - устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудования, находящегося в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома; регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров, замена разбитых стекол, смена перегоревших электролампочек, протирка электролампочек, ремонт электропроводки, устранение мелких неисправностей электротехнических устройств и др. в местах общего пользования; - прочистка канализационного лежака, проверка исправности канализационных вытяжек; - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; - частичный ремонт кровли; - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов; - осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. 4.При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: - ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; - восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; - замена разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях; - установка пружин или доводчиков на входных дверях в местах общего пользования; - ремонт и прочистка вентиляционных каналов; - ремонт труб наружного водостока; - устранение причин подтапливания подвальных помещений; 5.Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы: устранение аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения в течение 1 часа после получения заявки диспетчером. 6. Технические осмотры и техническое обслуживание помещений Собственника с выполнением следующих видов работ: - устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине Собственника; - наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов, регулировка запорной арматуры; - аварийные отключения вследствие протечек и подключения после ликвидации аварии. |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Прочие работы по техобслуживанию общего имущества МКД: | 1.583.062,02 |  |  |  | 5,55 |
| - | Техническое обслуживание ВДГО |  |  |  |  | 0,58 |
| - | Эксплуатация систем ОДПУ |  |  |  |  | 0,42 |
| - | Эксплуатация теплообменников всех типов, размещенных в МКД |  |  |  |  | 0,21 |
| - | Эксплуатация систем противопожарного водопровода (гидранты) |  |  |  |  | 0,79 |
| - | Содержание крышной котельной |  |  |  |  | 1,35 |
| - | Содержание объектов благоустройства (более 5 м от стены МКД, земельный участок 1,12 га) |  |  |  |  | 2,20 |
| 2.6 | Обязательные работы по реконструкции крышной котельной в срок до 01.10.2020 | 4.095.600,00 |  |  |  | 14,36 (1 год) 4,79 (3 года) |
| - | Ремонт 2-х газовых горелок ELCO EK06B.210 G-ZVT | 395.400,00 |  |  |  |  |
| - | Поставка котла Unikal ELPREXX 1570 кВт с автоматикой | 1.682.700,00 |  |  |  |  |
| - | Автоматика для котла №2 | 188.500,00 |  |  |  |  |
| - | Демонтаж и монтаж котла №1 | 1.176.000,00 |  |  |  |  |
| - | Ревизия, перезасыпка и пусконаладка химводоподготовки | 100.000,00 |  |  |  |  |
| - | Восстановление автоматики безопасности котлов | 438.000,00 |  |  |  |  |
| - | Диспетчеризация котельной | 115.000,00 |  |  |  |  |
| 2.7 | Расходы на ОДН |  |  |  |  | Учтены в нормативах |

- *- при наличии элемента конструкции и/или инженерного оборудования

- Управляющая организация при оформлении договора управления имеет право корректировки составляющих по стоимости предоставляемых работ и услуг в рамках установленного тарифа