Приложение № 3

к постановлению администрации

Раменского городского округа

от 12.10.2020 № 9058

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОМСУ** | **Адрес** | **Вид работы** | | **Период** | **Объем** | **ЕИ** |
|
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Вохринка, д.81 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 378 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Вохринка, д.81 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 889,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Вохринка, д.81 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 889,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Вохринка, д.81 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Вохринка, д.81 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 889,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Вохринка, д.81 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 6 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Вохринка, д.81 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 87 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Захарово, д.28 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2022 | 480,2 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Захарово, д.28 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 405,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Захарово, д.28 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 287,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Захарово, д.28 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 405,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Захарово, д.28 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 287,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Захарово, д.28 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 405,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Захарово, д.28 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Захарово, д.28 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 405,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Нестерово,  ул. Советская, д.18 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 464,9 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Нестерово,  ул. Советская, д.18 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 878,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Нестерово,  ул. Советская, д.18 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 878,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Нестерово,  ул. Советская, д.18 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Нестерово,  ул. Советская, д.18 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 878,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Нестерово,  ул. Советская, д.18 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 6 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Нестерово, ул. Советская, д.18 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 125 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 8 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 462,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 509,4 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 462,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 509,4 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 462,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 509,4 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 462,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 509,4 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 462,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 462,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 4 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Никулино, д.4 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 463,9 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Никулино, д.4 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 305,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Никулино, д.4 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 305,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Никулино, д.4 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Никулино, д.4 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 1 305,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Никулино, д.4 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 9 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Никулино, д.4 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 124 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское,  д. Островцы,  ул. Подмосковная, д.20 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 9,7 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.20 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 1 287 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.20 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 68 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.20 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.20 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 1 750,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.20 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 1 750,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.20 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 20 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 400 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 400 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 5 593,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 013,5 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 5 593,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 013,5 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 5 593,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 013,5 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 5 593,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 5 593,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Панино, ул. Новая, д.14 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 563,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Панино, ул. Новая, д.14 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 389 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Панино, ул. Новая, д.14 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 563,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Панино, ул. Новая, д.14 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 563,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Панино, ул. Новая, д.14 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Панино, ул. Новая, д.14 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 563,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Панино, ул. Новая, д.14 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 4 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 937,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 454,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 937,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 454,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 937,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 454,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 937,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 454,7 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.16 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 3 015 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.16 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 3 015 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.16 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 3 015 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.4 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 3 030,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.4 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 3 030,6 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.4 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 3 030,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.6 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 1 683,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.6 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 1 683,9 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.6 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 1 683,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.6а | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 1 603,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.6а | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 1 603,3 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.6а | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 1 603,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Старомосковская, д.7 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 954,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Старомосковская, д.7 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 954,7 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Старомосковская, д.7 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 954,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Чурилина, д.7 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 871,2 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 2 265 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 265 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 3 157,85 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 3 157,85 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 3 157,85 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.11 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 906,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.11 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 2 906,4 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.11 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 906,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.12 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 862,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.12 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 2 862,7 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.12 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 862,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.12а | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 1 461,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.12а | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 1 461,3 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.12а | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 1 461,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.14 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 5 443,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.14 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 5 443,4 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.14 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 5 443,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.16 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 762,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.16 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 2 762,5 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.16 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 762,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.16а | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 1 305,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.16а | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 1 305,5 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.16а | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 1 305,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.17 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 983,3 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.17 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 4 572,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.17 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 4 572,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.17 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 4 572,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.17 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 1 983,3 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.5 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 967,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.5 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 967,9 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.5 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 967,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.6 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 975,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.6 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 975,4 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.6 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 975,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.7 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 965,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.7 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 965,3 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.7 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 965,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.8 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 959,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.8 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 959,1 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.8 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 959,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.9 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 547,8 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.9 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 384,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.9 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 384,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.9 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 3 384,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.9 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 1 547,8 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.9 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 3 384,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.9 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 3 384,7 | кв.м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.9 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 3 384,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.1 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 143,4 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.1 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 18,5 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.17 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 83 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.17 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 12 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.21/23 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 14 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.21/23 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 3,8 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.40 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 108,3 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.40 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 4,5 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Полевая, д.22а | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 841,09 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Полевая, д.22а | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 841,09 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Полевая, д.22а | 5.1 | Ремонт фундаментов | Декабрь 2022 | 54,6 | кв. м |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Полевая, д.22а | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 46,8 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.18 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 5 981,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.18 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 660,1 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.18 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 5 981,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.18 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 5 981,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.18 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 5 981,8 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.31 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 7 388,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.31 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 266,4 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.31 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 7 388,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.31 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 7 388,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.31 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 2 266,4 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Шахова, д.1 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 871 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Шахова, д.17 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 820 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Шахова, д.17 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 820 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Старниково, д.109 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 113 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Старниково, д.109 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 113 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Старниково, д.109 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 113 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 620 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 620 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 330 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 40 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 863,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 119,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 863,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 119,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 863,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 119,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 863,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 284 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 863,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 863,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 5 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.8 | 1.3 | Ремонт фасада панельного/блочного неоштукатуренного (без ремонта межпанельных швов) | Декабрь 2022 | 1 106 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.8 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 615 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.8 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 299,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.8 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 299,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.8 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 1 299,4 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.8 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.8 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 6 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.8 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 100 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.16 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 257,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.16 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 257,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.16 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 257,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.16 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.1 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 078,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.1 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 078,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.1 | 7.1.2 | Узлы тепловой энергии: установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час | Декабрь 2022 | 1 | 1 узел |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.2 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 052,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.2 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 052,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.2 | 7.1.2 | Узлы тепловой энергии: установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час | Декабрь 2022 | 1 | 1 узел |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.3 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 28 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.3 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 055,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.3 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 055,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.3 | 7.1.2 | Узлы тепловой энергии: установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час | Декабрь 2022 | 1 | 1 узел |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.1 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 1 019,8 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.2 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 992 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.1 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 98,9 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.16 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 202,9 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.16 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 37,6 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.2 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 878,4 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.2 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 878,4 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 949,36 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 80 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 748,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 748,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 748,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 1 748,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 1 748,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 1 748,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 20 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 116 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.26 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 834,6 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.26 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 834,6 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.28 | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 1 143,12 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.28 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 100,2 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 5,1 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 216 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 374,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 374,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 374,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 2 374,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 2 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 2 374,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 2 374,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 20 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 120 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.11 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 60 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 6 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 9,3 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 9,7 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 427,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 426,6 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 427,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 426,6 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 427,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 427,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 4 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 74,88 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Ремзавода, д.10 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 365,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Ремзавода, д.10 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 365,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Ремзавода, д.10 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 365,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, проезд. Западный, д.4 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 496,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, проезд. Западный, д.4 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 698,1 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, проезд. Западный, д.4 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 496,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, проезд. Западный, д.4 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 698,1 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, проезд. Западный, д.4 | 3.5.4 | Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода) | Декабрь 2022 | 1 496,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.5 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 488,45 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.5 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 488,45 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.5 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 807,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.5 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 807,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.5 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 807,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.5 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 807,7 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.5 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 790 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Центральная, д.2 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 522,5 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.1 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 60 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.9 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 77 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.10 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 1 382,76 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.10 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 19,58 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.10 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 382,76 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 1 152,7 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 115,3 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 9 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 12,7 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 152,7 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 514,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 682,8 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 514,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 682,8 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 514,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 682,8 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 1 514,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 1 514,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 1 514,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.4 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 739,22 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.4 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 3,15 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.4 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 739,22 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 743,52 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 1,8 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 6 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 31,36 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 3,7 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 743,52 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 655 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 581,6 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 655 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 581,6 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 655 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 581,6 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 655 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 655 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 655 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 1 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 78,89 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.6 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 739,22 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.6 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 3,15 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.6 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 739,22 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.7 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 791,99 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.7 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 3,52 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.7 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 4,83 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.7 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 791,99 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.7 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 77,21 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.8 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 746,43 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.8 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 3,3 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.8 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 746,43 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.9 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 1 409,21 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.9 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 19,58 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.9 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 409,21 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, пер. Прудовый, д.1 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 6 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, пер. Прудовый, д.1 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 892,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, пер. Прудовый, д.1 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 411,1 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, пер. Прудовый, д.1 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 110 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.1 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 926,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.1 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 783,8 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.1 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 926,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.1 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 347 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.1 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 926,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.1 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 446 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Параллельная, д.7 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 3 308,4 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Параллельная, д.7 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 18,72 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Параллельная, д.7 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 3 308,4 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чапаева, д.7 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 2 344,4 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чапаева, д.7 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 47,6 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чапаева, д.7 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 344,4 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Опаринская, д.74 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 401,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Опаринская, д.74 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 782 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Рабочая, д.22/5 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 437,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Рабочая, д.22/5 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 496,4 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Рабочая, д.22/5 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 437,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Рабочая, д.22/5 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 496,4 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Рабочая, д.22/5 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 437,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Рабочая, д.22/5 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 496,4 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Советская, д.43а | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 050,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Советская, д.43а | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 050,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Гжель, ул. Центральная, д.3б | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 60 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.11 | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 375 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.11 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 436 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.11 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 464,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.11 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 464,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.11 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.11 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 1 464,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.11 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 10 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.11 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 70 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.12 | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 380 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.12 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 436 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.12 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 485,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.12 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 485,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.12 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.12 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 1 485,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.12 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 10 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.12 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 70 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 1.5 | Ремонт межпанельных швов | Декабрь 2022 | 1 810,6 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 810,6 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 650 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 88 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 069,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 519,9 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 069,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 519,9 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 069,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 519,9 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 2 069,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 643 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 2 069,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 2 069,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 12 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.6 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 1 223 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.6 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 938,4 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.6 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 4 448,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.6 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 4 448,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.6 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.6 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 4 448,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.6 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 30 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.6 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 170 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 378 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 378 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 388 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 373 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 388 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 373 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 388 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 373 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 388 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 378 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 48,8 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 586 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 4,8 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 081,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 443,9 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 081,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 443,9 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 081,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 443,9 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 2 081,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 571,4 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 111,7 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 586 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 4,8 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 075 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 443,9 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 075 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 443,9 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 075 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 443,9 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 2 075 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 571,4 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 113,1 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 999,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 461 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 999,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 999,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 999,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 999,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 999,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 12 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 94,3 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 1.7 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами | Декабрь 2022 | 3 783,5 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 3 783,5 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 1 452 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 209,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 2 553,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 2 553,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 30 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 216,62 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.16 | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 1 155,43 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.16 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 90 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.17 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 7,6 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.6 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 814,8 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.6 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 814,8 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 588 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 191,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 191,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 1 191,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 9 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 124 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.153 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 1 394,49 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.153 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 394,49 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 1.7 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами | Декабрь 2022 | 3 740 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 24,7 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 3 740 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 979 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 830,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 876 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 830,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 876 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 830,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 876 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 2 830,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 876 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 2 830,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 2 830,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 16 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 136 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.45 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 364 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.45 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 607,1 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.45 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 364 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.45 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 364 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.45 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.45 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 1 364 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.45 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 9 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.50 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 384,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.50 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 607,1 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.50 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 384,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.50 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 384,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.50 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.50 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 1 384,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.50 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 9 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Новое, ул. Усадьба СПЕЦ СМУ, д.8 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2022 | 493,6 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Новое, ул. Усадьба СПЕЦ СМУ, д.8 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2022 | 480 | кв.м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Новое, ул. Усадьба СПЕЦ СМУ, д.8 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2022 | 480 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Новое, ул. Усадьба СПЕЦ СМУ, д.8 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2022 | 297,9 | кв. м чердачного помещения |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Дом тяговой подстанции, д.4 | 3.5.4 | Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода) | Декабрь 2022 | 635,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Дом тяговой подстанции, д.4 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Дом тяговой подстанции, д.4 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 635,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Дом тяговой подстанции, д.4 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 635,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 24 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 6 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 8 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 584,22 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 628,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 435,3 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 628,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 435,3 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 628,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 435,3 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 628,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 628,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 628,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 605,5 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 760,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 605,5 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 760,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 760,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 760,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 760,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 760,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 9 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 126,4 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 605,5 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 759 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 605,5 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 759 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 759 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 759 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 759 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 759 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 9 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 126,4 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 1.5 | Ремонт межпанельных швов | Декабрь 2022 | 2 076 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 076 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 815 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 60 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 098,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 621,6 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 098,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 621,6 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 098,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 621,6 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 3 098,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 811 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 3 098,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 3 098,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 20 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 1.7 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами | Декабрь 2022 | 2 288 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 5,89 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 288 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 820 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 812,4 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 039,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 039,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 3 039,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 150 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.12 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 178 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.12 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 9,6 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.12 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 178 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.12 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 333 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.12 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 863 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.12 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 12 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 2 492 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 7,2 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 492 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 052,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 104,1 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 052,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 104,1 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.5.4 | Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода) | Декабрь 2022 | 3 052,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 3 052,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 3 052,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 16 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 18 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 534,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 534,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 2 534,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 2 534,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 20 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.26 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 5 306,8 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.26 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 421 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.6 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 8 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.6 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 32 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.22 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 14,2 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.22 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 12,2 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.22 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 375,18 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.22 | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 448 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.22 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 504 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.22 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 348,8 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.22 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 504 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.22 | 3.5.4 | Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода) | Декабрь 2022 | 1 504 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.32 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 35,49 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.32 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 537,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.32 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 537,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 4 097 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 882,6 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 4 097 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 882,6 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 4 097 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 882,6 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 882,6 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 4 097 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 4 097 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 25 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 83 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коминтерна, д.21 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 521,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коминтерна, д.21 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 521,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.2 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 520,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.2 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 876 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.2 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.2 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 3 520,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.2 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 20 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.28 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 5 008,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.3 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 48 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.3 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 47,96 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.33 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 842 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.33 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 5 220,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.33 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 737,8 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.33 | 7.3.1 | Узлы горячего водоснабжения: установка узла управления системы горячего водоснабжения по одноступенчатой схеме подключения, в том числе заводской готовности, мощностью от 100 до 200 Мкал/час | Декабрь 2022 | 1 | 1 узел |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.35 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 842 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.35 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 4 922,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.35 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 754,3 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.35 | 7.3.1 | Узлы горячего водоснабжения: установка узла управления системы горячего водоснабжения по одноступенчатой схеме подключения, в том числе заводской готовности, мощностью от 100 до 200 Мкал/час | Декабрь 2022 | 1 | 1 узел |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.4 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 427,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.4 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.4 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 3 427,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.4 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 3 427,4 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.4 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 20 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.6а | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 877,2 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.7 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 6 998,1 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.10 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 37 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.10 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 36 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.10 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 10,6 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.10 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 125,1 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.34 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 363,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.34 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 363,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.6 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 176,13 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.6 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 233 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красная, д.18 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 554,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красная, д.18 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 554,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.11 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 2 290,2 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.11 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 16 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.11 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 290,2 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.27б | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2022 | 4 | лифт |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.27б | 6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих | Декабрь 2022 | 10 | остановка |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.9 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 2 295,9 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.9 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 20 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.9 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 295,9 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.39 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 344 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.47 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 244,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.47 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 244,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.47 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 1 244,7 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.47 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 061,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.47 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 061,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.49 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 873,9 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.49 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 675,2 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Левашова, д.35 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2022 | 3 | лифт |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Левашова, д.35 | 6.2 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается) | Декабрь 2022 | 3 | остановка |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Левашова, д.35 | 6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих | Декабрь 2022 | 30 | остановка |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Мира, д.3/3 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 084 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Мира, д.3/3 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 084 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Мира, д.3/3 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 084 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.12 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 623,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.12 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 623,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.12 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 623,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.12 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 126 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.14 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 142 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.3 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 2 858 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.3 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 3 889 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.3 | 1.9 | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем | Декабрь 2022 | 410 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.3 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2022 | 7 157 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.3 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 227,2 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.3 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 36,5 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.3 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 7 157 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.3 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 196 | кв.м отмостки |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 2 671 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 45 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 671 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 559,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 101,78 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 559,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 101,78 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 559,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 101,78 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 2 273,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 1 101,78 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 273,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 273,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.5.4 | Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода) | Декабрь 2022 | 2 273,5 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.35 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 943,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.35 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 438,5 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.35 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 943,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.35 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 943,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.64 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 5,46 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.64 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 399,74 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.64 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 399,74 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.64 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 399,74 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.64 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 504,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.64 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 751,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 506,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 751,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 506,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 751,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 506,7 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 751,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 751,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 16 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Ногина, д.2 | 7.2.1 | Узлы горячего водоснабжения: установка узла управления системы горячего водоснабжения по двухступенчатой схеме подключения, в том числе заводской готовности, мощностью от 100 до 200 Мкал/час | Декабрь 2022 | 1 | 1 узел |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Рабочая, д.12 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 526,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Рабочая, д.12 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 526,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.11б | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 1 104,4 | кв. м кровли |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.11б | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 300 | м водостока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.13 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 917,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.13 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 916,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.13 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 916,7 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.13 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 2 917,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.13 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 2 917,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.13 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 2 917,2 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.17 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 179,2 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.17 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 3 009,89 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.17 | 7.1.1 | Узлы тепловой энергии: установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью от 80 до 200 Мкал/час | Декабрь 2022 | 1 | 1 узел |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.17 | 8.1 | Установка коллективного (общедомового) узла учета тепловой энергии и теплоносителя в системах центрального отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | Декабрь 2022 | 1 | 1 узел |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.17 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 16 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.17 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 848 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.17 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 568,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.17 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 568,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.17 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 568,7 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.19 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 144 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.19 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 14,1 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.19 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 144 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.19 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 552,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.19 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 552,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.19 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 15 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.2 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 176 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.2 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 14,2 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.2 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 176 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.2 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 350,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.2 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 071,8 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.2 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 071,8 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.2 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 1 071,8 | кв. м подвала |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.2 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 15 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Тракторная, д.10 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 25,76 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Тракторная, д.10 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 4,6 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Тракторная, д.10 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 568,97 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Фабричная, д.21 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 7 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Фабричная, д.21а | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 125,4 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Фабричная, д.21а | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 23 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Фабричная, д.38 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 63 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Фабричная, д.38 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 9,4 | кв. м козырька |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 5,2 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 768 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 084,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 084,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 084,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 2 084,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 2 084,6 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 12 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.12 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 37,8 | кв. м балконной плиты |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.12 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 768 | кв. м общей площади фасада |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.12 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 069,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.12 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 639,5 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.12 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 069,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.12 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 069,3 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.36 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 10,1 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.38 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 40 | кв. м оконных и балконных блоков |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.40 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 9,2 | кв. м дверного блока |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 525,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 876 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 525,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 876 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 525,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 876 | кв. м подвала (чердака) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 3 525,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 3 525,8 | кв. м общей жилой площади помещений |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 20 | 1 щит |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.3а | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 877 | м водостока |