Протокол
публичных слушаний по проекту разработки схемы теплоснабжения Раменского городского округа на период 2020-2045 года
г. Раменское



     





           29.01.2021
Комсомольская площадь, 
д. 2, 2 этаж, актовый зал.
 



                                                     11:00
Основание для проведения публичных слушаний: Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядке их разработки и утверждения»; Постановление администрации Раменского городского округа №337 от 21.01.2021 «О проведении публичных слушаний по проекту разработанной схемы теплоснабжения Раменского городского округа Московской области за период с 2020 по 2045 года».
Председательствующий на публичных слушаниях С.А. Ефремов  – Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа.
Секретарь публичных слушаний М.Н. Лещева – начальник технического отдела  Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Раменского городского округа.  
Присутствующие на публичных слушаниях: представители ООО «ЦТЭС»,                 АО «Раменская теплосеть», жители Раменского городского округа.
 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту разработки схемы теплоснабжения Раменского городского округа на период 2020-2045 года:

1. Краткое вступительное слово председательствующего, с информацией о порядке проведения публичных слушаний.
2. Доклад представителя разработчика схемы теплоснабжения Раменского городского округа на период 2020-2045 года по теме публичных слушаний и принятых в рассматриваемом документе решениях.

3. Обсуждение проекта схемы теплоснабжения Раменского городского округа на период 2020-2045 года. Рассмотрение вопросов, замечаний и предложений участников публичных слушаний, которые могут быть представлены как в устной, так и в письменной формах.
4. Принятие итогового документа по итогам публичных слушаний.

Предлагается следующий регламент проведения публичных слушаний:

- вступительное слово Председательствующего - до 5 минут;

- доклад разработчиков схемы теплоснабжения - до 30 минут;

- вопросы, замечания и предложения участников публичных слушаний - до трех минут на каждого выступающего;
- ответы на вопросы, замечания и предложения - до 10 минут.

Краткое вступительное слово Председательствующего по рассмотрению замечаний и предложений при проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Раменского городского округа на период 2020-2045 года С.А. Ефремова:
«Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрацией Раменского городского округа была организована работа  по разработке схемы теплоснабжения Раменского городского округа на период 2020-2045 года.
Цель сегодняшних публичных слушаний - рассмотрение разработанного и представленного к обсуждению проекта схемы теплоснабжения Раменского городского округа на период 2020-2045 года.
Основанием проведения публичных слушаний является Постановление администрации Раменского городского округа №337 от 21.01.2021 «О проведении публичных слушаний по проекту разработанной схемы теплоснабжения Раменского городского округа Московской области за период с 2020 по 2045 года».

Проект разработки схемы теплоснабжения Раменского городского округа на период 2020-2045 года был размещен 15.12.2020 на официальном сайте администрации Раменского городского округа для рассмотрения сбора замечаний и предложений. Замечаний и предложений не поступало.

 Уведомление о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта разработки схемы теплоснабжения Раменского городского округа на период 2020-2045 года размещено 22.01.2021 на официальном сайте администрации Раменского городского округа. 

Информирование населения о проведении процедуры рассмотрения и утверждения проекта разработки схемы теплоснабжения Раменского городского округа на период 2020-2045 года соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».


Слово предоставляется представителю ООО «ЦТЭС», являющегося разработчиком схемы теплоснабжения Раменского городского округа на период 2020-2045 года Сущенко Владимиру Вадимовичу».
Основаниями для разработки схемы теплоснабжения послужили:
· Федеральный закон от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ № 565/667 от 29.12.2012;

· Генеральный план Раменского городского округа (проект).
Цели разработки схемы теплоснабжения:
· Описание существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения;
· Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения;
· Прогнозирование ввода новых источников теплоснабжения в зависимости от развития территорий;
· Разработка мероприятий по развитию систем теплоснабжения в части энергоисточников и тепловых сетей;
· Разработка единой электронной модели систем теплоснабжения Раменского городского округа.
Докладчиком дана информация о структурном составе схемы теплоснабжения Раменского городского округа, сообщены основные вопросы, вошедшие в разделы, главы и части обсуждаемого документа.

Докладчиком дана информация, что предложенные в схеме теплоснабжения Раменского городского округа решения позволят обеспечить планомерное развитие экономики, инженерной инфраструктуры и системы теплоснабжения Раменского городского округа, схема теплоснабжения будет являться документом, обосновывающим инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения, позволит минимизировать тарифы на теплоснабжения для каждого потребителя в долгосрочной перспективе.
Дана обобщенная информация, выводы по каждому источнику выработки тепла, по состоянию основного и вспомогательного оборудования котельных, проценту их износа, установленной и располагаемой мощности, применяемых температурных графиках.

 Дана характеристика тепловых сетей и теплосетевых объектов в Раменском городском округе по каждой котельной, проведен анализ сложившихся в настоящий момент уровня надежности и гидравлических режимов в тепловых сетях, предлагаются пути по их улучшению.

 Дано пояснение по сложившимся и перспективным топливным балансам и балансам располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, балансам теплоносителя, состоянию систем учета тепла на источниках и у потребителей.

 Дана информация по сложившимся радиусам эффективного теплоснабжения существующих источников выработки тепла.

 На основании проведенного анализа и расчетов, в том числе с применением электронной модели, дана информация по имеющимся проблемам в системе теплоснабжения в части надежности работы источников и тепловых сетей, возможности поддержания требуемых гидравлических режимов и другие рекомендации.

 Даны варианты решений по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Участники публичных слушаний рассмотрели представленный проект схемы теплоснабжения Раменского городского округа на период 2020-2045 года, с обсуждением вопросов, замечаний и предложений участников публичных слушаний.

Решения по результатам публичных слушаний: 
1. Одобрить проект схемы теплоснабжения Раменского городского округа на период 2020-2045 года.

2.  Итоговый документ (протокол) публичных слушаний разместить на официальном сайте администрации Раменского городского округа в течение 3-х (трех) рабочих дней.
В связи с окончанием рассмотрения всех вопросов предусмотренных повесткой, председательствующий закрывает публичные слушания 29.01.2021 в 12:10.
Председательствующий на публичных слушаниях: 
Начальник Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства администрации 

Раменского городского округа                                                                        С.А. Ефремов 
Секретарь публичных слушаний: 
начальник технического отдела  Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 

Раменского городского округа                                                                          М.Н. Лещева

Приложение 
к протоколу публичных слушаний по проекту разработки 
схемы теплоснабжения Раменского городского 
округа на период 2020-2045 года
Присутствующие на публичных слушаниях:
	Халимулин Р.Ф.
	и.о. директора ООО «ЦТЭС»

	Пузаков В.С.
	заместитель технического директора ООО «ЦТЭС»

	Сущенко В.В. 
	Главный специалист ООО «ЦТЭС»

	Узкий А.Е. 
	заместитель главного инженера АО «Раменская теплосеть»

	Борисов М.А.
	Житель Раменского городского округа

	Белова О.Н. 
	Житель Раменского городского округа

	Козулицын В.Ю.
	Житель Раменского городского округа


