|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование:** | Краткосрочный план реализации региональной программы Московской области по проведению капитального ремонта на 2022 год | **Статус:** | Изменение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Территория:** | Московская область | **Период реализации:** | Январь 2022 Декабрь 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Вид программы:** | Краткосрочный план реализации региональных программ капитального ремонта | **Региональная программа:** | Период с 2014 по 2049 (вер. 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Источник финансирования:** | основной: Собственники, дополнительные: ОМСУ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сумма, руб.:** | 1 358 551 732,89 руб. (фонд: 1 358 551 732,89) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Многоквартирные дома и виды выполняемых работ ( заявлено 1 358 551 732,89 руб., лимит 238 594 055,55 руб.)*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОМСУ** | **Адрес** | **Вид работы** | | **Период** | **Объем** | **ЕИ** | **Сумма работ, руб.** | | | **Строительный контроль (2.14%)** | **Обследование МКД на предмет подготовки исходно-разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое заключение. Рабочая документация. Сметная документация. Экспертиза МОГЭ (7%)** | **Статус** |
| **Собственники** | **ОМСУ** | **Итого** |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Вохринка, д.81 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 378 | кв. м подвала (чердака) | 867 026,16 |  | 867 026,16 | 18 554,36 | 60 691,83 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Вохринка, д.81 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 890 | кв. м общей жилой площади помещений | 570 614,60 |  | 570 614,60 | 12 211,15 | 39 943,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Вохринка, д.81 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 890 | кв. м общей жилой площади помещений | 653 740,60 |  | 653 740,60 | 13 990,05 | 45 761,84 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Вохринка, д.81 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Вохринка, д.81 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 889,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 406 369,28 |  | 406 369,28 | 8 696,30 | 28 445,85 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Вохринка, д.81 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 889,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 277 421,76 |  | 277 421,76 | 5 936,83 | 19 419,52 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Вохринка, д.81 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 6 | 1 щит | 245 698,32 |  | 245 698,32 | 5 257,94 | 17 198,88 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Вохринка, д.81 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 87 | кв.м отмостки | 413 417,91 |  | 413 417,91 | 8 847,14 | 28 939,25 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Захарово, д.28 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2022 | 480,2 | кв. м общей площади фасада | 74 363,77 |  | 74 363,77 | 1 591,38 | 5 205,46 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Захарово, д.28 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 405,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 869 364,86 |  | 869 364,86 | 18 604,41 | 60 855,54 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Захарово, д.28 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 287,7 | кв. м подвала (чердака) | 669 469,27 |  | 669 469,27 | 14 326,64 | 46 862,85 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Захарово, д.28 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 405,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 135 092,75 |  | 135 092,75 | 2 890,98 | 9 456,49 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Захарово, д.28 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 287,7 | кв. м подвала (чердака) | 183 935,24 |  | 183 935,24 | 3 936,21 | 12 875,47 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Захарово, д.28 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 405,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 161 541,73 |  | 161 541,73 | 3 456,99 | 11 307,92 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Захарово, д.28 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Захарово, д.28 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 405,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 180 135,82 |  | 180 135,82 | 3 854,91 | 12 609,51 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Захарово, д.28 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 4 | 1 щит | 163 798,88 |  | 163 798,88 | 3 505,30 | 11 465,92 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Кузнецово, ул. Центральная, д.1 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Кузнецово, ул. Центральная, д.1 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 709,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 315 448,90 |  | 315 448,90 | 6 750,61 | 22 081,42 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Кузнецово, ул. Центральная, д.1 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 709,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 164 467,30 |  | 164 467,30 | 3 519,60 | 11 512,71 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Кузнецово, ул. Центральная, д.1 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 4 | 1 щит | 163 798,88 |  | 163 798,88 | 3 505,30 | 11 465,92 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Кузнецово, ул. Центральная, д.2 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Кузнецово, ул. Центральная, д.2 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 726,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 322 874,89 |  | 322 874,89 | 6 909,52 | 22 601,24 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Кузнецово, ул. Центральная, д.2 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 726,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 168 339,02 |  | 168 339,02 | 3 602,46 | 11 783,73 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Кузнецово, ул. Центральная, д.2 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 4 | 1 щит | 163 798,88 |  | 163 798,88 | 3 505,30 | 11 465,92 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нестерово, ул. Советская, д.18 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 464,9 | кв. м подвала (чердака) | 1 081 808,35 |  | 1 081 808,35 | 23 150,70 | 75 726,58 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нестерово, ул. Советская, д.18 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 878,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 293 062,22 |  | 293 062,22 | 6 271,53 | 20 514,36 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нестерово, ул. Советская, д.18 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 878,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 414 652,99 |  | 414 652,99 | 8 873,57 | 29 025,71 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нестерово, ул. Советская, д.18 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нестерово, ул. Советская, д.18 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 878,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 390 776,00 |  | 390 776,00 | 8 362,61 | 27 354,32 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нестерово, ул. Советская, д.18 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 878,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 203 740,99 |  | 203 740,99 | 4 360,06 | 14 261,87 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нестерово, ул. Советская, д.18 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 6 | 1 щит | 245 698,32 |  | 245 698,32 | 5 257,94 | 17 198,88 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нестерово, ул. Советская, д.18 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 132,3 | кв.м отмостки | 615 714,94 |  | 615 714,94 | 13 176,30 | 43 100,05 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 8 | кв. м дверного блока | 115 389,12 |  | 115 389,12 | 2 469,33 | 8 077,24 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 462,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 992 118,92 |  | 992 118,92 | 21 231,34 | 69 448,32 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 509,4 | кв. м подвала (чердака) | 1 185 358,52 |  | 1 185 358,52 | 25 366,67 | 82 975,10 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 462,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 154 167,80 |  | 154 167,80 | 3 299,19 | 10 791,75 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 509,4 | кв. м подвала (чердака) | 325 674,70 |  | 325 674,70 | 6 969,44 | 22 797,23 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 462,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 218 131,63 |  | 218 131,63 | 4 668,02 | 15 269,21 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 509,4 | кв. м подвала (чердака) | 371 031,68 |  | 371 031,68 | 7 940,08 | 25 972,22 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 462,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 184 351,37 |  | 184 351,37 | 3 945,12 | 12 904,60 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 509,4 | кв. м подвала | 298 798,76 |  | 298 798,76 | 6 394,29 | 20 915,91 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 462,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 205 570,94 |  | 205 570,94 | 4 399,22 | 14 389,97 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 462,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 107 179,63 |  | 107 179,63 | 2 293,64 | 7 502,57 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Нижнее Мячково, д.3 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 4 | 1 щит | 163 798,88 |  | 163 798,88 | 3 505,30 | 11 465,92 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Никулино, д.4 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 463,9 | кв. м подвала (чердака) | 1 079 481,38 |  | 1 079 481,38 | 23 100,90 | 75 563,70 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Никулино, д.4 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 308,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 436 458,62 |  | 436 458,62 | 9 340,21 | 30 552,10 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Никулино, д.4 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 308,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 617 544,19 |  | 617 544,19 | 13 215,45 | 43 228,09 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Никулино, д.4 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Никулино, д.4 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 1 305,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 580 650,09 |  | 580 650,09 | 12 425,91 | 40 645,51 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Никулино, д.4 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 1 305,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 302 736,67 |  | 302 736,67 | 6 478,56 | 21 191,57 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Никулино, д.4 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 9 | 1 щит | 368 547,48 |  | 368 547,48 | 7 886,92 | 25 798,32 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Никулино, д.4 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 124 | кв.м отмостки | 577 087,32 |  | 577 087,32 | 12 349,67 | 40 396,11 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.20 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 9,7 | кв. м дверного блока | 139 909,31 |  | 139 909,31 | 2 994,06 | 9 793,65 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.20 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 1 287 | кв. м кровли | 7 941 008,79 |  | 7 941 008,79 | 169 937,59 | 555 870,62 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.20 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 68 | м водостока | 176 163,52 |  | 176 163,52 | 3 769,90 | 12 331,45 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.20 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.20 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 1 750,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 799 582,72 |  | 799 582,72 | 17 111,07 | 55 970,79 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.20 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 1 750,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 545 862,24 |  | 545 862,24 | 11 681,45 | 38 210,36 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.20 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 20 | 1 щит | 818 994,40 |  | 818 994,40 | 17 526,48 | 57 329,61 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 400 | кв. м общей площади фасада | 553 848,00 |  | 553 848,00 | 11 852,35 | 38 769,36 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 400 | кв. м общей площади фасада | 279 260,00 |  | 279 260,00 | 5 976,16 | 19 548,20 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 5 593,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 12 882 215,47 |  | 12 882 215,47 | 275 679,41 | 901 755,08 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 013,5 | кв. м подвала (чердака) | 2 876 454,89 |  | 2 876 454,89 | 61 556,13 | 201 351,84 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 5 593,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 721 424,78 |  | 1 721 424,78 | 36 838,49 | 120 499,73 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 013,5 | кв. м подвала (чердака) | 697 997,45 |  | 697 997,45 | 14 937,15 | 48 859,82 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 5 593,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 3 776 328,08 |  | 3 776 328,08 | 80 813,42 | 264 342,97 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 013,5 | кв. м подвала (чердака) | 1 337 931,49 |  | 1 337 931,49 | 28 631,73 | 93 655,20 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 5 593,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 533 922,07 |  | 2 533 922,07 | 54 225,93 | 177 374,54 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д.25 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 5 593,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 200 063,97 |  | 1 200 063,97 | 25 681,37 | 84 004,48 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Панино, ул. Новая, д.14 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 563,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 208 655,36 |  | 1 208 655,36 | 25 865,22 | 84 605,88 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Панино, ул. Новая, д.14 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 389 | кв. м подвала (чердака) | 905 191,33 |  | 905 191,33 | 19 371,09 | 63 363,39 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Панино, ул. Новая, д.14 | 3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | Декабрь 2022 | 391 | м2 площади дома по внешним стенам | 2 095 247,79 |  | 2 095 247,79 | 44 838,30 | 146 667,35 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Панино, ул. Новая, д.14 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 563,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 187 815,94 |  | 187 815,94 | 4 019,26 | 13 147,12 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Панино, ул. Новая, д.14 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 563,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 265 740,29 |  | 265 740,29 | 5 686,84 | 18 601,82 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Панино, ул. Новая, д.14 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Панино, ул. Новая, д.14 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 563,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 250 438,14 |  | 250 438,14 | 5 359,38 | 17 530,67 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Панино, ул. Новая, д.14 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 563,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 130 572,29 |  | 130 572,29 | 2 794,25 | 9 140,06 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Панино, ул. Новая, д.14 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 4 | 1 щит | 163 798,88 |  | 163 798,88 | 3 505,30 | 11 465,92 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 937,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 012 351,09 |  | 2 012 351,09 | 43 064,31 | 140 864,58 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 454,7 | кв. м подвала (чердака) | 1 058 073,26 |  | 1 058 073,26 | 22 642,77 | 74 065,13 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | Декабрь 2022 | 454,7 | м2 площади дома по внешним стенам | 2 436 596,34 |  | 2 436 596,34 | 52 143,16 | 170 561,74 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 937,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 312 704,20 |  | 312 704,20 | 6 691,87 | 21 889,29 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 454,7 | кв. м подвала (чердака) | 290 703,35 |  | 290 703,35 | 6 221,05 | 20 349,23 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 937,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 442 444,37 |  | 442 444,37 | 9 468,31 | 30 971,11 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 454,7 | кв. м подвала (чердака) | 331 189,84 |  | 331 189,84 | 7 087,46 | 23 183,29 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 937,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 373 926,63 |  | 373 926,63 | 8 002,03 | 26 174,86 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 454,7 | кв. м подвала | 266 713,38 |  | 266 713,38 | 5 707,67 | 18 669,94 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.11 | 3.4.4 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | Декабрь 2022 | 454,7 | кв. м площади дома по внешним стенам | 3 304 791,43 |  | 3 304 791,43 | 70 722,54 | 231 335,40 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.16 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 3 015 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 584 382,50 |  | 1 584 382,50 | 33 905,79 | 110 906,78 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.16 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 3 015 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мира, д.16 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 3 015 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 821 723,30 |  | 1 821 723,30 | 38 984,88 | 127 520,63 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.4 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 3 030,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 592 580,30 |  | 1 592 580,30 | 34 081,22 | 111 480,62 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.4 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 3 030,6 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.4 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 3 030,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 831 149,13 |  | 1 831 149,13 | 39 186,59 | 128 180,44 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.6 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 1 683,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 809 669,64 |  | 809 669,64 | 17 326,93 | 56 676,87 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.6 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 1 683,9 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.6 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 1 683,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 756 997,25 |  | 756 997,25 | 16 199,74 | 52 989,81 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.6а | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 1 603,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 770 914,74 |  | 770 914,74 | 16 497,58 | 53 964,03 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.6а | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 1 603,3 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Мичурина, д.6а | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 1 603,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 720 763,52 |  | 720 763,52 | 15 424,34 | 50 453,45 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Старомосковская, д.7 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 954,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 459 048,40 |  | 459 048,40 | 9 823,64 | 32 133,39 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Старомосковская, д.7 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 954,7 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Старомосковская, д.7 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 954,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 429 185,39 |  | 429 185,39 | 9 184,57 | 30 042,98 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Кратово, ул. Чурилина, д.7 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 871,2 | кв. м подвала (чердака) | 875 773,80 |  | 875 773,80 | 18 741,56 | 61 304,17 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 2 604,75 | кв. м общей площади фасада | 4 204 457,21 |  | 4 204 457,21 | 89 975,38 | 294 312,00 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 604,75 | кв. м общей площади фасада | 1 747 709,11 |  | 1 747 709,11 | 37 400,97 | 122 339,64 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 3 157,85 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 518 389,02 |  | 1 518 389,02 | 32 493,53 | 106 287,23 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 3 157,85 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.10 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 3 157,85 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 419 611,47 |  | 1 419 611,47 | 30 379,69 | 99 372,80 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.11 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 906,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 397 484,31 |  | 1 397 484,31 | 29 906,16 | 97 823,90 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.11 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 2 906,4 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.11 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 906,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 306 572,12 |  | 1 306 572,12 | 27 960,64 | 91 460,05 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.12 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 862,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 376 472,04 |  | 1 376 472,04 | 29 456,50 | 96 353,04 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.12 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 2 862,7 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.12 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 862,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 286 926,79 |  | 1 286 926,79 | 27 540,23 | 90 084,88 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.12а | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 1 461,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 702 636,88 |  | 702 636,88 | 15 036,43 | 49 184,58 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.12а | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 1 461,3 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.12а | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 1 461,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 656 927,42 |  | 656 927,42 | 14 058,25 | 45 984,92 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.14 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 5 443,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 617 350,02 |  | 2 617 350,02 | 56 011,29 | 183 214,50 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.14 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 5 443,4 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.14 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 5 443,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 447 080,47 |  | 2 447 080,47 | 52 367,52 | 171 295,63 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.16 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 762,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 328 292,88 |  | 1 328 292,88 | 28 425,47 | 92 980,50 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.16 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 2 762,5 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.16 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 762,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 241 881,88 |  | 1 241 881,88 | 26 576,27 | 86 931,73 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.16а | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 1 305,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 627 723,57 |  | 627 723,57 | 13 433,28 | 43 940,65 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.16а | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 1 305,5 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.16а | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 1 305,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 586 887,53 |  | 586 887,53 | 12 559,39 | 41 082,13 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.17 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 983,3 | кв. м подвала (чердака) | 4 549 134,88 |  | 4 549 134,88 | 97 351,49 | 318 439,44 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.17 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 4 572,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 931 676,76 |  | 2 931 676,76 | 62 737,88 | 205 217,37 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.17 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 4 572,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 3 358 757,60 |  | 3 358 757,60 | 71 877,41 | 235 113,03 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.17 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 4 572,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 353 105,69 |  | 2 353 105,69 | 50 356,46 | 164 717,40 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.17 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 1 983,3 | кв. м подвала | 1 388 587,66 |  | 1 388 587,66 | 29 715,78 | 97 201,14 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.5 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 967,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 465 395,36 |  | 465 395,36 | 9 959,46 | 32 577,68 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.5 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 967,9 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.5 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 967,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 435 119,45 |  | 435 119,45 | 9 311,56 | 30 458,36 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.6 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 975,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 469 001,58 |  | 469 001,58 | 10 036,63 | 32 830,11 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.6 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 975,4 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.6 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 975,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 438 491,07 |  | 438 491,07 | 9 383,71 | 30 694,37 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.7 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 965,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 464 145,20 |  | 464 145,20 | 9 932,71 | 32 490,16 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.7 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 965,3 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.7 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 965,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 433 950,62 |  | 433 950,62 | 9 286,54 | 30 376,54 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.8 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 959,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 461 164,05 |  | 461 164,05 | 9 868,91 | 32 281,48 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.8 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 959,1 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.8 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 959,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 431 163,41 |  | 431 163,41 | 9 226,90 | 30 181,44 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.9 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 547,8 | кв. м подвала (чердака) | 3 601 684,17 |  | 3 601 684,17 | 77 076,04 | 252 117,89 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.9 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 384,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 128 796,45 |  | 1 128 796,45 | 24 156,24 | 79 015,75 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.9 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 384,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 597 131,22 |  | 1 597 131,22 | 34 178,61 | 111 799,19 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.9 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 3 384,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 349 796,57 |  | 1 349 796,57 | 28 885,65 | 94 485,76 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.9 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 1 547,8 | кв. м подвала | 907 893,05 |  | 907 893,05 | 19 428,91 | 63 552,51 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.9 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 3 384,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 627 465,30 |  | 1 627 465,30 | 34 827,76 | 113 922,57 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.9 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 3 384,7 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Родники, ул. Б.Учительская, д.9 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 3 384,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 521 591,89 |  | 1 521 591,89 | 32 562,07 | 106 511,43 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.1 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 143,4 | кв. м балконной плиты | 1 341 233,11 |  | 1 341 233,11 | 28 702,39 | 93 886,32 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.1 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 18,5 | кв. м козырька | 610 054,52 |  | 610 054,52 | 13 055,17 | 42 703,82 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.17 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 83 | кв. м балконной плиты | 776 306,47 |  | 776 306,47 | 16 612,96 | 54 341,45 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, г-к. Зеленый, д.17 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 12 | кв. м козырька | 395 711,04 |  | 395 711,04 | 8 468,22 | 27 699,77 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.21/23 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 14 | кв. м балконной плиты | 130 943,26 |  | 130 943,26 | 2 802,19 | 9 166,03 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.21/23 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 3,8 | кв. м козырька | 125 308,50 |  | 125 308,50 | 2 681,60 | 8 771,60 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.40 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 108,3 | кв. м балконной плиты | 1 012 939,65 |  | 1 012 939,65 | 21 676,91 | 70 905,78 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Горячева, д.40 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 4,5 | кв. м козырька | 148 391,64 |  | 148 391,64 | 3 175,58 | 10 387,41 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Полевая, д.22а | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 1 187,5 | кв. м общей площади фасада | 2 764 203,13 |  | 2 764 203,13 | 59 153,95 | 193 494,22 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Полевая, д.22а | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 187,5 | кв. м общей площади фасада | 796 776,88 |  | 796 776,88 | 17 051,03 | 55 774,38 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Полевая, д.22а | 5.1 | Ремонт фундаментов | Декабрь 2022 | 54,6 | кв. м |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.18 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 5 983,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 12 840 031,76 |  | 12 840 031,76 | 274 776,68 | 898 802,22 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.18 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 660,1 | кв. м подвала (чердака) | 3 863 002,90 |  | 3 863 002,90 | 82 668,26 | 270 410,20 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.18 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 5 983,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 995 244,19 |  | 1 995 244,19 | 42 698,23 | 139 667,09 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.18 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 5 983,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 823 065,90 |  | 2 823 065,90 | 60 413,61 | 197 614,61 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.18 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 5 981,8 | кв. м подвала | 3 508 744,43 |  | 3 508 744,43 | 75 087,13 | 245 612,11 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.31 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 7 388,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 17 015 837,30 |  | 17 015 837,30 | 364 138,92 | 1 191 108,61 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.31 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 266,4 | кв. м подвала (чердака) | 6 432 360,50 |  | 6 432 360,50 | 137 652,51 | 450 265,24 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.31 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 7 388,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 273 792,43 |  | 2 273 792,43 | 48 659,16 | 159 165,47 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.31 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 7 388,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 4 988 069,35 |  | 4 988 069,35 | 106 744,68 | 349 164,85 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Солнечная, д.31 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 2 266,4 | кв. м подвала | 1 458 269,75 |  | 1 458 269,75 | 31 206,97 | 102 078,88 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Шахова, д.17 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 2 194,1 | кв. м общей площади фасада | 3 541 606,52 |  | 3 541 606,52 | 75 790,38 | 247 912,46 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, дп. Удельная, ул. Шахова, д.17 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 194,1 | кв. м общей площади фасада | 1 472 175,28 |  | 1 472 175,28 | 31 504,55 | 103 052,27 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Старниково, д.109 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 113 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 388 553,65 |  | 2 388 553,65 | 51 115,05 | 167 198,76 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Старниково, д.109 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 113 | кв. м общей жилой площади помещений | 371 163,24 |  | 371 163,24 | 7 942,89 | 25 981,43 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Старниково, д.109 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 113 | кв. м общей жилой площади помещений | 525 157,92 |  | 525 157,92 | 11 238,38 | 36 761,05 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 1 270,56 | кв. м общей площади фасада | 2 050 874,42 |  | 2 050 874,42 | 43 888,71 | 143 561,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 186,48 | кв. м общей площади фасада | 796 092,49 |  | 796 092,49 | 17 036,38 | 55 726,47 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 330 | кв. м кровли | 2 036 156,10 |  | 2 036 156,10 | 43 573,74 | 142 530,93 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 45,5 | м водостока | 117 874,12 |  | 117 874,12 | 2 522,51 | 8 251,19 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 118,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 400 786,14 |  | 2 400 786,14 | 51 376,82 | 168 055,03 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 326 | кв. м подвала (чердака) | 758 592,22 |  | 758 592,22 | 16 233,87 | 53 101,46 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 118,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 373 064,08 |  | 373 064,08 | 7 983,57 | 26 114,49 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 326 | кв. м подвала (чердака) | 208 421,58 |  | 208 421,58 | 4 460,22 | 14 589,51 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 118,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 527 847,41 |  | 527 847,41 | 11 295,93 | 36 949,32 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 326 | кв. м подвала (чердака) | 237 448,62 |  | 237 448,62 | 5 081,40 | 16 621,40 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 1 118,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 446 104,00 |  | 446 104,00 | 9 546,63 | 31 227,28 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 326 | кв. м подвала | 191 221,82 |  | 191 221,82 | 4 092,15 | 13 385,53 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 863,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 383 883,61 |  | 383 883,61 | 8 215,11 | 26 871,85 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 863,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 200 147,47 |  | 200 147,47 | 4 283,16 | 14 010,32 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.7 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 5 | 1 щит | 204 748,60 |  | 204 748,60 | 4 381,62 | 14 332,40 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.8 | 1.3 | Ремонт фасада панельного/блочного неоштукатуренного (без ремонта межпанельных швов) | Декабрь 2022 | 1 106 | кв. м общей площади фасада | 724 042,90 |  | 724 042,90 | 15 494,52 | 50 683,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.8 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 615 | кв. м кровли | 3 794 654,55 |  | 3 794 654,55 | 81 205,61 | 265 625,82 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.8 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 299,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 833 097,32 |  | 833 097,32 | 17 828,28 | 58 316,81 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.8 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 299,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 954 461,28 |  | 954 461,28 | 20 425,47 | 66 812,29 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.8 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 1 299,4 | кв. м подвала | 909 761,92 |  | 909 761,92 | 19 468,91 | 63 683,33 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.8 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.8 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 6 | 1 щит | 245 698,32 |  | 245 698,32 | 5 257,94 | 17 198,88 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, д. Фоминское, д.8 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 100 | кв.м отмостки | 475 193,00 |  | 475 193,00 | 10 169,13 | 33 263,51 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.16 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 257,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 343 548,24 |  | 343 548,24 | 7 351,93 | 24 048,38 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.16 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 214,14 | кв. м подвала (чердака) | 228 491,66 |  | 228 491,66 | 4 889,72 | 15 994,42 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.16 | 3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | Декабрь 2022 | 214,14 | м2 площади дома по внешним стенам | 1 147 509,88 |  | 1 147 509,88 | 24 556,71 | 80 325,69 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.16 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 257,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 97 988,46 |  | 97 988,46 | 2 096,95 | 6 859,19 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.16 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 257,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 149 482,70 |  | 149 482,70 | 3 198,93 | 10 463,79 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.16 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 126 281,16 |  | 126 281,16 | 2 702,42 | 8 839,68 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Денежниково, д.16 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 326,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 142 133,95 |  | 142 133,95 | 3 041,67 | 9 949,38 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.1 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 078,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 7 062 120,65 |  | 7 062 120,65 | 151 129,38 | 494 348,45 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.1 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 078,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 261 501,75 |  | 2 261 501,75 | 48 396,14 | 158 305,12 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.1 | 7.1.2 | Узлы тепловой энергии: установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час | Декабрь 2022 | 2 | 1 узел | 2 616 858,36 |  | 2 616 858,36 | 56 000,77 | 183 180,09 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.2 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 052,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 7 002 482,11 |  | 7 002 482,11 | 149 853,12 | 490 173,75 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.2 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 052,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 242 403,71 |  | 2 242 403,71 | 47 987,44 | 156 968,26 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.2 | 7.1.2 | Узлы тепловой энергии: установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час | Декабрь 2022 | 2 | 1 узел | 2 616 858,36 |  | 2 616 858,36 | 56 000,77 | 183 180,09 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.3 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 28 | кв. м дверного блока | 403 861,92 |  | 403 861,92 | 8 642,65 | 28 270,33 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.3 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 055,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 7 007 757,83 |  | 7 007 757,83 | 149 966,02 | 490 543,05 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.3 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 055,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 244 093,15 |  | 2 244 093,15 | 48 023,59 | 157 086,52 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дружба, ул. Юбилейная, д.3 | 7.1.2 | Узлы тепловой энергии: установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час | Декабрь 2022 | 2 | 1 узел | 2 616 858,36 |  | 2 616 858,36 | 56 000,77 | 183 180,09 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д.1 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 1 019,8 | кв. м кровли | 6 292 339,37 |  | 6 292 339,37 | 134 656,06 | 440 463,76 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Дубовая Роща, ул. Спортивная, д.2 | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 992 | кв. м кровли | 4 731 026,56 |  | 4 731 026,56 | 101 243,97 | 331 171,86 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.1 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 98,9 | м водостока | 256 214,30 |  | 256 214,30 | 5 482,99 | 17 935,00 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.16 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 202,9 | кв. м балконной плиты | 1 897 741,96 |  | 1 897 741,96 | 40 611,68 | 132 841,94 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.16 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 37,6 | кв. м козырька | 1 239 894,59 |  | 1 239 894,59 | 26 533,74 | 86 792,62 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.2 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 1 005,75 | кв. м кровли | 6 205 648,48 |  | 6 205 648,48 | 132 800,88 | 434 395,39 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.2 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 878,4 | м водостока | 2 275 618,18 |  | 2 275 618,18 | 48 698,23 | 159 293,27 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 965 | кв. м кровли | 5 954 214,05 |  | 5 954 214,05 | 127 420,18 | 416 794,98 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 80 | м водостока | 207 251,20 |  | 207 251,20 | 4 435,18 | 14 507,58 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 748,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 4 010 003,68 |  | 4 010 003,68 | 85 814,08 | 280 700,26 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 748,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 120 840,95 |  | 1 120 840,95 | 23 986,00 | 78 458,87 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 748,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 284 122,83 |  | 1 284 122,83 | 27 480,23 | 89 888,60 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 1 748,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 899 641,20 |  | 899 641,20 | 19 252,32 | 62 974,88 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 1 748,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 798 577,76 |  | 798 577,76 | 17 089,56 | 55 900,44 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 1 748,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 545 176,17 |  | 545 176,17 | 11 666,77 | 38 162,33 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 20 | 1 щит | 818 994,40 |  | 818 994,40 | 17 526,48 | 57 329,61 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.22 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 116 | кв.м отмостки | 551 223,88 |  | 551 223,88 | 11 796,19 | 38 585,67 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.26 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 837,86 | кв. м кровли | 5 169 738,64 |  | 5 169 738,64 | 110 632,41 | 361 881,70 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.26 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 834,6 | м водостока | 2 162 148,14 |  | 2 162 148,14 | 46 269,97 | 151 350,37 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.28 | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 1 281,28 | кв. м кровли | 6 110 654,95 |  | 6 110 654,95 | 130 768,02 | 427 745,85 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.28 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 112 | м водостока | 290 151,68 |  | 290 151,68 | 6 209,25 | 20 310,62 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 11,5 | кв. м дверного блока | 165 871,86 |  | 165 871,86 | 3 549,66 | 11 611,03 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 216 | кв. м общей площади фасада | 1 291 307,52 |  | 1 291 307,52 | 27 633,98 | 90 391,53 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 374,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 5 446 374,98 |  | 5 446 374,98 | 116 552,42 | 381 246,25 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 374,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 522 322,82 |  | 1 522 322,82 | 32 577,71 | 106 562,60 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 374,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 744 091,78 |  | 1 744 091,78 | 37 323,56 | 122 086,42 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 2 374,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 221 889,98 |  | 1 221 889,98 | 26 148,45 | 85 532,30 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 2 | 1 устройство | 597 034,66 |  | 597 034,66 | 12 776,54 | 41 792,43 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 2 374,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 084 625,92 |  | 1 084 625,92 | 23 210,99 | 75 923,81 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 2 374,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 740 456,64 |  | 740 456,64 | 15 845,77 | 51 831,96 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 20 | 1 щит | 818 994,40 |  | 818 994,40 | 17 526,48 | 57 329,61 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. им. Тельмана, д.3 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 136,64 | кв.м отмостки | 649 303,72 |  | 649 303,72 | 13 895,10 | 45 451,26 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.11 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 60 | м водостока | 155 438,40 |  | 155 438,40 | 3 326,38 | 10 880,69 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 6,9 | кв. м козырька | 227 533,85 |  | 227 533,85 | 4 869,22 | 15 927,37 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 9,3 | кв. м оконных и балконных блоков | 147 351,15 |  | 147 351,15 | 3 153,31 | 10 314,58 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 9,7 | кв. м дверного блока | 139 909,31 |  | 139 909,31 | 2 994,06 | 9 793,65 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 427,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 916 792,56 |  | 916 792,56 | 19 619,36 | 64 175,48 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 426,6 | кв. м подвала (чердака) | 992 685,40 |  | 992 685,40 | 21 243,47 | 69 487,98 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | Декабрь 2022 | 426,6 | м2 площади дома по внешним стенам | 2 286 017,15 |  | 2 286 017,15 | 48 920,77 | 160 021,20 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 472,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 188 299,19 |  | 188 299,19 | 4 029,60 | 13 180,94 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 426,6 | кв. м подвала | 250 230,76 |  | 250 230,76 | 5 354,94 | 17 516,15 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.4.4 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | Декабрь 2022 | 426,6 | кв. м площади дома по внешним стенам | 3 100 558,66 |  | 3 100 558,66 | 66 351,96 | 217 039,11 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 631,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 303 788,39 |  | 303 788,39 | 6 501,07 | 21 265,19 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | Декабрь 2022 | 631,8 | кв.м общей жилой площади помещений |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 631,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 284 025,69 |  | 284 025,69 | 6 078,15 | 19 881,80 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.5.4 | Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода) | Декабрь 2022 | 631,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 112 195,04 |  | 112 195,04 | 2 400,97 | 7 853,65 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.5.5 | Обрезка в земле подземного газопровода, 1 место (протяжённость подземного газопровода до места присоединения не выше 15 мп.) | Декабрь 2022 | 2 | 1 подъездный дом (добавлять на каждый подъезд свыше одного). | 25 295,86 |  | 25 295,86 | 541,33 | 1 770,71 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 427,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 189 963,02 |  | 189 963,02 | 4 065,21 | 13 297,41 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 427,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 99 042,05 |  | 99 042,05 | 2 119,50 | 6 932,94 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 4 | 1 щит | 163 798,88 |  | 163 798,88 | 3 505,30 | 11 465,92 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.6 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 83,74 | кв.м отмостки | 389 720,10 |  | 389 720,10 | 8 340,01 | 27 280,41 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Ремзавода, д.10 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 365,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 929 572,86 |  | 2 929 572,86 | 62 692,86 | 205 070,10 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Ремзавода, д.10 | 3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | Декабрь 2022 | 650 | м2 площади дома по внешним стенам | 3 483 148,50 |  | 3 483 148,50 | 74 539,38 | 243 820,40 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Ремзавода, д.10 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 365,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 455 233,55 |  | 455 233,55 | 9 742,00 | 31 866,35 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Ремзавода, д.10 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 650 | кв. м подвала (чердака) | 415 564,50 |  | 415 564,50 | 8 893,08 | 29 089,52 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Ремзавода, д.10 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 365,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 644 108,78 |  | 644 108,78 | 13 783,93 | 45 087,61 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Ремзавода, д.10 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 650 | кв. м подвала | 381 270,50 |  | 381 270,50 | 8 159,19 | 26 688,94 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Ремзавода, д.10 | 3.4.4 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | Декабрь 2022 | 650 | кв. м площади дома по внешним стенам | 4 724 245,50 |  | 4 724 245,50 | 101 098,85 | 330 697,19 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, проезд. Западный, д.4 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 496,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 3 211 563,83 |  | 3 211 563,83 | 68 727,47 | 224 809,47 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, проезд. Западный, д.4 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 698,1 | кв. м подвала (чердака) | 1 624 457,76 |  | 1 624 457,76 | 34 763,40 | 113 712,04 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, проезд. Западный, д.4 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 496,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 499 052,82 |  | 499 052,82 | 10 679,73 | 34 933,70 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, проезд. Западный, д.4 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 698,1 | кв. м подвала (чердака) | 446 316,27 |  | 446 316,27 | 9 551,17 | 31 242,14 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, проезд. Западный, д.4 | 3.5.4 | Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода) | Декабрь 2022 | 1 496,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 265 748,47 |  | 265 748,47 | 5 687,02 | 18 602,39 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.5 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 1 807,04 | кв. м общей площади фасада | 4 206 337,36 |  | 4 206 337,36 | 90 015,62 | 294 443,62 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.5 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 807,04 | кв. м общей площади фасада | 1 212 469,63 |  | 1 212 469,63 | 25 946,85 | 84 872,87 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.5 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 807,7 | кв. м подвала (чердака) | 1 879 493,67 |  | 1 879 493,67 | 40 221,16 | 131 564,56 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.5 | 3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | Декабрь 2022 | 150,7 | м2 площади дома по внешним стенам | 807 554,58 |  | 807 554,58 | 17 281,67 | 56 528,82 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.5 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 807,7 | кв. м подвала (чердака) | 516 386,84 |  | 516 386,84 | 11 050,68 | 36 147,08 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.5 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 807,7 | кв. м подвала (чердака) | 588 304,45 |  | 588 304,45 | 12 589,72 | 41 181,31 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.5 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 807,7 | кв. м подвала | 473 772,59 |  | 473 772,59 | 10 138,73 | 33 164,08 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.5 | 3.4.4 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | Декабрь 2022 | 150,7 | кв. м площади дома по внешним стенам | 1 095 298,15 |  | 1 095 298,15 | 23 439,38 | 76 670,87 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Беговая, д.5 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 790 | кв.м отмостки | 3 676 604,70 |  | 3 676 604,70 | 78 679,34 | 257 362,33 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. совхоза "Раменское", ул. Центральная, д.2 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 522,5 | кв. м подвала (чердака) | 1 198 468,70 |  | 1 198 468,70 | 25 647,23 | 83 892,81 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.1 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 60 | м водостока | 155 438,40 |  | 155 438,40 | 3 326,38 | 10 880,69 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Спартак, д.9 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 108,2 | кв.м отмостки | 503 809,50 |  | 503 809,50 | 10 781,52 | 35 266,67 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.10 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 1 382,76 | кв. м общей площади фасада | 2 231 982,05 |  | 2 231 982,05 | 47 764,42 | 156 238,74 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.10 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 64,8 | кв. м балконной плиты | 606 080,23 |  | 606 080,23 | 12 970,12 | 42 425,62 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.10 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 19,58 | кв. м оконных и балконных блоков | 310 229,63 |  | 310 229,63 | 6 638,91 | 21 716,07 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.10 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 382,76 | кв. м общей площади фасада | 927 790,48 |  | 927 790,48 | 19 854,72 | 64 945,33 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 1 325,34 | кв. м общей площади фасада | 2 139 297,56 |  | 2 139 297,56 | 45 780,97 | 149 750,83 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 115,3 | кв. м балконной плиты | 1 078 411,28 |  | 1 078 411,28 | 23 078,00 | 75 488,79 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 9 | кв. м козырька | 296 783,28 |  | 296 783,28 | 6 351,16 | 20 774,83 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 12,7 | кв. м оконных и балконных блоков | 201 221,47 |  | 201 221,47 | 4 306,14 | 14 085,50 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 325,34 | кв. м общей площади фасада | 889 263,38 |  | 889 263,38 | 19 030,24 | 62 248,44 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 514,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 3 251 051,15 |  | 3 251 051,15 | 69 572,49 | 227 573,58 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 682,8 | кв. м подвала (чердака) | 1 588 855,12 |  | 1 588 855,12 | 34 001,50 | 111 219,86 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 514,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 505 188,85 |  | 505 188,85 | 10 811,04 | 35 363,22 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 682,8 | кв. м подвала (чердака) | 436 534,52 |  | 436 534,52 | 9 341,84 | 30 557,42 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 514,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 714 790,42 |  | 714 790,42 | 15 296,51 | 50 035,33 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 682,8 | кв. м подвала (чердака) | 497 331,04 |  | 497 331,04 | 10 642,88 | 34 813,17 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 1 514,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 604 096,67 |  | 604 096,67 | 12 927,67 | 42 286,77 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 1 514,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 673 630,58 |  | 673 630,58 | 14 415,69 | 47 154,14 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 1 514,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 351 214,42 |  | 351 214,42 | 7 515,99 | 24 585,01 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.16 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 6 | 1 щит | 245 698,32 |  | 245 698,32 | 5 257,94 | 17 198,88 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.4 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 739,22 | кв. м общей площади фасада | 1 193 211,96 |  | 1 193 211,96 | 25 534,74 | 83 524,84 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.4 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 3,15 | кв. м оконных и балконных блоков | 49 909,26 |  | 49 909,26 | 1 068,06 | 3 493,65 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.4 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 739,22 | кв. м общей площади фасада | 495 994,44 |  | 495 994,44 | 10 614,28 | 34 719,61 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 804,74 | кв. м общей площади фасада | 1 298 971,07 |  | 1 298 971,07 | 27 797,98 | 90 927,97 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 12,36 | кв. м балконной плиты | 115 604,19 |  | 115 604,19 | 2 473,93 | 8 092,29 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 6 | кв. м козырька | 197 855,52 |  | 197 855,52 | 4 234,11 | 13 849,89 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 31,36 | кв. м оконных и балконных блоков | 496 874,43 |  | 496 874,43 | 10 633,11 | 34 781,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 3,7 | кв. м дверного блока | 53 367,47 |  | 53 367,47 | 1 142,06 | 3 735,72 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 804,74 | кв. м общей площади фасада | 539 956,40 |  | 539 956,40 | 11 555,07 | 37 796,95 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 655 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 405 662,75 |  | 1 405 662,75 | 30 081,18 | 98 396,39 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 581,6 | кв. м подвала (чердака) | 1 353 365,75 |  | 1 353 365,75 | 28 962,03 | 94 735,60 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | Декабрь 2022 | 581,6 | м2 площади дома по внешним стенам | 3 116 614,10 |  | 3 116 614,10 | 66 695,54 | 218 162,99 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 655 | кв. м общей жилой площади помещений | 218 429,40 |  | 218 429,40 | 4 674,39 | 15 290,06 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 581,6 | кв. м подвала (чердака) | 371 834,33 |  | 371 834,33 | 7 957,25 | 26 028,40 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 655 | кв. м общей жилой площади помещений | 309 055,20 |  | 309 055,20 | 6 613,78 | 21 633,86 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 581,6 | кв. м подвала (чердака) | 423 619,99 |  | 423 619,99 | 9 065,47 | 29 653,40 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 655 | кв. м общей жилой площади помещений | 261 194,35 |  | 261 194,35 | 5 589,56 | 18 283,60 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 655 | кв. м общей жилой площади помещений | 291 258,85 |  | 291 258,85 | 6 232,94 | 20 388,12 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 655 | кв. м общей жилой площади помещений | 151 855,20 |  | 151 855,20 | 3 249,70 | 10 629,86 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 1 | 1 щит | 40 949,72 |  | 40 949,72 | 876,32 | 2 866,48 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.5 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 87,44 | кв.м отмостки | 406 939,64 |  | 406 939,64 | 8 708,51 | 28 485,77 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.6 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 739,22 | кв. м общей площади фасада | 1 193 211,96 |  | 1 193 211,96 | 25 534,74 | 83 524,84 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.6 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 3,15 | кв. м оконных и балконных блоков | 49 909,26 |  | 49 909,26 | 1 068,06 | 3 493,65 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.6 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 739,22 | кв. м общей площади фасада | 495 994,44 |  | 495 994,44 | 10 614,28 | 34 719,61 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.7 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 791,99 | кв. м общей площади фасада | 1 278 390,66 |  | 1 278 390,66 | 27 357,56 | 89 487,35 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.7 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 3,52 | кв. м оконных и балконных блоков | 55 771,62 |  | 55 771,62 | 1 193,51 | 3 904,01 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.7 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 4,83 | кв. м дверного блока | 69 666,18 |  | 69 666,18 | 1 490,86 | 4 876,63 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.7 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 791,99 | кв. м общей площади фасада | 531 401,53 |  | 531 401,53 | 11 371,99 | 37 198,11 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.7 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 77,21 | кв.м отмостки | 359 329,94 |  | 359 329,94 | 7 689,66 | 25 153,10 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.8 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 746,43 | кв. м общей площади фасада | 1 204 849,98 |  | 1 204 849,98 | 25 783,79 | 84 339,50 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.8 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 3,3 | кв. м оконных и балконных блоков | 52 285,89 |  | 52 285,89 | 1 118,92 | 3 660,01 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.8 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 746,43 | кв. м общей площади фасада | 500 832,14 |  | 500 832,14 | 10 717,81 | 35 058,25 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.9 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 1 409,21 | кв. м общей площади фасада | 2 274 676,32 |  | 2 274 676,32 | 48 678,07 | 159 227,34 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.9 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 64,8 | кв. м балконной плиты | 606 080,23 |  | 606 080,23 | 12 970,12 | 42 425,62 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.9 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 19,58 | кв. м оконных и балконных блоков | 310 229,63 |  | 310 229,63 | 6 638,91 | 21 716,07 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, п. Электроизолятор, д.9 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 409,21 | кв. м общей площади фасада | 945 537,63 |  | 945 537,63 | 20 234,51 | 66 187,63 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, пер. Прудовый, д.1 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 10,62 | кв. м козырька | 350 204,27 |  | 350 204,27 | 7 494,37 | 24 514,30 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, пер. Прудовый, д.1 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 892,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 630 977,51 |  | 630 977,51 | 13 502,92 | 44 168,43 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, пер. Прудовый, д.1 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 411,1 | кв. м подвала (чердака) | 262 828,56 |  | 262 828,56 | 5 624,53 | 18 398,00 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, пер. Прудовый, д.1 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 113 | кв.м отмостки | 525 894,09 |  | 525 894,09 | 11 254,13 | 36 812,59 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.1 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 936,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 009 346,62 |  | 2 009 346,62 | 43 000,02 | 140 654,26 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.1 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 783,8 | кв. м подвала (чердака) | 1 823 879,09 |  | 1 823 879,09 | 39 031,01 | 127 671,54 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.1 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 936,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 312 237,32 |  | 312 237,32 | 6 681,88 | 21 856,61 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.1 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 347 | кв. м подвала (чердака) | 221 847,51 |  | 221 847,51 | 4 747,54 | 15 529,33 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.1 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 936,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 373 368,35 |  | 373 368,35 | 7 990,08 | 26 135,78 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Аэропортовская, д.1 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 446 | кв. м подвала | 261 610,22 |  | 261 610,22 | 5 598,46 | 18 312,72 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Параллельная, д.7 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 3 308,4 | кв. м общей площади фасада | 7 701 128,10 |  | 7 701 128,10 | 164 804,14 | 539 078,97 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Параллельная, д.7 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 18,72 | кв. м козырька | 617 309,22 |  | 617 309,22 | 13 210,42 | 43 211,65 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Параллельная, д.7 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 3 337 | кв. м общей площади фасада | 2 239 026,89 |  | 2 239 026,89 | 47 915,18 | 156 731,88 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чапаева, д.7 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 2 978 | кв. м общей площади фасада | 6 932 039,50 |  | 6 932 039,50 | 148 345,65 | 485 242,77 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чапаева, д.7 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 47,6 | кв. м оконных и балконных блоков | 754 184,40 |  | 754 184,40 | 16 139,55 | 52 792,91 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Быково, ул. Чапаева, д.7 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 978 | кв. м общей площади фасада | 1 998 148,66 |  | 1 998 148,66 | 42 760,38 | 139 870,41 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Опаринская, д.74 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 521,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 189 838,93 |  | 1 189 838,93 | 25 462,55 | 83 288,73 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Опаринская, д.74 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 782 | кв. м подвала (чердака) | 569 585,34 |  | 569 585,34 | 12 189,13 | 39 870,97 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Рабочая, д.22/5 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 560,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 3 349 769,45 |  | 3 349 769,45 | 71 685,07 | 234 483,86 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Рабочая, д.22/5 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 496,4 | кв. м подвала (чердака) | 1 155 107,91 |  | 1 155 107,91 | 24 719,31 | 80 857,55 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Рабочая, д.22/5 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 560,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 520 528,93 |  | 520 528,93 | 11 139,32 | 36 437,03 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Рабочая, д.22/5 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 496,4 | кв. м подвала (чердака) | 317 363,41 |  | 317 363,41 | 6 791,58 | 22 215,44 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Рабочая, д.22/5 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 560,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 736 495,06 |  | 736 495,06 | 15 760,99 | 51 554,65 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Рабочая, д.22/5 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 496,4 | кв. м подвала (чердака) | 361 562,87 |  | 361 562,87 | 7 737,45 | 25 309,40 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Советская, д.43а | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 050,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 4 400 690,13 |  | 4 400 690,13 | 94 174,77 | 308 048,31 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Советская, д.43а | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 050,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 683 834,09 |  | 683 834,09 | 14 634,05 | 47 868,39 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Гжель, ул. Центральная, д.3б | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 60 | м водостока | 155 438,40 |  | 155 438,40 | 3 326,38 | 10 880,69 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.11 | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 375 | кв. м кровли | 1 788 442,50 |  | 1 788 442,50 | 38 272,67 | 125 190,98 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.11 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 544,7 | кв. м подвала (чердака) | 1 267 500,56 |  | 1 267 500,56 | 27 124,51 | 88 725,04 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.11 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 948 | кв. м общей жилой площади помещений | 649 619,04 |  | 649 619,04 | 13 901,85 | 45 473,33 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.11 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 948 | кв. м общей жилой площади помещений | 919 144,32 |  | 919 144,32 | 19 669,69 | 64 340,10 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.11 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.11 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 1 464,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 651 174,75 |  | 651 174,75 | 13 935,14 | 45 582,23 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.11 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 1 464,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 339 506,50 |  | 339 506,50 | 7 265,44 | 23 765,46 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.11 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 10 | 1 щит | 409 497,20 |  | 409 497,20 | 8 763,24 | 28 664,80 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.11 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 80,5 | кв.м отмостки | 374 641,37 |  | 374 641,37 | 8 017,33 | 26 224,90 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.12 | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 380 | кв. м кровли | 1 812 288,40 |  | 1 812 288,40 | 38 782,97 | 126 860,19 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.12 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 544,7 | кв. м подвала (чердака) | 1 267 500,56 |  | 1 267 500,56 | 27 124,51 | 88 725,04 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.12 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 948 | кв. м общей жилой площади помещений | 649 619,04 |  | 649 619,04 | 13 901,85 | 45 473,33 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.12 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 948 | кв. м общей жилой площади помещений | 919 144,32 |  | 919 144,32 | 19 669,69 | 64 340,10 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.12 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.12 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 1 485,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 660 646,22 |  | 660 646,22 | 14 137,83 | 46 245,24 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.12 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 1 485,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 344 444,69 |  | 344 444,69 | 7 371,12 | 24 111,13 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.12 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 10 | 1 щит | 409 497,20 |  | 409 497,20 | 8 763,24 | 28 664,80 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.12 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 80,5 | кв.м отмостки | 374 641,37 |  | 374 641,37 | 8 017,33 | 26 224,90 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 1.5 | Ремонт межпанельных швов | Декабрь 2022 | 1 810,6 | кв. м общей площади фасада | 1 090 633,02 |  | 1 090 633,02 | 23 339,55 | 76 344,31 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 810,6 | кв. м общей площади фасада | 1 055 072,83 |  | 1 055 072,83 | 22 578,56 | 73 855,10 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 693,63 | кв. м кровли | 4 279 815,02 |  | 4 279 815,02 | 91 588,04 | 299 587,05 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 88 | м водостока | 227 976,32 |  | 227 976,32 | 4 878,69 | 15 958,34 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 069,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 4 747 227,78 |  | 4 747 227,78 | 101 590,67 | 332 305,94 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 597,36 | кв. м подвала (чердака) | 1 370 176,58 |  | 1 370 176,58 | 29 321,78 | 95 912,36 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 069,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 326 903,34 |  | 1 326 903,34 | 28 395,73 | 92 883,23 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 597,36 | кв. м подвала (чердака) | 301 577,20 |  | 301 577,20 | 6 453,75 | 21 110,40 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 069,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 520 203,98 |  | 1 520 203,98 | 32 532,37 | 106 414,28 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 597,36 | кв. м подвала (чердака) | 600 496,14 |  | 600 496,14 | 12 850,62 | 42 034,73 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 2 069,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 065 036,86 |  | 1 065 036,86 | 22 791,79 | 74 552,58 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 643 | кв. м подвала | 450 190,02 |  | 450 190,02 | 9 634,07 | 31 513,30 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 2 069,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 945 393,28 |  | 945 393,28 | 20 231,42 | 66 177,53 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 2 069,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 645 404,76 |  | 645 404,76 | 13 811,66 | 45 178,33 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.4 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 12 | 1 щит | 491 396,64 |  | 491 396,64 | 10 515,89 | 34 397,76 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.6 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 1 243,56 | кв. м кровли | 7 672 976,61 |  | 7 672 976,61 | 164 201,70 | 537 108,36 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.6 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 209 | кв. м подвала (чердака) | 2 773 107,48 |  | 2 773 107,48 | 59 344,50 | 194 117,52 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.6 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 4 448,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 852 047,18 |  | 2 852 047,18 | 61 033,81 | 199 643,30 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.6 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 4 448,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 3 267 527,74 |  | 3 267 527,74 | 69 925,09 | 228 726,94 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.6 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.6 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 4 565,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 085 429,04 |  | 2 085 429,04 | 44 628,18 | 145 980,03 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.6 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 4 448,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 387 233,54 |  | 1 387 233,54 | 29 686,80 | 97 106,35 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.6 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 30 | 1 щит | 1 228 491,60 |  | 1 228 491,60 | 26 289,72 | 85 994,41 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Заворово, д.6 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 195,5 | кв.м отмостки | 929 002,32 |  | 929 002,32 | 19 880,65 | 65 030,16 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 378 | кв. м кровли | 2 332 324,26 |  | 2 332 324,26 | 49 911,74 | 163 262,70 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 378 | м водостока | 979 261,92 |  | 979 261,92 | 20 956,21 | 68 548,33 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 388 | кв. м общей жилой площади помещений | 832 667,40 |  | 832 667,40 | 17 819,08 | 58 286,72 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 373 | кв. м подвала (чердака) | 867 959,81 |  | 867 959,81 | 18 574,34 | 60 757,19 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | Декабрь 2022 | 378 | м2 площади дома по внешним стенам | 2 025 584,82 |  | 2 025 584,82 | 43 347,52 | 141 790,94 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 388 | кв. м общей жилой площади помещений | 129 390,24 |  | 129 390,24 | 2 768,95 | 9 057,32 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 373 | кв. м подвала (чердака) | 238 470,09 |  | 238 470,09 | 5 103,26 | 16 692,91 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 388 | кв. м общей жилой площади помещений | 183 073,92 |  | 183 073,92 | 3 917,78 | 12 815,17 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 373 | кв. м подвала (чердака) | 271 682,01 |  | 271 682,01 | 5 814,00 | 19 017,74 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 388 | кв. м общей жилой площади помещений | 154 722,76 |  | 154 722,76 | 3 311,07 | 10 830,59 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 378 | кв. м подвала | 221 723,46 |  | 221 723,46 | 4 744,88 | 15 520,64 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 3.4.4 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | Декабрь 2022 | 378 | кв. м площади дома по внешним стенам | 2 747 330,46 |  | 2 747 330,46 | 58 792,87 | 192 313,13 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.123 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 81,85 | кв.м отмостки | 380 924,17 |  | 380 924,17 | 8 151,78 | 26 664,69 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 586 | кв. м кровли | 3 615 719,62 |  | 3 615 719,62 | 77 376,40 | 253 100,37 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 55,55 | м водостока | 143 910,05 |  | 143 910,05 | 3 079,68 | 10 073,70 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 081,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 4 774 294,51 |  | 4 774 294,51 | 102 169,90 | 334 200,62 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 510 | кв. м подвала (чердака) | 1 169 797,20 |  | 1 169 797,20 | 25 033,66 | 81 885,80 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 081,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 334 468,80 |  | 1 334 468,80 | 28 557,63 | 93 412,82 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 510 | кв. м подвала (чердака) | 257 473,50 |  | 257 473,50 | 5 509,93 | 18 023,15 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 081,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 528 871,56 |  | 1 528 871,56 | 32 717,85 | 107 021,01 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 510 | кв. м подвала (чердака) | 512 677,50 |  | 512 677,50 | 10 971,30 | 35 887,43 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 2 081,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 071 109,25 |  | 1 071 109,25 | 22 921,74 | 74 977,65 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 571,4 | кв. м подвала | 400 060,00 |  | 400 060,00 | 8 561,28 | 28 004,20 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.125 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 124,3 | кв.м отмостки | 590 664,90 |  | 590 664,90 | 12 640,23 | 41 346,54 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 586 | кв. м кровли | 3 615 719,62 |  | 3 615 719,62 | 77 376,40 | 253 100,37 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 55,55 | м водостока | 143 910,05 |  | 143 910,05 | 3 079,68 | 10 073,70 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 075 | кв. м общей жилой площади помещений | 4 759 614,25 |  | 4 759 614,25 | 101 855,74 | 333 173,00 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 510 | кв. м подвала (чердака) | 1 169 797,20 |  | 1 169 797,20 | 25 033,66 | 81 885,80 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 075 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 330 365,50 |  | 1 330 365,50 | 28 469,82 | 93 125,59 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 510 | кв. м подвала (чердака) | 257 473,50 |  | 257 473,50 | 5 509,93 | 18 023,15 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 075 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 524 170,50 |  | 1 524 170,50 | 32 617,25 | 106 691,94 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 510 | кв. м подвала (чердака) | 512 677,50 |  | 512 677,50 | 10 971,30 | 35 887,43 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 2 075 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 067 815,75 |  | 1 067 815,75 | 22 851,26 | 74 747,10 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 571,4 | кв. м подвала | 400 060,00 |  | 400 060,00 | 8 561,28 | 28 004,20 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Захарово, д.126 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 124,3 | кв.м отмостки | 590 664,90 |  | 590 664,90 | 12 640,23 | 41 346,54 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 762,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 4 042 804,88 |  | 4 042 804,88 | 86 516,02 | 282 996,34 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 644,4 | кв. м подвала (чердака) | 1 478 073,17 |  | 1 478 073,17 | 31 630,77 | 103 465,12 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 762,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 130 009,25 |  | 1 130 009,25 | 24 182,20 | 79 100,65 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 762,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 294 626,75 |  | 1 294 626,75 | 27 705,01 | 90 623,87 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 1 762,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 907 000,13 |  | 907 000,13 | 19 409,80 | 63 490,01 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 999,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 456 708,64 |  | 456 708,64 | 9 773,56 | 31 969,60 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 999,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 311 787,63 |  | 311 787,63 | 6 672,26 | 21 825,13 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 12 | 1 щит | 491 396,64 |  | 491 396,64 | 10 515,89 | 34 397,76 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.12 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 107,68 | кв.м отмостки | 511 687,82 |  | 511 687,82 | 10 950,12 | 35 818,15 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 1.7 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами | Декабрь 2022 | 3 783,5 | кв. м общей площади фасада | 7 377 295,31 |  | 7 377 295,31 | 157 874,12 | 516 410,67 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 3 783,5 | кв. м общей площади фасада | 2 204 721,12 |  | 2 204 721,12 | 47 181,03 | 154 330,48 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 1 452 | кв. м кровли | 8 959 086,84 |  | 8 959 086,84 | 191 724,46 | 627 136,08 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 209,7 | кв. м подвала (чердака) | 2 774 713,08 |  | 2 774 713,08 | 59 378,86 | 194 229,92 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 2 553,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 166 393,12 |  | 1 166 393,12 | 24 960,81 | 81 647,52 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 2 553,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 796 277,79 |  | 796 277,79 | 17 040,34 | 55 739,45 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 30 | 1 щит | 1 228 491,60 |  | 1 228 491,60 | 26 289,72 | 85 994,41 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.14 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 216,62 | кв.м отмостки | 1 029 363,08 |  | 1 029 363,08 | 22 028,37 | 72 055,42 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.16 | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 1 174,68 | кв. м кровли | 5 602 260,36 |  | 5 602 260,36 | 119 888,37 | 392 158,23 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.16 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 99,6 | м водостока | 258 027,74 |  | 258 027,74 | 5 521,79 | 18 061,94 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.17 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 7,8 | кв. м дверного блока | 112 504,39 |  | 112 504,39 | 2 407,59 | 7 875,31 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.6 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2021 | 832,62 | кв. м кровли | 5 137 406,95 |  | 5 137 406,95 | 109 940,51 | 359 618,49 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Константиново, д.6 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 814,8 | м водостока | 2 110 853,47 |  | 2 110 853,47 | 45 172,26 | 147 759,74 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 588 | кв. м подвала (чердака) | 1 368 258,36 |  | 1 368 258,36 | 29 280,73 | 95 778,09 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 191,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 397 341,42 |  | 397 341,42 | 8 503,11 | 27 813,90 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 191,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 562 197,36 |  | 562 197,36 | 12 031,02 | 39 353,82 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 1 203,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 535 293,75 |  | 535 293,75 | 11 455,29 | 37 470,56 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 1 191,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 276 237,36 |  | 276 237,36 | 5 911,48 | 19 336,62 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 9 | 1 щит | 368 547,48 |  | 368 547,48 | 7 886,92 | 25 798,32 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.152 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 124 | кв.м отмостки | 577 087,32 |  | 577 087,32 | 12 349,67 | 40 396,11 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.153 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 1 513,63 | кв. м общей площади фасада | 2 443 225,86 |  | 2 443 225,86 | 52 285,03 | 171 025,81 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Михеево, д.153 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 424,49 | кв. м общей площади фасада | 955 790,06 |  | 955 790,06 | 20 453,91 | 66 905,30 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 1.7 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами | Декабрь 2022 | 3 740 | кв. м общей площади фасада | 7 292 476,40 |  | 7 292 476,40 | 156 058,99 | 510 473,35 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 24,7 | кв. м оконных и балконных блоков | 391 351,99 |  | 391 351,99 | 8 374,93 | 27 394,64 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 3 740 | кв. м общей площади фасада | 2 179 372,80 |  | 2 179 372,80 | 46 638,58 | 152 556,10 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 979 | кв. м кровли | 6 040 596,43 |  | 6 040 596,43 | 129 268,76 | 422 841,75 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 830,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 6 491 655,08 |  | 6 491 655,08 | 138 921,42 | 454 415,86 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 876 | кв. м подвала (чердака) | 2 009 298,72 |  | 2 009 298,72 | 42 998,99 | 140 650,91 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 830,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 814 490,31 |  | 1 814 490,31 | 38 830,09 | 127 014,32 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 876 | кв. м подвала (чердака) | 442 248,60 |  | 442 248,60 | 9 464,12 | 30 957,40 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 830,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 078 821,65 |  | 2 078 821,65 | 44 486,78 | 145 517,52 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 876 | кв. м подвала (чердака) | 880 599,00 |  | 880 599,00 | 18 844,82 | 61 641,93 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 2 830,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 456 397,76 |  | 1 456 397,76 | 31 166,91 | 101 947,84 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 876 | кв. м подвала | 613 322,64 |  | 613 322,64 | 13 125,10 | 42 932,58 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 2 832,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 293 748,96 |  | 1 293 748,96 | 27 686,23 | 90 562,43 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 2 832,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 883 221,57 |  | 883 221,57 | 18 900,94 | 61 825,51 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 16 | 1 щит | 655 195,52 |  | 655 195,52 | 14 021,18 | 45 863,69 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никитское, д.14 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 136 | кв.м отмостки | 646 262,48 |  | 646 262,48 | 13 830,02 | 45 238,37 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.45 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 364 | кв. м общей жилой площади помещений | 3 128 729,56 |  | 3 128 729,56 | 66 954,81 | 219 011,07 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.45 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 607,1 | кв. м подвала (чердака) | 1 392 517,41 |  | 1 392 517,41 | 29 799,87 | 97 476,22 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.45 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 364 | кв. м общей жилой площади помещений | 874 514,96 |  | 874 514,96 | 18 714,62 | 61 216,05 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.45 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 364 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 001 912,56 |  | 1 001 912,56 | 21 440,93 | 70 133,88 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.45 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.45 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 1 364 | кв. м общей жилой площади помещений | 623 075,20 |  | 623 075,20 | 13 333,81 | 43 615,26 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.45 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 1 364 | кв. м общей жилой площади помещений | 425 363,40 |  | 425 363,40 | 9 102,78 | 29 775,44 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.45 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 9 | 1 щит | 368 547,48 |  | 368 547,48 | 7 886,92 | 25 798,32 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.50 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 384,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 3 176 669,77 |  | 3 176 669,77 | 67 980,73 | 222 366,88 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.50 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 607,1 | кв. м подвала (чердака) | 1 392 517,41 |  | 1 392 517,41 | 29 799,87 | 97 476,22 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.50 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 384,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 887 914,79 |  | 887 914,79 | 19 001,38 | 62 154,04 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.50 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 384,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 017 264,45 |  | 1 017 264,45 | 21 769,46 | 71 208,51 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.50 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.50 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 1 384,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 632 622,32 |  | 632 622,32 | 13 538,12 | 44 283,56 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Никоновское, ул. Пионерская, д.50 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 9 | 1 щит | 368 547,48 |  | 368 547,48 | 7 886,92 | 25 798,32 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Новое, ул. Усадьба СПЕЦ СМУ, д.8 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2022 | 565,73 | кв. м общей площади фасада | 87 608,95 |  | 87 608,95 | 1 874,83 | 6 132,63 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Новое, ул. Усадьба СПЕЦ СМУ, д.8 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2022 | 480 | кв.м кровли | 1 320 480,00 |  | 1 320 480,00 | 28 258,27 | 92 433,60 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Новое, ул. Усадьба СПЕЦ СМУ, д.8 | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2022 | 480 | кв. м кровли | 925 142,40 |  | 925 142,40 | 19 798,05 | 64 759,97 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Новое, ул. Усадьба СПЕЦ СМУ, д.8 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2022 | 297,9 | кв. м чердачного помещения | 1 217 073,43 |  | 1 217 073,43 | 26 045,37 | 85 195,14 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Дом тяговой подстанции, д.4 | 3.5.4 | Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода) | Декабрь 2022 | 635,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 112 834,33 |  | 112 834,33 | 2 414,65 | 7 898,40 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Дом тяговой подстанции, д.4 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Дом тяговой подстанции, д.4 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 635,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 282 543,32 |  | 282 543,32 | 6 046,43 | 19 778,03 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Дом тяговой подстанции, д.4 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 635,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 147 311,14 |  | 147 311,14 | 3 152,46 | 10 311,78 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Дом тяговой подстанции, д.4 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 4 | 1 щит | 163 798,88 |  | 163 798,88 | 3 505,30 | 11 465,92 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 24 | кв. м балконной плиты | 224 474,16 |  | 224 474,16 | 4 803,75 | 15 713,19 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 6,89 | кв. м козырька | 227 204,09 |  | 227 204,09 | 4 862,17 | 15 904,29 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 8 | кв. м оконных и балконных блоков | 126 753,68 |  | 126 753,68 | 2 712,53 | 8 872,76 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 669,53 | кв. м общей площади фасада | 449 234,54 |  | 449 234,54 | 9 613,62 | 31 446,42 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 628,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 349 007,03 |  | 1 349 007,03 | 28 868,75 | 94 430,49 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 435,3 | кв. м подвала (чердака) | 1 012 930,04 |  | 1 012 930,04 | 21 676,70 | 70 905,10 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | Декабрь 2022 | 435,3 | м2 площади дома по внешним стенам | 2 332 637,76 |  | 2 332 637,76 | 49 918,45 | 163 284,64 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 628,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 209 625,53 |  | 209 625,53 | 4 485,99 | 14 673,79 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 435,3 | кв. м подвала (чердака) | 278 300,35 |  | 278 300,35 | 5 955,63 | 19 481,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 628,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 296 598,62 |  | 296 598,62 | 6 347,21 | 20 761,90 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 435,3 | кв. м подвала (чердака) | 317 059,46 |  | 317 059,46 | 6 785,07 | 22 194,16 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 628,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 250 666,82 |  | 250 666,82 | 5 364,27 | 17 546,68 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.4.4 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | Декабрь 2022 | 435,3 | кв. м площади дома по внешним стенам | 3 163 790,87 |  | 3 163 790,87 | 67 705,12 | 221 465,36 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 628,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 279 519,56 |  | 279 519,56 | 5 981,72 | 19 566,37 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 628,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 145 734,62 |  | 145 734,62 | 3 118,72 | 10 201,42 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Речицы, ул. Речицкий з-д, д.2 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 16 | 1 щит | 655 195,52 |  | 655 195,52 | 14 021,18 | 45 863,69 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 633,72 | кв. м кровли | 3 910 160,13 |  | 3 910 160,13 | 83 677,43 | 273 711,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 361,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 3 123 683,22 |  | 3 123 683,22 | 66 846,82 | 218 657,83 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 605,5 | кв. м подвала (чердака) | 1 388 847,46 |  | 1 388 847,46 | 29 721,34 | 97 219,32 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 361,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 873 104,45 |  | 873 104,45 | 18 684,44 | 61 117,31 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 361,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 000 296,57 |  | 1 000 296,57 | 21 406,35 | 70 020,76 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 1 361,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 700 795,90 |  | 700 795,90 | 14 997,03 | 49 055,71 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 760,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 347 213,68 |  | 347 213,68 | 7 430,37 | 24 304,96 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 760,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 237 037,19 |  | 237 037,19 | 5 072,60 | 16 592,60 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 9 | 1 щит | 368 547,48 |  | 368 547,48 | 7 886,92 | 25 798,32 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.1 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 127,78 | кв.м отмостки | 607 201,62 |  | 607 201,62 | 12 994,11 | 42 504,11 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 633,72 | кв. м кровли | 3 910 160,13 |  | 3 910 160,13 | 83 677,43 | 273 711,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 361,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 3 123 683,22 |  | 3 123 683,22 | 66 846,82 | 218 657,83 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 605,5 | кв. м подвала (чердака) | 1 388 847,46 |  | 1 388 847,46 | 29 721,34 | 97 219,32 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 361,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 873 104,45 |  | 873 104,45 | 18 684,44 | 61 117,31 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 361,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 000 296,57 |  | 1 000 296,57 | 21 406,35 | 70 020,76 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 1 361,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 700 795,90 |  | 700 795,90 | 14 997,03 | 49 055,71 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 759 | кв. м общей жилой площади помещений | 346 711,20 |  | 346 711,20 | 7 419,62 | 24 269,78 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 759 | кв. м общей жилой площади помещений | 236 694,15 |  | 236 694,15 | 5 065,25 | 16 568,59 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 9 | 1 щит | 368 547,48 |  | 368 547,48 | 7 886,92 | 25 798,32 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Софьино, д.19 к.2 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 127,78 | кв.м отмостки | 607 201,62 |  | 607 201,62 | 12 994,11 | 42 504,11 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 1.5 | Ремонт межпанельных швов | Декабрь 2022 | 2 382,64 | кв. м общей площади фасада | 1 435 207,03 |  | 1 435 207,03 | 30 713,43 | 100 464,49 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 382,64 | кв. м общей площади фасада | 1 388 411,98 |  | 1 388 411,98 | 29 712,02 | 97 188,84 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 846,64 | кв. м кровли | 5 223 912,73 |  | 5 223 912,73 | 111 791,73 | 365 673,89 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 60,4 | м водостока | 156 474,66 |  | 156 474,66 | 3 348,56 | 10 953,23 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 098,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 7 107 308,32 |  | 7 107 308,32 | 152 096,40 | 497 511,58 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 714,22 | кв. м подвала (чердака) | 1 638 220,70 |  | 1 638 220,70 | 35 057,92 | 114 675,45 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 098,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 986 572,29 |  | 1 986 572,29 | 42 512,65 | 139 060,06 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 714,22 | кв. м подвала (чердака) | 360 573,97 |  | 360 573,97 | 7 716,28 | 25 240,18 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 098,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 275 972,19 |  | 2 275 972,19 | 48 705,80 | 159 318,05 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 714,22 | кв. м подвала (чердака) | 717 969,66 |  | 717 969,66 | 15 364,55 | 50 257,88 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 3 098,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 594 519,09 |  | 1 594 519,09 | 34 122,71 | 111 616,34 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 811 | кв. м подвала | 567 813,54 |  | 567 813,54 | 12 151,21 | 39 746,95 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 3 098,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 415 394,80 |  | 1 415 394,80 | 30 289,45 | 99 077,64 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 3 098,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 966 267,23 |  | 966 267,23 | 20 678,12 | 67 638,71 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.5 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 20 | 1 щит | 818 994,40 |  | 818 994,40 | 17 526,48 | 57 329,61 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 1.7 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами | Декабрь 2022 | 2 288 | кв. м общей площади фасада | 4 461 279,68 |  | 4 461 279,68 | 95 471,39 | 312 289,58 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 24,53 | кв. м оконных и балконных блоков | 388 658,47 |  | 388 658,47 | 8 317,29 | 27 206,09 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 288 | кв. м общей площади фасада | 1 333 263,36 |  | 1 333 263,36 | 28 531,84 | 93 328,44 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 820 | кв. м кровли | 5 059 539,40 |  | 5 059 539,40 | 108 274,14 | 354 167,76 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 812,4 | кв. м подвала (чердака) | 1 863 418,13 |  | 1 863 418,13 | 39 877,15 | 130 439,27 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 039,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 949 001,49 |  | 1 949 001,49 | 41 708,63 | 136 430,10 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 039,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 232 928,15 |  | 2 232 928,15 | 47 784,66 | 156 304,97 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 3 039,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 564 362,94 |  | 1 564 362,94 | 33 477,37 | 109 505,41 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, с. Ульянино, д.7 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 150 | кв.м отмостки | 712 789,50 |  | 712 789,50 | 15 253,70 | 49 895,27 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.12 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 2 338 | кв. м общей площади фасада | 5 442 279,50 |  | 5 442 279,50 | 116 464,78 | 380 959,57 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.12 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 9,6 | кв. м козырька | 316 568,83 |  | 316 568,83 | 6 774,57 | 22 159,82 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.12 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 338 | кв. м общей площади фасада | 1 568 727,86 |  | 1 568 727,86 | 33 570,78 | 109 810,95 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.12 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 333 | кв. м общей жилой площади помещений | 778 008,84 |  | 778 008,84 | 16 649,39 | 54 460,62 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.12 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 863 | кв. м подвала (чердака) | 628 583,31 |  | 628 583,31 | 13 451,68 | 44 000,83 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.12 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 12 | 1 щит | 491 396,64 |  | 491 396,64 | 10 515,89 | 34 397,76 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 2 864,82 | кв. м общей площади фасада | 6 668 584,76 |  | 6 668 584,76 | 142 707,71 | 466 800,93 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 55,25 | кв. м балконной плиты | 516 758,22 |  | 516 758,22 | 11 058,63 | 36 173,08 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 864,82 | кв. м общей площади фасада | 1 922 208,28 |  | 1 922 208,28 | 41 135,26 | 134 554,58 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 052,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 6 550 388,42 |  | 6 550 388,42 | 140 178,31 | 458 527,19 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 104,1 | кв. м подвала (чердака) | 2 569 207,58 |  | 2 569 207,58 | 54 981,04 | 179 844,53 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 052,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 017 881,00 |  | 1 017 881,00 | 21 782,65 | 71 251,67 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 104,1 | кв. м подвала (чердака) | 705 884,25 |  | 705 884,25 | 15 105,92 | 49 411,90 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.5.4 | Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода) | Декабрь 2022 | 3 052,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 542 027,43 |  | 542 027,43 | 11 599,39 | 37 941,92 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 3 052,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 357 266,24 |  | 1 357 266,24 | 29 045,50 | 95 008,64 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 3 052,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 707 645,23 |  | 707 645,23 | 15 143,61 | 49 535,17 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Воровского, д.9 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 16 | 1 щит | 655 195,52 |  | 655 195,52 | 14 021,18 | 45 863,69 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 108 | кв. м козырька | 3 561 399,36 |  | 3 561 399,36 | 76 213,95 | 249 297,96 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 534,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 5 438 519,91 |  | 5 438 519,91 | 116 384,33 | 380 696,39 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 534,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 195 736,93 |  | 1 195 736,93 | 25 588,77 | 83 701,59 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 2 534,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 126 882,71 |  | 1 126 882,71 | 24 115,29 | 78 881,79 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 2 534,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 587 528,93 |  | 587 528,93 | 12 573,12 | 41 127,03 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.1 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 64 | 1 щит | 2 620 782,08 |  | 2 620 782,08 | 56 084,74 | 183 454,75 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.26 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 5 360,8 | кв. м кровли | 33 077 047,34 |  | 33 077 047,34 | 707 848,81 | 2 315 393,31 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.26 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 484,1 | м водостока | 1 604 186,38 |  | 1 604 186,38 | 34 329,59 | 112 293,05 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.6 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 9,2 | кв. м козырька | 303 378,46 |  | 303 378,46 | 6 492,30 | 21 236,49 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Гурьева, д.6 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 32 | кв. м оконных и балконных блоков | 507 014,72 |  | 507 014,72 | 10 850,12 | 35 491,03 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.22 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 14,2 | кв. м балконной плиты | 132 813,88 |  | 132 813,88 | 2 842,22 | 9 296,97 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.22 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 12,2 | кв. м козырька | 402 306,22 |  | 402 306,22 | 8 609,35 | 28 161,44 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.22 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 375,18 | кв. м общей площади фасада | 922 704,52 |  | 922 704,52 | 19 745,88 | 64 589,32 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.22 | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 448,2 | кв. м кровли | 2 137 546,48 |  | 2 137 546,48 | 45 743,49 | 149 628,25 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.22 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 1 504 | кв. м общей жилой площади помещений | 3 227 659,20 |  | 3 227 659,20 | 69 071,91 | 225 936,14 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.22 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 348,8 | кв. м подвала (чердака) | 811 647,14 |  | 811 647,14 | 17 369,25 | 56 815,30 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.22 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 504 | кв. м общей жилой площади помещений | 501 553,92 |  | 501 553,92 | 10 733,25 | 35 108,77 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.22 | 3.5.4 | Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода) | Декабрь 2022 | 1 504 | кв. м общей жилой площади помещений | 267 080,32 |  | 267 080,32 | 5 715,52 | 18 695,62 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.32 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 39,51 | кв. м оконных и балконных блоков | 626 004,74 |  | 626 004,74 | 13 396,50 | 43 820,33 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.32 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 537,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 219 961,88 |  | 1 219 961,88 | 26 107,18 | 85 397,33 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Десантная, д.32 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 537,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 140 598,26 |  | 1 140 598,26 | 24 408,80 | 79 841,88 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 4 097 | кв. м общей жилой площади помещений | 8 792 366,85 |  | 8 792 366,85 | 188 156,65 | 615 465,68 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 882,6 | кв. м подвала (чердака) | 2 053 783,72 |  | 2 053 783,72 | 43 950,97 | 143 764,86 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 4 097 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 366 267,56 |  | 1 366 267,56 | 29 238,13 | 95 638,73 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 882,6 | кв. м подвала (чердака) | 564 272,66 |  | 564 272,66 | 12 075,43 | 39 499,09 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 4 097 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 933 128,48 |  | 1 933 128,48 | 41 368,95 | 135 318,99 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 882,6 | кв. м подвала (чердака) | 642 859,36 |  | 642 859,36 | 13 757,19 | 45 000,16 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 882,6 | кв. м подвала | 517 706,68 |  | 517 706,68 | 11 078,92 | 36 239,47 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 4 097,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 821 946,39 |  | 1 821 946,39 | 38 989,65 | 127 536,25 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 4 097,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 949 918,03 |  | 949 918,03 | 20 328,25 | 66 494,26 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.8 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 25 | 1 щит | 1 023 743,00 |  | 1 023 743,00 | 21 908,10 | 71 662,01 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коминтерна, д.21 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 521,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 212 460,93 |  | 1 212 460,93 | 25 946,66 | 84 872,27 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коминтерна, д.21 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 521,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 133 585,28 |  | 1 133 585,28 | 24 258,72 | 79 350,97 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.2 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 566,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 8 180 572,66 |  | 8 180 572,66 | 175 064,25 | 572 640,09 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.2 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 234 | кв. м подвала (чердака) | 5 124 170,48 |  | 5 124 170,48 | 109 657,25 | 358 691,93 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.2 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.2 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 3 566,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 629 131,52 |  | 1 629 131,52 | 34 863,41 | 114 039,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.2 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 20 | 1 щит | 818 994,40 |  | 818 994,40 | 17 526,48 | 57 329,61 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.28 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 5 008,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 269 086,58 |  | 2 269 086,58 | 48 558,45 | 158 836,06 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.3 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 48 | кв. м козырька | 1 582 844,16 |  | 1 582 844,16 | 33 872,87 | 110 799,09 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.3 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 47,96 | кв. м дверного блока | 691 757,77 |  | 691 757,77 | 14 803,62 | 48 423,04 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.33 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 842 | кв. м кровли | 5 195 283,14 |  | 5 195 283,14 | 111 179,06 | 363 669,82 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.33 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 5 781,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 13 314 739,53 |  | 13 314 739,53 | 284 935,43 | 932 031,77 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.33 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 737,8 | кв. м подвала (чердака) | 2 093 979,69 |  | 2 093 979,69 | 44 811,17 | 146 578,58 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.33 | 7.3.1 | Узлы горячего водоснабжения: установка узла управления системы горячего водоснабжения по одноступенчатой схеме подключения, в том числе заводской готовности, мощностью от 100 до 200 Мкал/час | Декабрь 2022 | 1 | 1 узел | 2 279 347,37 |  | 2 279 347,37 | 48 778,03 | 159 554,32 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.35 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 842 | кв. м кровли | 5 195 283,14 |  | 5 195 283,14 | 111 179,06 | 363 669,82 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.35 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 5 781,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 13 314 739,53 |  | 13 314 739,53 | 284 935,43 | 932 031,77 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.35 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 754,3 | кв. м подвала (чердака) | 2 140 809,00 |  | 2 140 809,00 | 45 813,31 | 149 856,63 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.35 | 7.3.1 | Узлы горячего водоснабжения: установка узла управления системы горячего водоснабжения по одноступенчатой схеме подключения, в том числе заводской готовности, мощностью от 100 до 200 Мкал/час | Декабрь 2022 | 1 | 1 узел | 2 279 347,37 |  | 2 279 347,37 | 48 778,03 | 159 554,32 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.4 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 427,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 7 861 735,85 |  | 7 861 735,85 | 168 241,15 | 550 321,51 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.4 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.4 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 3 427,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 565 636,32 |  | 1 565 636,32 | 33 504,62 | 109 594,54 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.4 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 3 427,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 068 834,69 |  | 1 068 834,69 | 22 873,06 | 74 818,43 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.4 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 25 | 1 щит | 1 023 743,00 |  | 1 023 743,00 | 21 908,10 | 71 662,01 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.6а | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 877,2 | кв. м кровли | 4 183 524,70 |  | 4 183 524,70 | 89 527,43 | 292 846,73 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Коммунистическая, д.7 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 6 998,1 | кв. м общей жилой площади помещений | 3 170 279,26 |  | 3 170 279,26 | 67 843,98 | 221 919,55 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.10 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 37 | кв. м козырька | 1 220 109,04 |  | 1 220 109,04 | 26 110,33 | 85 407,63 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.10 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 36 | кв. м оконных и балконных блоков | 570 391,56 |  | 570 391,56 | 12 206,38 | 39 927,41 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.10 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 11,2 | кв. м дверного блока | 161 544,77 |  | 161 544,77 | 3 457,06 | 11 308,13 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.10 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 152,2 | кв.м отмостки | 723 243,75 |  | 723 243,75 | 15 477,42 | 50 627,06 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.34 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 509,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 772 292,94 |  | 772 292,94 | 16 527,07 | 54 060,51 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.34 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 509,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 694 196,32 |  | 1 694 196,32 | 36 255,80 | 118 593,74 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.6 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 176,13 | кв. м балконной плиты | 1 647 359,74 |  | 1 647 359,74 | 35 253,50 | 115 315,18 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Космонавтов, д.6 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 233 | кв. м общей площади фасада | 1 301 213,76 |  | 1 301 213,76 | 27 845,97 | 91 084,96 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красная, д.18 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 554,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 342 284,65 |  | 1 342 284,65 | 28 724,89 | 93 959,93 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красная, д.18 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 554,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 543 359,15 |  | 1 543 359,15 | 33 027,89 | 108 035,14 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.11 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 2 633,73 | кв. м общей площади фасада | 4 251 235,28 |  | 4 251 235,28 | 90 976,43 | 297 586,47 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.11 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 16 | кв. м оконных и балконных блоков | 253 507,36 |  | 253 507,36 | 5 425,06 | 17 745,52 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.11 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 633,73 | кв. м общей площади фасада | 1 767 153,82 |  | 1 767 153,82 | 37 817,09 | 123 700,77 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.27б | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2022 | 4 | лифт | 10 926 294,48 |  | 10 926 294,48 | 233 822,70 | 764 840,61 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.9 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 2 640 | кв. м общей площади фасада | 4 261 356,00 |  | 4 261 356,00 | 91 193,02 | 298 294,92 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.9 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 20 | кв. м оконных и балконных блоков | 316 884,20 |  | 316 884,20 | 6 781,32 | 22 181,89 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красноармейская, д.9 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 640 | кв. м общей площади фасада | 1 771 360,80 |  | 1 771 360,80 | 37 907,12 | 123 995,26 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.39 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 344 | кв. м подвала (чердака) | 800 477,68 |  | 800 477,68 | 17 130,22 | 56 033,44 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.47 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 244,7 | кв. м подвала (чердака) | 2 896 379,56 |  | 2 896 379,56 | 61 982,52 | 202 746,57 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.47 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 244,7 | кв. м подвала (чердака) | 795 774,05 |  | 795 774,05 | 17 029,56 | 55 704,18 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.47 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 1 244,7 | кв. м подвала | 730 103,68 |  | 730 103,68 | 15 624,22 | 51 107,26 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.47 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 061,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 991 134,88 |  | 991 134,88 | 21 210,29 | 69 379,44 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.47 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 061,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 926 657,42 |  | 926 657,42 | 19 830,47 | 64 866,02 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.49 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 873,9 | кв. м общей жилой площади помещений | 624 908,17 |  | 624 908,17 | 13 373,03 | 43 743,57 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Красный Октябрь, д.49 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 675,2 | кв. м подвала (чердака) | 491 795,42 |  | 491 795,42 | 10 524,42 | 34 425,68 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Левашова, д.35 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2022 | 3 | лифт | 8 194 720,86 |  | 8 194 720,86 | 175 367,03 | 573 630,46 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Левашова, д.35 | 6.2 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается) | Декабрь 2022 | 3 | остановка | 427 080,36 |  | 427 080,36 | 9 139,52 | 29 895,63 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Мира, д.3/3 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 084 | кв. м общей жилой площади помещений | 4 780 258,36 |  | 4 780 258,36 | 102 297,53 | 334 618,09 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Мира, д.3/3 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 084 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 336 135,76 |  | 1 336 135,76 | 28 593,31 | 93 529,50 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Мира, д.3/3 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 084 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 530 781,36 |  | 1 530 781,36 | 32 758,72 | 107 154,70 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.12 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 623,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 6 018 446,20 |  | 6 018 446,20 | 128 794,75 | 421 291,23 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.12 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 623,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 682 223,13 |  | 1 682 223,13 | 35 999,57 | 117 755,62 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.12 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 623,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 927 286,05 |  | 1 927 286,05 | 41 243,92 | 134 910,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.12 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 140,8 | кв.м отмостки | 669 071,74 |  | 669 071,74 | 14 318,14 | 46 835,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.14 | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2022 | 162,76 | кв.м отмостки | 773 424,13 |  | 773 424,13 | 16 551,28 | 54 139,69 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.3 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 2 858 | кв. м общей площади фасада | 4 613 240,70 |  | 4 613 240,70 | 98 723,35 | 322 926,85 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.3 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 3 889 | кв. м общей площади фасада | 9 052 619,75 |  | 9 052 619,75 | 193 726,06 | 633 683,38 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.3 | 1.9 | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем | Декабрь 2022 | 410 | кв. м общей площади фасада | 2 196 144,50 |  | 2 196 144,50 | 46 997,49 | 153 730,12 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.3 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2022 | 7 157 | кв. м общей площади фасада | 1 108 333,02 |  | 1 108 333,02 | 23 718,33 | 77 583,31 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.3 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 227,2 | кв. м балконной плиты | 2 125 022,05 |  | 2 125 022,05 | 45 475,47 | 148 751,54 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.3 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 81,17 | кв. м козырька | 2 676 655,43 |  | 2 676 655,43 | 57 280,43 | 187 365,88 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.3 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 7 632 | кв. м общей площади фасада | 5 120 843,04 |  | 5 120 843,04 | 109 586,04 | 358 459,01 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 2 671 | кв. м общей площади фасада | 6 217 420,25 |  | 6 217 420,25 | 133 052,79 | 435 219,42 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 45 | кв. м балконной плиты | 420 889,05 |  | 420 889,05 | 9 007,03 | 29 462,23 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 671 | кв. м общей площади фасада | 1 792 160,87 |  | 1 792 160,87 | 38 352,24 | 125 451,26 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 559,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 5 493 244,19 |  | 5 493 244,19 | 117 555,43 | 384 527,09 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 101,78 | кв. м подвала (чердака) | 2 563 809,01 |  | 2 563 809,01 | 54 865,51 | 179 466,63 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 559,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 853 608,76 |  | 853 608,76 | 18 267,23 | 59 752,61 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 101,78 | кв. м подвала (чердака) | 704 401,01 |  | 704 401,01 | 15 074,18 | 49 308,07 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 559,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 207 768,85 |  | 1 207 768,85 | 25 846,25 | 84 543,82 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 101,78 | кв. м подвала (чердака) | 802 503,50 |  | 802 503,50 | 17 173,57 | 56 175,25 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 2 559,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 020 731,57 |  | 1 020 731,57 | 21 843,66 | 71 451,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 1 101,78 | кв. м подвала | 646 271,09 |  | 646 271,09 | 13 830,20 | 45 238,98 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 273,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 093 167,01 |  | 1 093 167,01 | 23 393,77 | 76 521,69 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 273,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 022 051,93 |  | 1 022 051,93 | 21 871,91 | 71 543,64 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.33 | 3.5.4 | Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода) | Декабрь 2022 | 2 273,5 | кв. м общей жилой площади помещений | 403 728,13 |  | 403 728,13 | 8 639,78 | 28 260,97 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.35 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 943,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 6 317 112,78 |  | 6 317 112,78 | 135 186,21 | 442 197,89 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.35 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 438,5 | кв. м подвала (чердака) | 3 347 346,35 |  | 3 347 346,35 | 71 633,21 | 234 314,24 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.35 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 943,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 981 631,73 |  | 981 631,73 | 21 006,92 | 68 714,22 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.35 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 943,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 388 908,22 |  | 1 388 908,22 | 29 722,64 | 97 223,58 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.64 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 5,46 | кв. м дверного блока | 78 753,07 |  | 78 753,07 | 1 685,32 | 5 512,71 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.64 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 399,74 | кв. м подвала (чердака) | 255 565,77 |  | 255 565,77 | 5 469,11 | 17 889,60 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.64 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 399,74 | кв. м подвала (чердака) | 291 158,62 |  | 291 158,62 | 6 230,79 | 20 381,10 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.64 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 399,74 | кв. м подвала | 234 475,49 |  | 234 475,49 | 5 017,78 | 16 413,28 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.64 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 504,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 226 887,89 |  | 226 887,89 | 4 855,40 | 15 882,15 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Михалевича, д.64 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 751,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 613 400,39 |  | 1 613 400,39 | 34 526,77 | 112 938,03 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 506,7 | кв. м подвала (чердака) | 1 179 075,70 |  | 1 179 075,70 | 25 232,22 | 82 535,30 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 751,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 250 710,26 |  | 250 710,26 | 5 365,20 | 17 549,72 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 506,7 | кв. м подвала (чердака) | 323 948,51 |  | 323 948,51 | 6 932,50 | 22 676,40 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 751,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 299 795,29 |  | 299 795,29 | 6 415,62 | 20 985,67 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 506,7 | кв. м подвала | 297 215,02 |  | 297 215,02 | 6 360,40 | 20 805,05 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 318 714,52 |  | 318 714,52 | 6 820,49 | 22 310,02 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 751,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 334 302,91 |  | 334 302,91 | 7 154,08 | 23 401,20 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 752,4 | кв. м общей жилой площади помещений | 174 436,42 |  | 174 436,42 | 3 732,94 | 12 210,55 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Москворецкая, д.38/1 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 16 | 1 щит | 655 195,52 |  | 655 195,52 | 14 021,18 | 45 863,69 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Ногина, д.2 | 7.2.1 | Узлы горячего водоснабжения: установка узла управления системы горячего водоснабжения по двухступенчатой схеме подключения, в том числе заводской готовности, мощностью от 100 до 200 Мкал/час | Декабрь 2022 | 1 | 1 узел | 2 555 749,67 |  | 2 555 749,67 | 54 693,04 | 178 902,48 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Рабочая, д.12 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | Декабрь 2022 | 2 526,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 214 720,83 |  | 1 214 720,83 | 25 995,03 | 85 030,46 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Рабочая, д.12 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | Декабрь 2022 | 2 526,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 135 698,17 |  | 1 135 698,17 | 24 303,94 | 79 498,87 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.11б | 2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2022 | 1 052 | кв. м кровли | 5 017 177,36 |  | 5 017 177,36 | 107 367,60 | 351 202,42 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.11б | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 38 | м водостока | 125 922,50 |  | 125 922,50 | 2 694,74 | 8 814,58 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.13 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 917,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 6 260 457,06 |  | 6 260 457,06 | 133 973,78 | 438 231,99 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.13 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 916,7 | кв. м подвала (чердака) | 1 864 733,81 |  | 1 864 733,81 | 39 905,30 | 130 531,37 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.13 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 916,7 | кв. м подвала (чердака) | 2 124 436,78 |  | 2 124 436,78 | 45 462,95 | 148 710,57 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.13 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2022 | 2 917,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 163 291,84 |  | 1 163 291,84 | 24 894,45 | 81 430,43 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.13 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 2 917,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 297 191,32 |  | 1 297 191,32 | 27 759,89 | 90 803,39 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.13 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 2 917,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 676 323,65 |  | 676 323,65 | 14 473,33 | 47 342,66 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.17 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 179,2 | кв. м балконной плиты | 1 676 073,73 |  | 1 676 073,73 | 35 867,98 | 117 325,16 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.17 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 3 009,89 | кв. м общей площади фасада | 2 019 545,89 |  | 2 019 545,89 | 43 218,28 | 141 368,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.17 | 7.1.1 | Узлы тепловой энергии: установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью от 80 до 200 Мкал/час | Декабрь 2022 | 1 | 1 узел | 1 054 079,46 |  | 1 054 079,46 | 22 557,30 | 73 785,56 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Свободы, д.17 | 8.1 | Установка коллективного (общедомового) узла учета тепловой энергии и теплоносителя в системах центрального отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | Декабрь 2022 | 4 | 1 узел | 3 037 858,08 |  | 3 037 858,08 | 65 010,16 | 212 650,07 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.17 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 16 | кв. м балконной плиты | 149 649,44 |  | 149 649,44 | 3 202,50 | 10 475,46 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.17 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 848 | кв. м общей площади фасада | 1 910 922,56 |  | 1 910 922,56 | 40 893,74 | 133 764,58 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.17 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 568,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 7 658 608,64 |  | 7 658 608,64 | 163 894,22 | 536 102,60 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.17 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 568,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 190 090,08 |  | 1 190 090,08 | 25 467,93 | 83 306,31 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.17 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 568,7 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 683 855,41 |  | 1 683 855,41 | 36 034,51 | 117 869,88 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.19 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 1 708,13 | кв. м общей площади фасада | 3 976 099,61 |  | 3 976 099,61 | 85 088,53 | 278 326,97 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.19 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 15,75 | кв. м козырька | 519 370,74 |  | 519 370,74 | 11 114,53 | 36 355,95 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.19 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 708,13 | кв. м общей площади фасада | 1 146 103,99 |  | 1 146 103,99 | 24 526,63 | 80 227,28 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.19 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 752,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 251 283,66 |  | 1 251 283,66 | 26 777,47 | 87 589,86 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.19 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 752,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 770 438,05 |  | 1 770 438,05 | 37 887,37 | 123 930,66 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.19 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 5 014,2 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 229 664,31 |  | 2 229 664,31 | 47 714,82 | 156 076,50 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Советская, д.19 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 15 | 1 щит | 614 245,80 |  | 614 245,80 | 13 144,86 | 42 997,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.2 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2022 | 2 821,92 | кв. м общей площади фасада | 4 555 002,17 |  | 4 555 002,17 | 97 477,05 | 318 850,15 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.2 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 14,2 | кв. м козырька | 468 258,06 |  | 468 258,06 | 10 020,72 | 32 778,06 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.2 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 2 821,92 | кв. м общей площади фасада | 1 893 423,66 |  | 1 893 423,66 | 40 519,27 | 132 539,66 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.2 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 350,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 117 258,04 |  | 1 117 258,04 | 23 909,32 | 78 208,06 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.2 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 071,8 | кв. м подвала (чердака) | 685 233,89 |  | 685 233,89 | 14 664,01 | 47 966,37 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.2 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 1 071,8 | кв. м подвала (чердака) | 780 666,97 |  | 780 666,97 | 16 706,27 | 54 646,69 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.2 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2022 | 1 071,8 | кв. м подвала | 628 685,73 |  | 628 685,73 | 13 453,87 | 44 008,00 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.2 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 4 213,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 873 661,51 |  | 1 873 661,51 | 40 096,36 | 131 156,31 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Солнцева, д.2 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 15 | 1 щит | 614 245,80 |  | 614 245,80 | 13 144,86 | 42 997,21 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Тракторная, д.10 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 25,76 | кв. м балконной плиты | 240 935,60 |  | 240 935,60 | 5 156,02 | 16 865,49 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Тракторная, д.10 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 5,2 | кв. м оконных и балконных блоков | 82 389,89 |  | 82 389,89 | 1 763,14 | 5 767,29 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Тракторная, д.10 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 643,1 | кв. м общей площади фасада | 431 500,81 |  | 431 500,81 | 9 234,12 | 30 205,06 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Фабричная, д.21 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 7 | кв. м козырька | 230 831,44 |  | 230 831,44 | 4 939,79 | 16 158,20 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Фабричная, д.21а | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 125,4 | кв. м балконной плиты | 1 172 877,49 |  | 1 172 877,49 | 25 099,58 | 82 101,42 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Фабричная, д.21а | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 23 | кв. м козырька | 758 446,16 |  | 758 446,16 | 16 230,75 | 53 091,23 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Фабричная, д.38 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 63 | кв. м балконной плиты | 589 244,67 |  | 589 244,67 | 12 609,84 | 41 247,13 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Фабричная, д.38 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2022 | 9,4 | кв. м козырька | 309 973,65 |  | 309 973,65 | 6 633,44 | 21 698,16 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 5,2 | кв. м балконной плиты | 48 636,07 |  | 48 636,07 | 1 040,81 | 3 404,52 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 768 | кв. м общей площади фасада | 1 030 248,96 |  | 1 030 248,96 | 22 047,33 | 72 117,43 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 084,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 4 781 634,63 |  | 4 781 634,63 | 102 326,98 | 334 714,42 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 084,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 336 520,44 |  | 1 336 520,44 | 28 601,54 | 93 556,43 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 084,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 531 222,08 |  | 1 531 222,08 | 32 768,15 | 107 185,55 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 2 084,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 952 245,28 |  | 952 245,28 | 20 378,05 | 66 657,17 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 2 084,6 | кв. м общей жилой площади помещений | 650 082,51 |  | 650 082,51 | 13 911,77 | 45 505,78 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.10/1 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 12 | 1 щит | 491 396,64 |  | 491 396,64 | 10 515,89 | 34 397,76 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.12 | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2022 | 101,3 | кв. м балконной плиты | 947 468,02 |  | 947 468,02 | 20 275,82 | 66 322,76 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.12 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2022 | 1 768 | кв. м общей площади фасада | 1 030 248,96 |  | 1 030 248,96 | 22 047,33 | 72 117,43 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.12 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 2 069,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 4 746 539,65 |  | 4 746 539,65 | 101 575,95 | 332 257,78 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.12 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 639,5 | кв. м подвала (чердака) | 1 466 833,94 |  | 1 466 833,94 | 31 390,25 | 102 678,38 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.12 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 069,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 326 711,00 |  | 1 326 711,00 | 28 391,62 | 92 869,77 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.12 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 2 069,3 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 519 983,62 |  | 1 519 983,62 | 32 527,65 | 106 398,85 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.36 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 10,5 | кв. м дверного блока | 151 448,22 |  | 151 448,22 | 3 240,99 | 10 601,38 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.38 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2022 | 47,1 | кв. м оконных и балконных блоков | 746 262,29 |  | 746 262,29 | 15 970,01 | 52 238,36 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ул. Чугунова, д.40 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2022 | 10,51 | кв. м дверного блока | 151 592,46 |  | 151 592,46 | 3 244,08 | 10 611,47 | Передано в ОГВ (РОКР) |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2022 | 3 525,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 8 087 444,78 |  | 8 087 444,78 | 173 071,32 | 566 121,13 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 876 | кв. м подвала (чердака) | 2 009 298,72 |  | 2 009 298,72 | 42 998,99 | 140 650,91 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 525,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 260 531,41 |  | 2 260 531,41 | 48 375,37 | 158 237,20 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 876 | кв. м подвала (чердака) | 442 248,60 |  | 442 248,60 | 9 464,12 | 30 957,40 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 3 525,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 2 589 841,13 |  | 2 589 841,13 | 55 422,60 | 181 288,88 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2022 | 876 | кв. м подвала (чердака) | 880 599,00 |  | 880 599,00 | 18 844,82 | 61 641,93 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2022 | 1 | 1 устройство | 298 517,33 |  | 298 517,33 | 6 388,27 | 20 896,21 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2022 | 3 525,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 610 585,44 |  | 1 610 585,44 | 34 466,53 | 112 740,98 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2022 | 3 525,8 | кв. м общей жилой площади помещений | 1 099 520,73 |  | 1 099 520,73 | 23 529,74 | 76 966,45 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.2 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2022 | 20 | 1 щит | 818 994,40 |  | 818 994,40 | 17 526,48 | 57 329,61 | Утверждено |
| г.о. Раменский | г. Раменское, ш. Донинское, д.3а | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока | Декабрь 2022 | 877 | м водостока | 2 271 991,28 |  | 2 271 991,28 | 48 620,61 | 159 039,39 | Утверждено |