      Администрация Раменского городского округа сообщает, что на территории Раменского городского округа выявлены объекты, имеющих признаки бесхозяйного имущества:

	Перечень объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Раменского городского округа                                                                                                                                                                     Московской области и имеющих признаки бесхозяйного имущества

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование имущества
	
	Кол-во позиций перечня
	Протяженность (км.)

	1
	Низковольтная кабельная линия (КЛ-0,4кВ)
	
	141
	25,102

	2
	Низковольтная кабельно-воздушная линия (КВЛ-0,4кВ)
	
	7
	18,770

	3
	Высоковольтная кабельная линия (КЛ-6 кВ)
	
	10
	10,330

	4
	Высоковольтная кабельная линия (КЛ-10 кВ)
	
	5
	6,000

	5
	Низковольтная воздушная линия (ВЛ-0,4кВ)
	
	21
	11,380

	6
	Высоковольтная воздушная линия (ВЛ-6 кВ)
	
	6
	3,750

	7
	Высоковольтная воздушная линия (ВЛ-10кВ)
	
	11
	1,960

	8
	Высоковольтная кабельно-воздушная линия (КВЛ-6кВ)
	
	2
	2,740

	9
	Высоковольтная кабельно-воздушная линия (КВЛ-10кВ)
	
	9
	29,895

	10
	Здания трансформаторных подстанций
	
	28
	 -

	11
	Электрооборудование трансформаторных подстанций
	
	169
	 -

	12
	Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)
	
	20
	 -

	13
	Трансформаторы
	
	
	146
	 -

	
	
	
	Всего:
	575
	109,927

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Техническая характеристика
	Протяженность (км)
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	Раменское ПО
	
	
	

	
	Низковольтная кабельная линия (КЛ-0,4кВ)
	
	
	

	1
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Бронницкая, д. 25, ТП-151 - ж/д 25
	АСБ 3х70+1х35
	0,2
	

	2
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Бронницкая, д. 23, ТП-151 - ж/д 25 - ж/д 23
	АСБ 3х70+1х35
	0,038
	

	3
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Лесная, д. 25а, ТП-90 - ж/д 25а
	АСБ 3х70+1х35
	0,028
	

	4
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Рабочая, д. 2, ТП-130 яч.6 руб.10 - ж/д 2
	ААБ 3х120+1х50
	0,09
	

	5
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Рабочая, д. 4а, ТП-130 яч.6 руб.10 - ж/д 2 - ж/д 4а
	ААБ 3х120+1х50
	0,05
	

	6
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Гурьева, д. 13/1 п.2, ТП-76 яч.1 - ж/д 13/1 п.2
	АСБ 3х70+1х25
	0,075
	

	7
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Гурьева, д. 12/2 п.2, ТП-76 яч.1 - ж/д 12/2 п.2
	АСБ 3х70+1х25
	0,125
	

	8
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Гурьева, д. 11 п.2, ТП-76 яч.4 - ж/д 11 п.2
	ААШВ 3х70+1х35
	0,15
	

	9
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Красноармейская, д. 18 п.2, ТП-76 яч.1 - ж/д 18 п.2
	ААШВ 3х70+1х35
	0,17
	

	10
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Красноармейская, д. 20 п.2, ТП-76 яч.1 - ж/д 18 п.2 - 20 п.2
	ААШВ 3х70+1х35
	0,042
	

	11
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Гурьева, д. 13 п.2, ТП-76 - ж/д 13 п.2
	ААШВ 3х70+1х35
	0,075
	

	12
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Советская, д. 19 п.2, ТП-82 яч.3 - ж/д 19 п.2
	АСБЛ 3х50+1х35
	0,025
	

	13
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Советская, д. 17 , ТП-82 яч.3 - ж/д 19 п.2 - ж/д 17
	АСБЛ 3х50+1х35
	0,09
	

	14
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Михалевича, д. 46, ТП-90 яч.2 руб.6 - ж/д 46
	ААШВ 3х70+1х35
	0,115
	

	15
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Михалевича, д. 44, ТП-90 яч.2 руб.6 - ж/д 46 - ж/д 44
	ААШВ 3х70+1х35
	0,075
	

	16
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Солнцева, д. 4, п.2, ТП-98 яч.2 - ж/д 4 п.2
	АПВГ 3х35+1х16
	0,17
	

	17
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Коминтерна, д. 21, п. 2, ТП-100 - ж/д 21 п.2
	АСБ 3х95+1х35
	0,1
	

	18
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Рабочая, д. 12, п. 2, ТП-100 - ж/д 21 п.2 - ж/д 12 п. 2
	АСБ 3х95+1х35
	0,038
	

	19
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Чугунова, д. 16, п. 2, ТП-114 яч.1 руб.3 - ж/д 16 п.2
	ААВБбШВ 4х70
	0,07
	

	20
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Чугунова, д. 18/2, п. 2, ТП-114 яч.1 руб.3 - ж/д 16 п.2 - ж/д 18/2 п.2
	ААВБбШВ 4х70
	0,055
	

	21
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Чугунова, д. 12, п. 2, ТП-114 яч.3 руб.4 - ж/д 12 п.2
	АВГ 4х50
	0,035
	

	22
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Чугунова, д. 10/1, п. 2, ТП-114 яч.3 руб.4 - ж/д 12 п.2 - ж/д 10/1 п.2
	АВГ 4х50
	0,055
	

	23
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Космонавтов, д. 2, п. 3, ТП-118 яч.1 - ж/д 2 п.3
	ААБ 3х95
	0,5
	

	24
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Космонавтов, д. 6, п. 3, ТП-118 яч.1 - ж/д 2 п.3 - ж/д 6 п.3
	ААБ 3х95
	0,04
	

	25
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Космонавтов, д. 10, п. 3, ТП-118 яч.1 - ж/д 2 п.3 - ж/д 6 п.3 - 10 п.3
	ААБ 3х95
	0,1
	

	26
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Рабочая, д. 5, п. 2, ТП-124 руб.14 - ж/д 5 п.2
	АВБбШВ 3х70+1х35
	0,11
	

	27
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Рабочая, д. 3, п. 2, ТП-124 руб.16 - ж/д 3 п.2
	АВБбШВ 3х50+1х55
	0,16
	

	28
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Космонавтов, д. 22, п.2, ТП-129 яч.7 - ж/д 22 п.2
	АСБ 3х120+1х95
	0,12
	

	29
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Космонавтов, д. 24, п.2, ТП-129 яч.7 - ж/д 24 п.2
	АСБ 3х120+1х95
	0,15
	

	30
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Космонавтов, д. 26, п.2, ТП-129 яч.7 - ж/д 24 п.2 - ж/д 26 п.2
	АСБ 3х120+1х95
	0,14
	


	31
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Коминтерна, д. 11а, ТП-130 яч.5 - ж/д 11а
	АВВГ 3х95+1х35
	0,215
	

	32
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Коминтерна, д. 11, ТП-130 яч.5 - ж/д 11а - ж/д 11
	АВВГ 4х70
	0,038
	

	33
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Рабочая, д. 10, ТП-130 яч.5 - ж/д 11а - ж/д 10
	АВВГ 4х70
	0,045
	

	34
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Космонавтов, д. 28, п.2, ТП-138 яч.6 - ж/д 28 п.2
	ААБ 3х70
	0,225
	

	35
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Гурьева, д. 1, ТП-139 яч.2 - ж/д 1
	АСБЛ 3х50+1х35
	0,115
	

	36
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Гурьева, д. 2а, ТП-139 - ж/д 2а
	АВБбШВ 3х70
	0,05
	

	37
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Красноармейская, д. 24 п.2, ТП-144 яч.6 - 24 п.2
	АПСВБ-1 3х50+1х25
	0,07
	

	38
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Красноармейская, д. 24 п.6, ТП-144 яч.3 - ж/д 24 п.6
	АПСВБ-1 3х50+1х25
	0,13
	

	39
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Красноармейская, д. 26/1 п.5, ТП-144 - ж/д 26/1 п.5
	АВВГ 3х95+1х50
	0,035
	

	40
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Красноармейская, д. 26/1 п.2, ТП-144 - ж/д 26/1 п.5 - ж/д 26/1 п.2
	АВВГ 3х95+1х50
	0,05
	

	41
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Гурьева, д. 15/2, п.2, ТП-168 руб.7 - ж/д 15/2 п.2
	АСБ 3х95+1х35
	0,045
	

	42
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Гурьева, д. 15/1, п.2, ТП-168 руб.9 - ж/д 15/1 п.2
	АСБ 3х95+1х35
	0,14
	

	43
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Дергаевская, д. 30, ввод 1, ТП-280 яч.2 руб.4 - ж/д 30 ввод 1
	АСБ 4х185
	0,15
	

	44
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Дергаевская, д. 30, ввод 2, ТП-280 яч.6 руб.3 - ж/д 30 ввод 2
	АСБ 4х185
	0,15
	

	45
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, Железнодорожный пр-д, д. 7, ТП-131 - ж/д 7
	АВВГ 4х70
	0,05
	

	46
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, Железнодорожный пр-д, д. 7, ТП-131 - ж/д 7
	АВВГ 4х70
	0,05
	

	47
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Коминтерна, д. 15, ТП-100 - ж/д 15
	ААШВ 3х70+1х35
	0,04
	

	48
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Коминтерна, д. 13, ТП-100 - ж/д 15 - ж/д 13
	ААШВ 3х70+1х35
	0,097
	

	49
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Коминтерна, д. 21, ТП-100 - ж/д 21
	АСБ 3х70+1х35
	0,1
	

	50
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Коминтерна, д. 19, ТП-100 - ж/д 21 - ж/д 19
	АСБ 3х70+1х35
	0,176
	

	51
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Школьная, д. 6, ТП-124 яч.1 руб.10 - ж/д 6
	АВВГ 4х120
	0,068
	

	52
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Школьная, д. 4, ТП-124 яч.7 руб.9 - ж/д 4
	АВВГ 4х120
	0,048
	

	53
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Михалевича, д. 48, ТП-90 яч.1 руб.1 - ж/д 48
	АСБ 3х95+1х35
	0,03
	

	54
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Красноармейская, д. 28 п.5, ТП-144 - ж/д 28 п.5
	АВВГ 4х120
	0,06
	

	55
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Красноармейская, д. 28 п.2, ТП-144 - ж/д 28 п.5 - ж/д 28 п.2
	ААБ 4х50
	0,05
	

	56
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Космонавтов, д. 34, ТП-86 - ж/д 34
	ААБ 4х120
	0,175
	

	57
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Космонавтов, д. 34, ТП-86 - ж/д 34
	ААБ 4х120
	0,175
	

	58
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Красноармейская, д. 4Б, ТП-180 - ж/д 4Б
	АСБ 4х95
	0,107
	

	59
	КЛ-0,4 кВ
	Раменское, ул. Красноармейская, д. 4Б, ТП-180 - ж/д 4Б
	АСБ 4х95
	0,107
	

	60
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Октябрьская, ТП-159 -  ж/д 14
	АВБбШв1-4х70
	0,12
	1998

	61
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Октябрьская, ТП-159 -  ж/д 12
	АВБбШв1-4х240
	0,18
	1998

	62
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Октябрьская, ТП-159 -  ж/д 14 - ж/д 13
	ААБ-3х125+1х50
	0,09
	1998

	63
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Октябрьская, ТП-159 -  ж/д 13 - ж/д 12
	ААБ-3х125+1х50
	0,07
	1998

	64
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Новая, ТП-159 -  ж/д 4 - ж/д 3
	ААБ-3х125+1х50
	0,06
	1998

	65
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Новая, ТП-159 -  ж/д 1 - ж/д 2
	ААБ-3х125+1х50
	0,06
	1998

	66
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Новая, ТП-159 -  ж/д 2 - ж/д 3
	ААБ-3х125+1х50
	0,075
	1998

	67
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Новая, ТП-123 - ж/д 5 - ж/д 6
	ААБ-3х125+1х50
	0,06
	1998

	68
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Новая, ТП-123 - ж/д 6 - ж/д 7
	ААБ-3х125+1х50
	0,065
	1998

	69
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Спортивная, РТП-1 - ж/д 4 - ж/д 2
	ААБ-3х125+1х50
	0,06
	1998

	70
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Спортивная, РТП-1 - ж/д 2 - ж/д 1
	ААБ-3х125+1х50
	0,065
	1998

	71
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Спортивная, РТП-1 - ж/д 1 - ж/д 5
	ААБ-3х125+1х50
	0,21
	1998

	72
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба, ул. Юбилейная, ТП-248 -  ж/д 2
	ААБ-3х95+1х50
	0,095
	1999

	73
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба, ул. Юбилейная, ТП-248 -  магазин
	ААБ-3х25+1х18
	0,07
	1999

	74
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба, ул. Юбилейная, ТП-248 -  дет.сад
	ААБ-3х50+1х25
	0,195
	1999

	75
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба, ул. Юбилейная, ТП-248 -  дет.сад
	ААБ-3х50+1х25
	0,195
	1999

	76
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба, ул. Юбилейная, ТП-248 -  ж/д 1
	ААБ-3х95+1х50
	0,035
	1999

	77
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба, ул. Юбилейная, ТП-248 - ж/д 2 - ж/д 1
	ААБ-3х95+1х50
	0,05
	1999

	78
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба, ул. Юбилейная, ТП-248 - ж/д 2 - ж/д 3
	ААБ-3х95+1х50
	0,075
	1999

	79
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба, ул. Ленина, ТП-236 -  ж/д 1
	ААБ-3х95+1х50
	0,095
	1999

	80
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба, ул. Ленина, ТП-236 -  ж/д 2
	ААБ-3х95+1х50
	0,095
	1999

	81
	перемычка КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба, ул. Ленина, ТП-236 - ж/д 1 - ж/д 2
	ААБ-3х95+1х50
	0,025
	1999

	82
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от РП-21 до ж/д №6 ул. Лучистая ВРУ-1 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4х150 
	0,12
	2012

	83
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, от РП-21 до ж/д №6 ул. Лучистая ВРУ-1 (ввод 2)
	АВБбШВ-1 4х150 
	0,12
	2012

	84
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от РП-21 до ж/д №6 ул. Лучистая ВРУ-2 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4х150 
	0,12
	2012

	85
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от РП-21 до ж/д №6 ул. Лучистая ВРУ-2 (ввод 2) 
	АВБбШВ-1 4х150 
	0,12
	2012

	86
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от РП-21 до ж/д №8 ул. Лучистая ВРУ-1 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4х150 
	0,13
	2012

	87
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от РП-21 до ж/д №8 ул. Лучистая ВРУ-1 (ввод 2) 
	АВБбШВ-1 4х150 
	0,13
	2012

	88
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от РП-21 до ж/д №8 ул. Лучистая ВРУ-2 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4х150 
	0,13
	2012

	89
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от РП-21 до ж/д №8 ул. Лучистая ВРУ-2 (ввод 2) 
	АВБбШВ-1 4х150 
	0,13
	2012

	90
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от РП-21 до ж/д №8 ул. Лучистая ВРУ-3 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4х35
	0,13
	2012

	91
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от РП-21 до ж/д №8 ул. Лучистая ВРУ-3 (ввод 2) 
	АВБбШВ-1 4х35
	0,13
	2012

	92
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от РП-21 до ж/д №9 ул. Лучистая ВРУ-1 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4х240 
	0,13
	2012

	93
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от РП-21 до ж/д №9 ул. Лучистая ВРУ-1 (ввод 2) 
	АВБбШВ-1 4х240 
	0,13
	2012

	94
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от РП-21 до ж/д №9 ул. Лучистая ВРУ-2 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4х240 
	0,13
	2012

	95
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от РП-21 до ж/д №9 ул. Лучистая ВРУ-2 (ввод 2) 
	АВБбШВ-1 4х240 
	0,13
	2012

	96
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от РП-21 до ж/д №9 ул. Лучистая ВРУ-3 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4х35
	0,13
	2012

	97
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от РП-21 до ж/д №9 ул. Лучистая ВРУ-3 (ввод 2) 
	АВБбШВ-1 4х35
	0,13
	2012

	98
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-457 до ж/д №5 ул. Лучистая ВРУ-1 (ввод 1)
	АВБбШВ-1 4х185 
	0,05
	2012

	99
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-457 до ж/д №5 ул. Лучистая ВРУ-1 (ввод 2) 
	АВБбШВ-1 4х185 
	0,05
	2012

	100
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-457 до ж/д №5 ул. Лучистая ВРУ-2 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4х185 
	0,09
	2012

	101
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-457 до ж/д №5 ул. Лучистая ВРУ-2 (ввод 2) 
	АВБбШВ-1 4х185 
	0,09
	2012

	102
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-457 до ж/д №7 ул. Лучистая ВРУ-1 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4х240 
	0,13
	2012

	103
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-457 до ж/д №7 ул.Лучистая ВРУ-1 (ввод 2) 
	АВБбШВ-1 4х240 
	0,13
	2012

	104
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-457 до ж/д №7 ул. Лучистая ВРУ-2 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4х240 
	0,13
	2012

	105
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-457 до ж/д №7 ул. Лучистая ВРУ-2 (ввод 2) 
	АВБбШВ-1 4х240 
	0,13
	2012

	106
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-457 до ж/д №7 ул. Лучистая ВРУ-3 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4х35 
	0,13
	2012

	107
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-457 до ж/д №7 ул. Лучистая ВРУ-3 (ввод 2) 
	АВБбШВ-1 4х35 
	0,13
	2012

	108
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-457 до Д/С №6 ВРУ-1 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4х95 
	0,145
	2012

	109
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-457 до Д/С №6 ВРУ-1 (ввод 2) 
	АВБбШВ-1 4х95 
	0,145
	2012

	110
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-457 до Д/С №6 ВРУ-2 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4х95 
	0,145
	2012

	111
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-457 до Д/С №6 ВРУ-2 (ввод 2) 
	АВБбШВ-1 4х95 
	0,145
	2012

	112
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-457 до парковка ВРУ-1 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4х150 
	0,03
	2012

	113
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-457 до парковка ВРУ-1 (ввод 2) 
	АВБбШВ-1 4х150 
	0,03
	2012

	114
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-415 до ж/д №1  ул. Лучистая ВРУ-1 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4*120 
	0,075
	2012

	115
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-415 до ж/д №1 ул. Лучистая ВРУ-1 (ввод 2) 
	2АВБбШВ-1 4*120 (0,075 х 2)
	0,14
	2012

	116
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-415 до ж/д №1  ул. Лучистая ВРУ-2 (ввод 1) 
	2АВБбШВ-1 4*185 (0,125 х 2)
	0,25
	2012

	117
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-415 до ж/д №1  ул. Лучистая ВРУ-2 (ввод 2) 
	АВБбШВ-1 4*185 
	0,125
	2012

	118
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-415 до ж/д №2  ул. Лучистая ВРУ-1 (ввод 1) 
	2АВБбШВ-1 4*150 (0,13 х 2)
	0,26
	2012

	119
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-415 до ж/д №2  ул. Лучистая ВРУ-1 (ввод 2) 
	2АВБбШВ-1 4*150 (0,13 х 2)
	0,26
	2012

	120
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-415 до ж/д №2  ул. Лучистая ВРУ-2 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4*120 
	0,18
	2012

	121
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-415 до ж/д №2  ул. Лучистая ВРУ-2 (ввод 1) 
	2АВБбШВ-1 4*120 (0,18 х 2)
	0,36
	2012

	122
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-415 до ж/д №2  ул. Лучистая ВРУ-3 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4*240 
	0,18
	2012

	123
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-415 до ж/д №2 ул. Лучистая ВРУ-3 (ввод 2) 
	2АВБбШВ-1 4*240 (0.18 х 2)
	0,36
	2012

	124
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-415 до ж/д №3 ул. Лучистая ВРУ-1 (ввод 1) 
	2АВБбШВ-1 4*150 (0,115 х 2)
	0,23
	2012

	125
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-415 до ж/д №3 ул. Лучистая ВРУ-1 (ввод 2) 
	2АВБбШВ-1 4*150 (0,115 х 2)
	0,23
	2012

	126
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-415 до ж/д №3 ул. Лучистая ВРУ-2 (ввод 1) 
	2АВБбШВ-1 4*120 (0,175 х 2)
	0,35
	2012

	127
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-415 до ж/д №3 ул. Лучистая ВРУ-2 (ввод 2) 
	2АВБбШВ-1 4*120 (0,175 х 2)
	0,35
	2012

	128
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-415 до ж/д №3 ул. Лучистая ВРУ-3 (ввод 1) 
	АВБбШВ-1 4*240 
	0,175
	2012

	129
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, КЛ-0,4 кВ от ТП-415 до ж/д №3 ул. Лучистая ВРУ-3 (ввод 2) 
	2АВБбШВ-1 4*240 (0.175 х 2)
	0,35
	2012

	
	
	
	ИТОГО:
	15,642
	

	
	Высоковольтная кабельная линия (КЛ-6 кВ)
	
	
	

	1
	КЛ-6кВ
	Московская область, Раменский район, КТП-298 - КТП-244
	АСБл 3х150
	0,4
	2005

	2
	КЛ-6кВ
	Московская область, Раменский район, РП-1 - РП-2
	АСБл 3х240
	2,2
	1990

	3
	КЛ-6кВ
	Московская область, Раменский район, ТП-170 - КТП-388
	АСБл 3х120
	0,53
	2008

	4
	КЛ-6 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, Спортивный проезд ф.9а от ПС-195 до РП-21 (яч.23) ул.Лучистая
	АПвПг-10 1х240
	1,6
	2012

	5
	КЛ-6 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское,Спортивный проезд ф.5а от ПС-195 до РП-21 (яч.2) г. Раменское, ул.Лучистая
	АПвПг-10 1х240
	1,6
	2012

	6
	КЛ-6 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, ул.Лучистая от РП-21 (яч.14) до ТП-171 (яч.5) ул.Десантная (во дворе дома 54)
	АСБ-10 3х150
	0,8
	2012

	7
	КЛ-6 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, ул.Лучистая от РП-21 (яч.15) до ТП-77 (яч.1) ул.Куйбышева (у шк.№6)
	АСБ-10 3х120
	0,36
	2012

	8
	КЛ-6 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, ул.Лучистая от РП-21 (яч.9) до ТП-450 (яч.3) ул.Ленинская (за церковью)
	АСБ-10 3х150
	1,3
	2012

	9
	КЛ-6 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, ул.Лучистая от РП-21 (яч.11)  до ТП-71 (яч.2) г. Раменское, ул.Серова (за домом 1)
	АСБ-10 3х150
	0,3
	2012

	10
	КЛ-6 кВ
	Московская обл., Раменский г.о., дер. Сафоново, КЛ-6 кВ от КТП-252 до ТП-44
	АСБл 3х120 
	1,24
	1999

	
	
	
	ИТОГО:
	10,33
	

	
	Высоковольтная кабельная линия (КЛ-10 кВ)
	
	
	

	1
	КЛ-10кВ
	Московская область, Раменский район, РП-24 - ТП-40
	АСБл 3х150
	1,4
	1977

	2
	КЛ-10кВ
	Московская область, Раменский район, РП-15 - ТП-48
	АСБл 3х150
	1,2
	1985

	3
	КЛ-10кВ
	Московская область, Раменский район, ПС 366 - РП-33 ф. 132
	АСБл 3х240
	3,3
	1990

	4
	КЛ-10 кВ
	Московская обл., г. Раменское, ул. Мира, КЛ-10 кВ от ТП-48 до БКТП-328
	АСБл 3х120
	0,05
	2007

	5
	КЛ-10 кВ
	Московская обл., г. Раменское, ул. Мира, КЛ-10 кВ от ТП-48 до БКТП-328
	АСБл 3х120 
	0,05
	2007

	
	
	
	ИТОГО:
	6
	

	
	Низковольтная кабельно-воздушная линия (КВЛ-0,4кВ)
	
	
	

	1
	КВЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский г.о., дер. Сафоново, КВЛ-0,4 кВ от КТП-252 до жилых домов
	провод А-25 - 890 м, СИП2 4х70 - 1100 м, СИП2 4х50 - 530 м, СИП2 4х25 - 110 м, опор ж/б - 95 шт., опор дер. - 13 шт., кабель 3АВБбШв 4х95 - 60 м, АВБбШв 4х150 - 20 м.
	2,71
	1999

	
	
	
	ИТОГО:
	2,71
	

	
	Высоковольтная воздушная линия (ВЛ-6 кВ)
	
	
	

	1
	 ВЛ-6 кВ
	Московская обл., Раменский г.о., д.п. Кратово, ВЛ-6 кВ  направлением от ТП-43 -ТП-379 до КТП-284 
	провод АС-70, опоры ж/б - 3 шт., РЛНД-10
	0,08
	2004

	2
	 ВЛ-6 кВ
	Московская обл., Раменский г.о., д.п. Кратово,  ВЛ-6 кВ от опоры №11 ВЛ-6кВ направлением ТП-84 - ТП-12 до КТП-8
	СИП-3 1х70, опоры ж/б - 2 шт, РЛНД-10
	0,13
	1972

	3
	 ВЛ-6 кВ
	Московская обл., Раменский г.о., дер. Первомайка, ВЛ-6 кВ от ТП-196 до ТП-241 
	АС-70, опоры ж/б - 22 шт., опоры дер. - 2 шт.
	1,14
	1999

	4
	ВЛ-6 кВ
	Московская обл., Раменский г.о, с. Загорново, ВЛ-6кВ от ТП-68 до ТП-68а
	СИП-3 1х70, опоры ж/б - 14 шт.
	0,53
	1984

	5
	ВЛ-6 кВ
	Московская обл., Раменский г.о, с. Загорново, ВЛ-6 кВ от опоры №16 ВЛ-6кВ направлением ТП-49 - ТП-68 до ТП-314 
	АС-70, опоры ж/б - 2 шт.
	0,07
	2006

	
	
	
	ИТОГО:
	1,95
	

	
	Высоковольтная воздушная линия (ВЛ-10кВ)
	
	
	

	1
	ВЛ-10 кВ
	Московская обл., Раменский г.о., д. Поповка, Рыбхозное шоссе, ВЛ-10 кВ от опоры №22 ВЛ-10кВ направлением РТП-25 - РТП-33 до ТП-243
	АС-70, опоры ж/б - 7 шт., РЛНД-10
	0,33
	1999

	2
	ВЛ-10 кВ
	Московская обл., Раменский г.о., д. Поповка, ВЛ-10 кВ от опоры №18 ВЛ-10кВ направлением РТП-17 - ТП-214 до ТП-250 
	АС-70, опоры ж/б - 8 шт., РЛНД-10
	0,42
	2001

	3
	ВЛ-10 кВ
	Московская обл., Раменский г.о., д.п. Спутник, ВЛ-10 кВ от опоры №61 ВЛ-10кВ направлением РТП-17 - ТП-63 до ТП-366 
	СИП-3 1х70, опоры ж/б - 2 шт.
	0,07
	2010

	4
	ВЛ-10 кВ
	Московская обл., Раменский г.о., д.п. Спутник, ВЛ-10 кВ от опоры №70 ВЛ-10кВ направлением РТП-17 - ТП-63 до ТП-367
	СИП-3 1х70, опоры ж/б - 3 шт.
	0,06
	2010

	5
	ВЛ-10 кВ
	Московская обл., Раменский г.о., д. Поповка, ВЛ-10 кВ от опоры №41 ВЛ-10кВ направлением РТП-17 - ТП-369 до ТП-350
	СИП-3 1х70, опоры ж/б - 2 шт.
	0,07
	1999

	6
	ВЛ-10 кВ
	Московская обл., Раменский г.о., дер. Старково, ДНТ "Малиновка", ВЛ-10кВ от опоры №78 ВЛ-10кВ направлением РТП-17 - ТП-369 до ТП-363
	СИП-3 1х70, опоры ж/б - 4 шт.
	0,13
	2010

	7
	ВЛ-10 кВ
	Московская обл., Раменский г.о., д. Поповка, ВЛ-10кВ от ТП-350 до ТП-120 
	АС-70, опоры ж/б - 5 шт., РЛНД-10
	0,26
	1999

	8
	ВЛ-10 кВ
	Московская обл., Раменский г.о., с.п. Кузнецовское, СНТ "Околица", ВЛ-10кВ от опоры №37 ВЛ-10кВ направлением РТП-9 - РТП-7 до ТП-302а
	АС-70, опоры ж/б - 2 шт.
	0,06
	2005

	9
	ВЛ-10 кВ
	Московская обл., Раменский г.о., с.п. Кузнецовское,  1-й и 2-й км ММК-Раменское, ВЛ-10кВ от ТП-405 до ТП-140
	СИП-3 1х70, опоры ж/б - 13 шт., РЛНД-10
	0,35
	1996

	10
	ВЛ-10 кВ
	Московская обл.,  Раменский г.о., мкр-н Гостица, ВЛ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ направлением РТП-25 - РТП-33 до ТП-210
	СИП-3х70, опоры ж/б - 2 шт.
	0,11
	1999

	
	
	
	ИТОГО:
	1,86
	

	
	Высоковольтная кабельно-воздушная линия (КВЛ-6кВ)
	
	
	

	1
	КВЛ-6кВ
	Московская обл., Раменский г.о., пос. совхоза Раменское, КВЛ-6кВ от ТП-192 до ТП-105
	опор ж/б - 12 шт., опор дер. - 2 шт., АС-70 - 480 м; РЛНД-10; кабель АСБ 3х240  - 1760 м
	2,24
	1995

	2
	КВЛ-6кВ
	Московская обл., Раменский г.о. , пос. совхоза Раменское, КВЛ-6 кВ от опоры №5 ВЛ-6кВ направлением ТП-192-ТП-105 до ТП-78
	опор ж/б - 3 шт., провод АС-70 - 90 м, кабель АСБ 3х120 - 410м
	0,5
	2006

	
	
	
	ИТОГО:
	2,74
	

	
	Высоковольтная кабельно-воздушная линия (КВЛ-10кВ)
	
	
	

	1
	КВЛ-10кВ
	Московская обл.,  Раменский г.о., Северный район, д. Дергаево, КВЛ-10 кВ от РТП-25 до РТП-33 
	опор ж/б - 37 шт., провод АС-70 - 1980 м, кабель АСБ 3х120 - 325 м
	2,3
	1986

	2
	КВЛ-10кВ
	Московская обл.,  Раменский г.о., Северный район, д. Дергаево, КВЛ-10кВ от ПС-366 до РТП-33 ф.128
	опор ж/б - 40 шт., провод АС-70 - 570 м, провод СИП-3 1х70 - 130 м, провод СИП-3 1х95 - 1120 м; кабель АСБ 3х240 - 1990 м
	3,81
	1986

	3
	КВЛ-10кВ
	Московская обл.,  Раменский г.о., Северный район, Рыбхозное шоссе, КВЛ-10кВ от РТП-17 до ТП-369 
	опор ж/б - 94 шт., провод СИП-3х70 - 5240 м; РЛНД-10; кабель АСБ 3х240 - 360 м
	5,6
	1999

	4
	КВЛ-10кВ
	Московская обл.,  Раменский г.о., с.п. Кузнецовское, совх. Раменское, КВЛ-10кВ от ПС-764 до РТП-5 ф.13 
	опор ж/б - 129 шт., провод СИП-3 1х95 - 7290 м; РЛНД-10; кабель АСБ 3х240 - 1010 м
	8,3
	1990

	5
	КВЛ-10кВ
	Московская обл.,  Раменский г.о., с.п. Кузнецовское, КВЛ-10 кВ от опоры №111 ВЛ-10кВ направлением ПС-764 - РТП-5 до ТП-192 ф.13 КНС-15
	опор ж/б - 5 шт., провод СИП-3 1х70 - 190 м, кабель АСБ 3х120 - 10м
	0,2
	1990

	6
	КВЛ-10кВ
	Московская обл.,  Раменский г.о., с.п. Кузнецовское, дер. Бояркино, КВЛ 10кВ от РТП-7 до ТП-318 ф.28 
	опор ж/б - 19 шт., провод СИП-3 1х70 - 840 м, кабель АСБ 3х120 - 85м
	0,925
	2001

	7
	КВЛ-10кВ
	Московская обл.,  Раменский г.о., с.п. Кузнецовское, совх. Раменское, КВЛ-10кВ от ПС-764 до РТП-5 ф.29 
	опор ж/б - 128 шт., провод СИП-3 1х95 - 7300 м; РЛНД-10; кабель АСБ 3х240 - 1000 м
	8,3
	1990

	8
	КВЛ-10кВ
	Московская обл.,  Раменский г.о., с.п. Кузнецовское, КВЛ-10 кВ от опоры №111 ВЛ-10кВ направлением ПС-764 - РТП-5 до ТП-192 ф.29 КНС-15
	опор ж/б - 5 шт., провод СИП-3 1х70 - 190 м; кабель АСБ 3х120 - 10м
	0,2
	1996

	
	
	
	ИТОГО:
	29,635
	

	
	Здания трансформаторных подстанций
	
	
	

	1
	Здание РП-7
	Раменский район,  с. п. Кузнецовское
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 6, длина - 12,5 м, ширина - 11,7 м, высота - 4,3 м, стены - блоки, кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	1989

	2
	Здание ТП-48
	г. Раменское, Профилакторий РПЗ
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 4, длина - 10,7 м, ширина - 5,7 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	1985

	3
	Здание ТП-170
	г. Раменское, Ипподром
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 4, длина - 7,1 м, ширина - 5,9 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	1977

	4
	Здание ТП-44
	Московская обл., Раменский район, сан. "Раменское"
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 4, длина - 7,8 м, ширина - 6 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	1968

	5
	Здание ТП-181
	Московская обл., г. Раменское, пойма
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 3, длина - 12 м, ширина - 3,4 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	1981

	6
	Здание ТП-182
	Московская обл., г. Раменское, пойма
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 3, длина - 12 м, ширина - 3,4 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	1981

	7
	Здание ТП-201
	Московская обл., г. Раменское, вблизи ул. Бронницкая, д. 6
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 4, длина - 9,72 м, ширина - 6,35 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	2000

	8
	Здание ТП-205
	Московская обл., Раменский район, п. Бояркино, скв. №5
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 3, длина - 13,7 м, ширина - 4,5 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	2001

	9
	Здание ТП-206
	Московская обл., Раменский район, п. Бояркино, скв. №6
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 3, длина - 13,7 м, ширина - 4,6 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	2002

	10
	Здание ТП-208
	Московская обл., Раменский район, п. Бояркино, скв. №8
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 3, длина - 13,25 м, ширина - 4,7 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	2002

	11
	Здание ТП-209
	Московская обл., Раменский район, п. Бояркино, скв. №9
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 3, длина - 12,95 м, ширина - 3,9 м, высота - 4 м, стены - пеноблоки, пол - плиты, крыша - мягкая.
	-
	2003

	12
	Здание ТП-199
	Московская обл.,  Раменский г.о., Кратово,ул.Тверская ФГБУ "Санаторий для детей"
	Кол-во этажей -1, площадь - 71,5 м2, стены - кирпич, пол - бетон, фундамент - бетон, двери - дерево, крыша - железо.
	-
	1986

	
	Электрооборудование трансформаторных подстанций
	
	
	

	1
	Электрооборудование ТП-159
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая роща, ул. Октябрьская, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 14
	РУ-0,4 кВ Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1998

	2
	Электрооборудование ТП-159
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая роща, ул. Октябрьская, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 12
	РУ-0,4 Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1998

	3
	Электрооборудование ТП-159
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая роща, ул. Новая, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 4
	РУ-0,4 2 Рубильника РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1998

	4
	Электрооборудование ТП-159
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая роща, ул. Новая, рубильник в РУ-0,4кВ к водозабору
	РУ-0,4 2 Рубильника РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1998

	5
	Электрооборудование ТП-159
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Новая, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 1
	РУ-0,4 Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1998

	6
	Электрооборудование ТП-159
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Новая, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 8
	РУ-0,4 Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1998

	7
	Электрооборудование ТП-123
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Новая, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 5
	РУ-0,4 Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1998

	8
	Элетрооборудование ТП-123
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Новая, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 7
	РУ-0,4 Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1998

	9
	Элетрооборудование РТП-1
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Спортивная, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 3
	РУ-0,4 Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1998

	10
	Элетрооборудование РТП-1
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Спортивная, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 4
	РУ-0,4 Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1998

	11
	Элетрооборудование РТП-1
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Спортивная, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 8
	РУ-0,4 Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1998

	12
	Элетрооборудование РТП-1
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Спортивная, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 6
	РУ-0,4 Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1998

	13
	Элетрооборудование РТП-1
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Спортивная, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 5
	РУ-0,4 Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1998

	14
	Элетрооборудование РТП-1
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Спортивная, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 1
	РУ-0,4 Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1998

	15
	Элетрооборудование РТП-1
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Спортивная, рубильник в РУ-0,4кВ к котельной
	РУ-0,4 2 Рубильника РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1998

	16
	Элетрооборудование РТП-1
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Спортивная, рубильник в РУ-0,4кВ к КНС
	РУ-0,4 2 Рубильника РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1998

	17
	Элетрооборудование РТП-1
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дубовая Роща, ул. Спортивная, рубильник в РУ-0,4кВ к ЦТП
	РУ-0,4 2 Рубильника РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1998

	18
	Элетрооборудование РТП-6
	Московская обл., г. Раменское, ул. Шоссейная, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 30
	РУ-0,4 Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	2005

	19
	Элетрооборудование ТП-248
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба, ул. Юбилейная, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 2
	РУ-0,4 Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1999

	20
	Элетрооборудование ТП-248
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба, ул. Юбилейная, рубильник в РУ-0,4кВ к магазину
	РУ-0,4 Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1999

	21
	Элетрооборудование ТП-248
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба, ул. Юбилейная, рубильник в РУ-0,4кВ к дет.саду
	РУ-0,4 2 Рубильника РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1999

	22
	Элетрооборудование ТП-248
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба, ул. Юбилейная, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 1
	РУ-0,4 Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1999

	23
	Элетрооборудование ТП-236
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба, ул. Ленина, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 1
	РУ-0,4 Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1999

	24
	Элетрооборудование ТП-236
	Московская обл., Раменский р-н, пос. Дружба, ул. Ленина, рубильник в РУ-0,4кВ к ж/д 2
	РУ-0,4 Рубильник РПБ-4 УХЛ 400А
	-
	1999

	25
	Электрооборудование РТП-2
	Московская обл., г. Раменское, ул. К. Маркса, д.11
	РУ-6кВ: КСО - 22 шт., РУ-10кВ: КСО - 22 шт., РУ-0,4кВ: ЩО-70 - 9 шт.
	-
	2008

	26
	Электрооборудование ТП-2
	Московская обл., г. Раменское, хирургический корпус
	РУ-6кВ: КСО - 6 шт.
	-
	2005

	27
	Электрооборудование РП-3
	Московская обл.,  Раменский г.о., дер. Клишева, очистные сооружения
	РУ-6кВ: КСО - 19 шт.
	-
	1977

	28
	Электрооборудование ТП-3
	Московская обл., г. Раменское, терапевтический корпус
	РУ-6кВ: КСО - 10 шт., РУ-0,4кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	2002

	29
	Электрооборудование ТП-6
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Зарайская
	РУ-6кВ: КСО - 3 шт., РУ-0,4кВ: ЩО-70 - 1 шт.
	-
	1961

	30
	Электрооборудование РП-10
	Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, тер-рия школы №1
	РУ-6кВ: КСО - 6 шт., КСО-2УМ - 10 шт., РУ-0,4кВ: ЩО-70 - 2 шт.
	-
	1974

	31
	Электрооборудование РТП-12
	Московская обл., г. Раменское, ул. Солнцева, 10
	РУ-6кВ: КСО - 24 шт., РУ-0,4кВ: ЩО-70 - 10 шт.
	-
	2007

	32
	Электрооборудование РТП-13
	Московская обл., г. Раменское, Донинское шоссе
	РУ-10кВ: КСО - 25 шт., РУ-0,4кВ: ЩО-70 - 10 шт.
	-
	2007

	33
	Электрооборудование ТП-13
	Московская обл.,  Раменский г.о., пос. Кратово, пансионат, ул. Тверская
	РУ-6кВ: КСО - 8 шт.
	-
	1978

	34
	Электрооборудование ТП-14
	Московская обл.,  Раменский г.о., пос. Кратово, сан. ЦККПСС, пансионат, ул. Тверская
	РУ-6кВ: КСО - 8 шт.
	-
	1977

	35
	Электрооборудование ТП-15
	Московская обл.,  Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Баумана - Тверская, база Сатурн
	РУ-6кВ: КСО - 6 шт., РУ-0,4кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1975

	36
	Электрооборудование ТП-16
	Московская обл.,  Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Тимирязевская - Высоковольтная
	РУ-6кВ: КСО - 3 шт.
	-
	1979

	37
	Электрооборудование ТП-16
	Московская обл.,  Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Тимирязевская - Высоковольтная
	РУ-0,4кВ: ЩО-70 - 3 шт.
	-
	2005

	38
	Электрооборудование ТП-17
	Московская обл.,  Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Высоковольтная
	РУ-6кВ: РВ - 1 шт., ВН - 2 шт., РУ-0,4кВ: ЩО-70 - 3 шт.
	-
	1939

	39
	Электрооборудование ТП-19
	Московская обл., г. Раменское, ул. Чайковского
	РУ-6кВ: КСО - 6 шт., РУ-0,4кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1997

	40
	Электрооборудование ТП-21
	Московская обл., г. Раменское, п. Красный Октябрь
	РУ-6кВ: РВ - 3 шт., ВН - 2 шт., РУ-0,4кВ: ЩО-70 - 4 шт.
	-
	1961

	41
	Электрооборудование ТП-28
	Московская обл.,  Раменский г.о., дер. Клишева, ул. Центральная, 61
	РУ-6кВ: РВ - 3 шт., КСО с ВН - 1 шт., РУ-0,4кВ: ЩО-70 - 3 шт.
	-
	1962

	42
	Электрооборудование ТП-4
	Московская обл., г. Раменское, ул. Москворецкая - Московская
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 8 шт., КСО с РВ - 1 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 6 шт.
	-
	1983

	43
	Электрооборудование ТП-26
	Московская обл., г. Раменское, ул. Казанская - Комсомольский пер.
	РУ-6 кВ: ВН - 5 шт., РВ - 1 шт.; РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 3 шт.
	-
	1959

	44
	Электрооборудование ТП-27
	Московская обл., г. Раменское, депо 47 км
	РУ-6 кВ: МВ - 3 шт., ВН - 1 шт., РВ - 6 шт., Реклоузер с ВВ - 1 шт.; РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 9 шт.
	-
	1961

	45
	Электрооборудование ТП-33
	Московская обл., г. Раменское, 47 км, ул. Красная, 17
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 3 шт.
	-
	1966

	46
	Электрооборудование ТП-40
	Московская обл., г. Раменское, администрация
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 5 шт., КСО с РВ - 4 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1977

	47
	Электрооборудование ТП-43
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Чапаева
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 2 шт.
	-
	1989

	48
	Электрооборудование ТП-45
	Московская обл., Раменский г.о., дер. Старково, ул. Рыбхозная
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 5 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1978

	49
	Электрооборудование ТП-52
	Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская
	РУ-6 кВ: КСО с МВ - 3 шт., КСО с ВН - 5 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 11 шт.
	-
	1986

	50
	Электрооборудование ТП-55
	Московская обл., г. Раменское, ул. Сосновая путепровод
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 5 шт., КСО с РВ - 1 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 5 шт.
	-
	1974

	51
	Электрооборудование ТП-56
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Электрозаводская
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 3 шт.
	-
	1948

	52
	Электрооборудование ТП-58
	Московская обл., г. Раменское, ул. Лермонтова, Кооперативная
	РУ-6 кВ: сборка с вертикально распложенными шинными разъединителями на 5 присоединений; РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 3 шт.
	-
	1976

	53
	Электрооборудование ТП-59
	Московская обл., г. Раменское, ул. Прямолинейная
	РУ-6 кВ: КСО с МВ - 1 шт., КСО с ВН - 3 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 5 шт.
	-
	1970

	54
	Электрооборудование ТП-61
	Московская обл., г. Раменское, ул. Москворецкая, 61а
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 6 шт.
	-
	1972

	55
	Электрооборудование ТП-62
	Московская обл., г. Раменское, Сафоновский пр.
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 3 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 6 шт.
	-
	1960

	56
	Электрооборудование ТП-64
	Московская обл., г. Раменское, ул. Серова, 25-27
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 3 шт., КСО с РВ - 1 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 2 шт.
	-
	1969

	57
	Электрооборудование ТП-69
	Московская обл., г. Раменское, ул. Луговая
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 1 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-59 - 6 шт.
	-
	1972

	58
	Электрооборудование ТП-71
	Московская обл., г. Раменское, ул. Серова
	РУ-6 кВ: ВН - 2 шт., РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 2 шт.
	-
	1990

	59
	Электрооборудование ТП-73
	Московская обл., Раменский г.о., с. Новое, ул. Жуковского - Ленинская
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 1 шт., КСО с РВ - 4 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 3 шт.
	-
	1983

	60
	Электрооборудование ТП-76
	Московская обл., г. Раменское, ул. Гурьева, 13
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 6 шт.
	-
	1973

	61
	Электрооборудование ТП-79
	Московская обл., Раменский г.о., дер. Сафоново, администрация
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 1 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 5 шт.
	-
	1979

	62
	Электрооборудование ТП-81
	Московская обл., г. Раменское, совх. Раменское, ул. Центральная, 13
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1982

	63
	Электрооборудование ТП-82
	Московская обл., г. Раменское, ул. Советская
	РУ-6 кВ: ВН - 1 шт., РВ - 3 шт.; РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1956

	64
	Электрооборудование ТП-83
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Кратово
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 4 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-59 - 7 шт.
	-
	1977

	65
	Электрооборудование ТП-85
	Московская обл., г. Раменское, ул. Народная
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 1 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 2 шт.
	-
	1971

	66
	Электрооборудование ТП-86
	Московская обл., г. Раменское, ул. Космонавтов, 36
	РУ-6 кВ: КСО с МВ - 1 шт., КСО с ВН - 5 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1973

	67
	Электрооборудование ТП-90
	Московская обл., г. Раменское, ул. Лесная - ул. Михалевича
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 9 шт.
	-
	1978

	68
	Электрооборудование ТП-91
	Московская обл., г. Раменское, ул. Москворецкая
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 5 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1969

	69
	Электрооборудование ТП-94
	Московская обл., Раменский г.о., дер. Клишева, поворот на ипподром
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 4 шт.
	-
	1972

	70
	Электрооборудование ТП-95
	Московская обл., Раменский г.о., дер. Заболотье, СПТУ-93
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 3 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1953

	71
	Электрооборудование ТП-98
	Московская обл., г. Раменское, ул. Воровского
	РУ-6 кВ: КСО с МВ - 1 шт., КСО с ВН - 5 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1973

	72
	Электрооборудование ТП-102
	Московская обл., г. Раменское, п. Красный Октябрь
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1978

	73
	Электрооборудование ТП-106
	Московская обл., г. Раменское, ул. Щукина, тер-рия д/с №82
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 9 шт.
	-
	1981

	74
	Электрооборудование ТП-109
	Московская обл., Раменский район, пос. Кратово, ул. Большая Московская
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 1 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 4 шт.
	-
	1976

	75
	Электрооборудование ТП-110
	Московская обл., г. Раменское, ул. Воровского
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 4 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 9 шт.
	-
	1977

	76
	Электрооборудование ТП-114
	Московская обл., г. Раменское, ул. Чугунова, 14
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 6 шт.
	-
	1980

	77
	Электрооборудование ТП-115
	Московская обл., г. Раменское, ул. Махова, кожвендиспансер
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 4 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 9 шт.
	-
	1984

	78
	Электрооборудование ТП-117а
	Московская обл., г. Раменское, ул. Холодово, котельная
	РУ-10 кВ: КСО с ВВ - 8 шт., КСО с РВ - 3 шт.
	-
	2008

	79
	Электрооборудование ТП-118
	Московская обл., г. Раменское, ул. Коммунистическая, 5
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1988

	80
	Электрооборудование ТП-119
	Московская обл., г. Раменское, ДК Орбита
	РУ-10 кВ: КСО с МВ - 1 шт., КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 6 шт.
	-
	1968

	81
	Электрооборудование ТП-121
	Московская обл., г. Раменское, ул. Свободы, 9
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 6 шт.
	-
	1974

	82
	Электрооборудование ТП-122
	Московская обл., г. Раменское, совх. Раменское, больница
	РУ-6 кВ: РВ - 1 шт., КСО с МВ - 2 шт., КСО с ВН - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 6 шт.
	-
	1974

	83
	Электрооборудование ТП-123
	Московская обл., г. Раменское, Севернае шоссе, ГСК Сигнал
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 6 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1988

	84
	Электрооборудование ТП-124
	Московская обл., г. Раменское, ул. Школьная, 4
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1979

	85
	Электрооборудование ТП-125
	Московская обл., г. Раменское, ул. Космонавтов, 7
	РУ-6 кВ: КСО с МВ - 1 шт., КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 11 шт.
	-
	1988

	86
	Электрооборудование ТП-126
	Московская обл., г. Раменское, совх. Раменское
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 3 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 6 шт.
	-
	1963

	87
	Электрооборудование ТП-128
	Московская обл., г. Раменское, мкр. Холодово, школа №19
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 4 шт., КСО с РВ - 1 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1970

	88
	Электрооборудование ТП-129
	Московская обл., г. Раменское, ул. Космонавтов, 20/2
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 5 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1986

	89
	Электрооборудование ТП-130
	Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, 35
	РУ-6 кВ: КСО с МВ - 1 шт., КСО с ВН - 4 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1978

	90
	Электрооборудование ТП-131
	Московская обл., г. Раменское, Железнодорожный проезд, стомотологическая поликлиника
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 3 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-59 - 7 шт.
	-
	1986

	91
	Электрооборудование ТП-132
	Московская обл., г. Раменское, мкр. Холодово, ул. Коммунистическая, 9
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 6 шт.
	-
	1986

	92
	Электрооборудование ТП-133
	Московская обл., г. Раменское, ст. Раменское, ул. Железнодорожная
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 3 шт.
	-
	1966

	93
	Электрооборудование ТП-136
	Московская обл., Раменский г.о.,  пос. Кратово, ул. Молодцова, тер-рия школы №98
	РУ-6 кВ: КСО с МВ - 1 шт., КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 5 шт.
	-
	1988

	94
	Электрооборудование ТП-137
	Московская обл., г. Раменское, Донинское шоссе, ул. Красноармейская
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 3 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 6 шт.
	-
	1966

	95
	Электрооборудование ТП-138
	Московская обл., г. Раменское, ул. Коммунистическая, 16
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1967

	96
	Электрооборудование ТП-139
	Московская обл., г. Раменское, ул. Гурьева, 3
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 4 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1962

	97
	Электрооборудование ТП-141
	Московская обл., г. Раменское, ул. Ногина
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 6 шт.
	-
	1983

	98
	Электрооборудование ТП-142
	Московская обл., г. Раменское, мкр. Холодово, ул. Коммунистическая, ВНС-6
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 1 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-6 кВ: КСО с ВН - 1 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 6 шт.
	-
	1992

	99
	Электрооборудование ТП-144
	Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, 24
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1969

	100
	Электрооборудование ТП-146
	Московская обл., г. Раменское, ул. Свободы, 15
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1963

	101
	Электрооборудование ТП-148
	Московская обл., г. Раменское, ул. Левашова, 37
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 5 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1993

	102
	Электрооборудование ТП-150
	Московская обл., г. Раменское, ул. Полевая, 5
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 10 шт.
	-
	1980

	103
	Электрооборудование ТП-151
	Московская обл., г. Раменская, ул. Бронницкая - ул. Лесная
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 6 шт.
	-
	1969

	104
	Электрооборудование ТП-153
	Московская обл., г. Раменское, ул. Коммунистическая, 22
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1975

	105
	Электрооборудование ТП-154
	Московская обл., г. Раменское, ул. Гурьева, АТС
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 3 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 10 шт.
	-
	1971

	106
	Электрооборудование ТП-159
	Московская обл., г. Раменское, Донинское шоссе
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 9 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1983

	107
	Электрооборудование ТП-160
	Московская обл., г. Раменское, ул. Коммунистическая, 28
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 5 шт., КСО с РВ - 1 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1972

	108
	Электрооборудование ТП-161
	Московская обл., г. Раменское, ул. 100-й Свирское дивизии, Москворецкая
	РУ-6 кВ: КСО с МВ - 4., КСО с ВН - 1 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 3 шт.
	-
	1988

	109
	Электрооборудование ТП-166
	Московская обл., г. Раменское, хирургический корпус
	РУ-6 кВ: КСО с МВ - 1., КСО с ВН - 5 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1975

	110
	Электрооборудование ТП-168
	Московская обл., г. Раменское, ул. Гурьева, 15/2
	РУ-6 кВ: КСО с МВ - 1., КСО с ВН - 5 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1976

	111
	Электрооборудование ТП-169
	Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, 27
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 10 шт.
	-
	1977

	112
	Электрооборудование ТП-171
	Московская обл., г. Раменское, ул. Десантная, 52
	РУ-6 кВ: КСО с МВ - 1., КСО с ВН - 5 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-59 - 9 шт.
	-
	1973

	113
	Электрооборудование ТП-172
	Московская обл., г. Раменское, ул. Фабричная, 20
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 3 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1977

	114
	Электрооборудование ТП-177
	Московская обл., г. Раменское, ул. Советская, ДБ Экспресс
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 10 шт.
	-
	1977

	115
	Электрооборудование ТП-178
	Московская обл., г. Раменское, ул. Коммунистическая, 39
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-59 - 8 шт.
	-
	1974

	116
	Электрооборудование ТП-180
	Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, 12
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 10 шт.
	-
	1978

	117
	Электрооборудование ТП-183
	Московская обл., г. Раменское, Транспортный проезд, ВНС-9
	РУ-6 кВ: КСО с МВ - 1., КСО с ВН - 5 шт., КСО с РВ - 3 шт.
	-
	1980

	118
	Электрооборудование ТП-185
	Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, 19
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 4 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-6 кВ: КСО с ВН - 3 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1984

	119
	Электрооборудование ТП-191
	Московская обл., г. Раменское, ул. Бронницкая, 13
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1983

	120
	Электрооборудование ТП-192
	Московская обл., Раменский г.о., пойма, КНС-15
	РУ-10 кВ: КСО с ВВ - 6 шт., КСО с РВ - 4 шт., РУ-6 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 3 шт.
	-
	1981

	121
	Электрооборудование ТП-194
	Московская обл., г. Раменское, ул. Левашова, 35
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 8 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1992

	122
	Электрооборудование ТП-198
	Московская обл., г. Раменское, ул. Приборостроителей, тер-рия ГПТУ-123
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 7 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 9 шт.
	-
	1986

	123
	Электрооборудование ТП-202
	Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, 27б
	РУ-10 кВ:  сборка с вертикально распложенными шинными разъединителями - 2 шт., ШВН с ВН - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ячейка НН вводная - 2 шт., сборка НН - 2 шт.
	-
	1993

	124
	Электрооборудование ТП-221
	Московская обл., г. Раменское, ул. Первомайская, банк Возрождение
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 2 шт.
	-
	1993

	125
	Электрооборудование ТП-231
	Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, 13
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 7 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 10 шт.
	-
	1998

	126
	Электрооборудование ТП-233
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Дружба
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 6 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1997

	127
	Электрооборудование ТП-256
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Дружба, ул. Первомайская, дет. сад
	РУ-10 кВ: КСО с МВ - 1., КСО с ВН - 5 шт., КСО с РВ - 1 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1963

	128
	Электрооборудование ТП-313
	Московская обл., г. Раменское, ул. Приборостроителей, 7
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 4 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	2005

	129
	Электрооборудование ТП-316
	Московская обл., г. Раменское, ул. Дергаевская, 34
	РУ-10 кВ: RM 6 630А на 4 функции - 1 шт., КСО с ВН - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ячейка НН вводная - 1 шт., сборка НН - 1 шт., ЩО-70 - 3 шт.
	-
	2005

	130
	Электрооборудование ТП-346
	Московская обл., г. Раменское, ул. Чугунова, 15/4
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 1 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	2008

	131
	Электрооборудование ТП-199
	Московская обл.,  Раменский г.о., Кратово,ул.Тверская ФГБУ "Санаторий для детей"
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 10 шт.
	-
	1986

	
	Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)
	
	
	

	1
	РП-21
	Московская обл., Раменский район, г. Раменское, ул. Лучистая
	2КТПНУ-1000/10/0,4 (стены из сэндвич-панелей, крыша - оцинкованный прокат), Тр. ТМГ-1000/10/0,4 - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ячейки ЩО-70 - 12 шт. с автоматическими выключателями, разъединителями, предохранителями
	-
	2012

	2
	КТП-176
	Московская обл., Раменский г.о., д. Дергаево, территория СНТ "Текстильщик-1"
	КТП-П-К/К-250-10/0,4, Тр. 250 кВА
	-
	2009

	
	Трансформаторы
	
	
	
	

	1
	Трансформатор
	Раменский р-н, г. Раменское, Северное шоссе 7а, 7б (ТП-486)
	ТМГ21-1000/10, №1702255
	-
	2011

	2
	Трансформатор
	Раменский р-н, г. Раменское, ул. Мира (РП-18)
	ТМГ-1000/10/0,4, №1674457
	-
	2010

	3
	Трансформатор
	Раменский р-н, г. Раменское, ул. Мира (РП-18)
	ТМГ-1000/10/0,4, №1674908
	-
	2010

	4
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский район, г. Раменское, ул. Лучистая, в РП-21
	ТМГ-1000/10/0,4  №1462641
	-
	2012

	5
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский район, г. Раменское, ул. Лучистая, в РП-21
	ТМГ-1000/10/0,4  №1462645
	-
	2012

	6
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. К. Маркса, 11 (РТП-2)
	ТМГ-400-10/0,4, № 435489
	-
	2008

	7
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, хирургический корпус (ТП-2)
	ТМГ-400-6/0,4, № 1526707
	-
	2005

	8
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, хирургический корпус (ТП-2)
	ТМГ-400-6/0,4, № 1525886
	-
	2004

	9
	Трансформатор
	Московская обл., г.о. Раменское, д. Сафоново (ТП-79)
	ТМ-400-6/0,4, № 705848
	-
	1978

	10
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Москварецкая (ТП-4)
	ТМГ-400-6/0,4, № 1505765
	-
	2001

	11
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Зарайская (ТП-6)
	TTU-AI-200-6/0,4, № 42234
	-
	1965

	12
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, тер-рия школы №1 (РП-10)
	ТМ-100-6/0,4, № 1111
	-
	1959

	13
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Солнцева, д. 10 (РТП-12)
	ТМГ-1000-6/0,4, № 1575731
	-
	2006

	14
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Солнцева, д. 10 (РТП-12)
	ТМГ-1000-6/0,4, № 1575729
	-
	2006

	15
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, Донинское шоссе (РТП-13)
	ТМГ-1000-10/0,4, № 1505780
	-
	2005

	16
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, Донинское шоссе (РТП-13)
	ТМГ-1000-10/0,4, № 1505779
	-
	2005

	17
	Трансформатор
	Московская обл.,  Раменский г.о., пос. Кратово, пансионат, ул. Тверская (ТП-13)
	ТМ-400-6/0,4, № 13
	-
	1997

	18
	Трансформатор
	Московская обл.,  Раменский г.о., пос. Кратово, пансионат, ул. Тверская (ТП-13)
	ТМ-400-6/0,4, № 22
	-
	1997

	19
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Баумана - ул. Тверская, база Сатурн (ТП-15)
	ТМГ-400-6/0,4, № 115758
	-
	1988

	20
	Трансформатор
	Московская обл.,  Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Высоковольтная (ТП-17)
	ТМ-250-6/0,4, № 1237077
	-
	2001

	21
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, п. Красный Октябрь (ТП-21)
	ТМ-250-6/0,4, № 807160
	-
	1980

	22
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, п. Красный Октябрь (ТП-21)
	ТМ-400-6/0,4, № 6203
	-
	1982

	23
	Трансформатор
	Московская обл.,  Раменский г.о., дер. Клишева, ул. Центральная (ТП-28)
	ТМ-630-6/0,4, № 10925
	-
	1972

	24
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Москворецкая - Московская; ТП-4
	ТМГ-250-6/0,4, № 910787
	-
	2007

	25
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Казанская - Комсомольский пер.; ТП-26
	ТМ-400-6/0,4, № 685082
	-
	1978

	26
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, депо 47 км; ТП-27
	ТМ-1000-6/0,4, № 1384153
	-
	1985

	27
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, 47 км, ул. Красная, 17; ТП-33
	ТМ-160-6/0,4, № 336187
	-
	1973

	28
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, администрация; ТП-40
	ТМ-400-6/0,4, № 73839
	-
	1981

	29
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский г.о., дер. Старково, ул. Рыбхозная; ТП-45
	ТМ-400-6/0,4, № 419
	-
	1968

	30
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский г.о., дер. Старково, ул. Рыбхозная; ТП-45
	ТМ-400-6/0,4, № 405147
	-
	1973

	31
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Сосновая, путепровод; ТП-55
	ТZО-200-6/0,4, № 594048
	-
	1959

	32
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Сосновая, путепровод; ТП-55
	ТZО-200-6/0,4, № 611603
	-
	1961

	33
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Прямолинейная; ТП-59
	ТМГ-100-6/0,4, № 1484536
	-
	н.у.

	34
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Прямолинейная; ТП-59
	ТМ-250-6/0,4, № 475942
	-
	1973

	35
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Москворецкая, 61а; ТП-61
	ТМ-400-6-0,4, № 731444
	-
	1979

	36
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Серова, 25-27; ТП-64
	ТМ-180-6/0,4, № 2471
	-
	1952

	37
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Луговая; ТП-69
	ТМ-400-6/0,4, № 19182
	-
	1971

	38
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Серова; ТП-71
	ТМ-400-6/0,4, № 9738
	-
	1982

	39
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский г.о., с. Новое, ул. Жуковского - Ленинская; ТП-73
	ТМГ-250-6/0,4, № 1597329
	-
	2007

	40
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский район, с. Новое, ул. Жуковского - Ленинская; ТП-73
	ТМГ-400-6/0,4, № 437335
	-
	2012

	41
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Гурьева, 13; ТП-76
	ТМ-400-6/0,4, № 42734
	-
	1976

	42
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Гурьева, 13; ТП-76
	ТМ-400-6/0,4, № 5838
	-
	1978

	43
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, совх. Раменское, ул. Центральная, 13; ТП-81
	ТМ-400-6/0,4, № 282
	-
	1965

	44
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, совх. Раменское, ул. Центральная, 13; ТП-81
	ТМ-400-6/0,4, № 610908
	-
	1976

	45
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Советская; ТП-82
	ТМГ-250-6/0,4, № 808089
	-
	2005

	46
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский район, пос. Кратово; ТП-83
	ТМ-180-6/0,4, № 13580
	-
	1954

	47
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Народная; ТП-85
	ТМ-400-6/0,4, № 789932
	-
	1980

	48
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Космонавтов, 36; ТП-86
	ТМГ-400-6/0,4, № 17491
	-
	2017

	49
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Космонавтов, 36; ТП-86
	ТМ-400-6/0,4, № 46216
	-
	1976

	50
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Лесная - ул. Михалевича; ТП-90
	ТМ-630-6/0,4, № 34534
	-
	1978

	51
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Лесная - ул. Михалевича; ТП-90
	ТМ-630-6/0,4, № 51652
	-
	1981

	52
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Москворецкая; ТП-91
	ТМ-400-6/0,4, № 660
	-
	1973

	53
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский район, дер. Клишева; ТП-94
	ТМ-250-6/0,4, № 9519
	-
	1977

	54
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский район, г. Раменское, дер. Заболотье, СПТУ-93; ТП-95
	ТМ-250-6/0,4, № 1050399
	-
	1986

	55
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский район, г. Раменское, дер. Заболотье, СПТУ-93; ТП-95
	ТМ-180-6/0,4, № 21440
	-
	1957

	56
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Воровского; ТП-98
	ТМ-400-6/0,4, № 903
	-
	1983

	57
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, п. Красный Октябрь; ТП-102
	ТМ-250-6/0,4, № 735933
	-
	1979

	58
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, п. Красный Октябрь; ТП-102
	TTU-AI-315-6/0,4, № 44025
	-
	1965

	59
	Трансформатор
	г. Раменское, ул. Щукина, тер-рия д/с №82; ТП-106
	ТМ-250-6/0,4, № 4104
	-
	1975

	60
	Трансформатор
	г. Раменское, ул. Щукина, тер-рия д/с №82; ТП-106
	ТМ-250-6/0,4, № 118
	-
	н.у.

	61
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский район, пос. Кратово, ул. Большая Московская; ТП-109
	ТМГ-400-6/0,4, № 1475432
	-
	2002

	62
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Воровского; ТП-110
	ТМГ-630-6/0,4, № 1568928
	-
	2006

	63
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Махова, кожвендиспансер; ТП-115
	ТМ-630-6/0,4, № 5381
	-
	н.у.

	64
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Махова, кожвендиспансер; ТП-115
	ТМ-630-6/0,4, № 51666
	-
	н.у.

	65
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Коммунистическая, 5; ТП-118
	ТМГ-400-6/0,4, № 1167700
	-
	2007

	66
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ДК Орбита; ТП-119
	ТМГ-400-10/0,4, № 435188
	-
	2008

	67
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Свободы, 9; ТП-121
	ТМГ-250-10/0,4, № 1596618
	-
	2007

	68
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, совх. Раменское, больница; ТП-122
	ТМГ-400-6/0,4, № 59158
	-
	1998

	69
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, совх. Раменское, больница; ТП-122
	ТМГ-400-6/0,4, № 1335
	-
	1979

	70
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Школьная, 4; ТП-124
	ТМГ-400-6/0,4, № 1624046
	-
	2008

	71
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Школьная, 4; ТП-124
	ТМ-400-6/0,4, № 8517
	-
	1974

	72
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Космонавтов, 7; ТП-125
	ТМ-400-6/0,4, № 1829
	-
	1986

	73
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Космонавтов, 7; ТП-125
	ТМ-630-6/0,4, № 88313
	-
	1982

	74
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, совх. Раменское; ТП-126
	ТМГ-250-6/0,4, № 1471686
	-
	2002

	75
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Космонавтов, 20/2; ТП-129
	ТМГ-250-10/0,4, № 910737
	-
	2007

	76
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Космонавтов, 20/2; ТП-129
	ТМГ-250-10/0,4, № 1428858
	-
	1999

	77
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, 35; ТП-130
	ТМ-630-6/0,4, № 6482
	-
	1979

	78
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, 35; ТП-130
	ТМ-630-6/0,4, № 6108
	-
	1979

	79
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, Железнодорожный проезд, стомотологическая поликлиника; ТП-131
	TTU-AI-400-6/0,4, № 68268
	-
	1972

	80
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, мкр. Холодово, ул. Коммунистическая, 9; ТП-132
	ТМ-400-6/0,4, № 408047
	-
	1978

	81
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, мкр. Холодово, ул. Коммунистическая, 9; ТП-132
	ТМ-630-6/0,4, № 18463
	-
	н.у.

	82
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский район, пос. Кратово, ул. Молодцова, тер-рия школы №98; ТП-136
	ТМ-160-6/0,4, № 727509
	-
	1978

	83
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский район, пос. Кратово, ул. Молодцова, тер-рия школы №98; ТП-136
	ТМ-180-6/0,4, № 1999
	-
	1965

	84
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, Донинское шоссе, ул. Красноармейская; ТП-137
	ТМГ-400-10/0,4, № 1500525
	-
	2004

	85
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Коммунистическая, 16; ТП-138
	ТМ-400-6/0,4, №  763187
	-
	1979

	86
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Ногина; ТП-141
	ТМ-250-10/0,4, № 880663
	-
	1982

	87
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, мкр. Холодово, ул. Коммунистическая, ВНС-6; ТП-142
	ТМ-630-6/0,4, № 15459
	-
	1991

	88
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, мкр. Холодово, ул. Коммунистическая, ВНС-6; ТП-142
	ТМ-630-6/0,4, № 12811
	-
	1990

	89
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, 24; ТП-144
	ТМ-630-6/0,4, № 8204
	-
	1988

	90
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Левашова, 37; ТП-148
	ТМГ-630-6/0,4, № 1504252
	-
	2005

	91
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Левашова, 37; ТП-148
	ТМГ-630-6/0,4, № 1500312
	-
	2005

	92
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Полевая, 5; ТП-150
	ТМ-400-6/0,4, №  77645
	-
	1981

	93
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Полевая, 5; ТП-150
	TTU-AI-400-6/0,4, № 89756
	-
	1972

	94
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменская, ул. Бронницкая - ул. Лесная; ТП-151
	ТМГ-400-6/0,4, № 433745
	-
	2007

	95
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Гурьева, 15/2; ТП-168
	ТМ-400-6/0,4, № 42288
	-
	1976

	96
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, 27; ТП-169
	ТМ-630-6/0,4, № 6454
	-
	1977

	97
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Десантная, 52; ТП-171
	ТМ-400-6/0,4, № 712965
	-
	1978

	98
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Десантная, 52; ТП-171
	ТМ-400-6/0,4, № 725308
	-
	1978

	99
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Фабричная, 20; ТП-172
	ТМ-630-6/0,4, № 6482
	-
	1977

	100
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Советская, ДБ Экспресс; ТП-177
	ТМ-630-6/0,4, № 43774
	-
	1979

	101
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Коммунистическая, 39; ТП-178
	ТМ-250-10/0,4, № 120
	-
	1993

	102
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Коммунистическая, 39; ТП-178
	ТМ-400-10/0,4, № 9948
	-
	2004

	103
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, 12; ТП-180
	ТМГ-630-10/0,4, № 1473492
	-
	2002

	104
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Бронницкая, 13; ТП-191
	ТМ-400-6/0,4, № 1684
	-
	1982

	105
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Бронницкая, 13; ТП-191
	ТМ-400-6/0,4, № 12644
	-
	1983

	106
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский г.о., пойма, КНС-15; ТП-192
	ТМФ-400-6/0,4, № 412866
	-
	1981

	107
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Левашова, 35; ТП-194
	ТМ-630-6/0,4, № 57637
	-
	н.у.

	108
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Левашова, 35; ТП-194
	ТМ-630-6/0,4, № 34836
	-
	н.у.

	109
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Приборостроителей, тер-рия ГПТУ-123; ТП-198
	ТМГ-630-10/0,4, № 1461584
	-
	2001

	110
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Приборостроителей, тер-рия ГПТУ-123; ТП-198
	ТМГ-630-10/0,4, № 822844
	-
	2007

	111
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, 27б; ТП-202
	ТМГ-400-10/0,4, № 1291474
	-
	2006

	112
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, 27б; ТП-202
	ТМ-400-10/0,4, № 427126
	-
	2010

	113
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Первомайская, банк Возрождение; ТП-221
	ТМ-630-10/0,4, № 58563
	-
	1994

	114
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Первомайская, банк Возрождение; ТП-221
	ТМ-630-10/0,4, № 58568
	-
	1994

	115
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, 13; ТП-231
	ТМВМ-630-10/0,4, № 808391
	-
	1990

	116
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, 13; ТП-231
	ТМВ-630-10/0,4, № 809588
	-
	1990

	117
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Дружба; ТП-233
	ТМ-250-10/0,4, № 905466
	-
	1997

	118
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Дружба; ТП-233
	ТМ-250-10/0,4, № 905431
	-
	1997

	119
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Дружба, ул. Первомайская, дет. сад; ТП-256
	ТМ-250-10/0,4, № 269
	-
	1993

	120
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Приборостроителей, 7; ТП-313
	ТМГ-630-10/0,4, № 1501318
	-
	2005

	121
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Дергаевская, 34; ТП-316
	ТМГ-1000-10/0,4, № 708872
	-
	2005

	122
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Чугунова, 15/4; ТП-346
	ТМГ-1000-6/0,4, № 1607642
	-
	2007

	123
	Трансформатор
	Московская обл., г. Раменское, ул. Чугунова, 15/4; ТП-346
	ТМГ-1000-6/0,4
	-
	2007

	124
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский г.о., дер. Дергаево, ТЦ; КТП-394
	ТМГ-630-10/0,4, № 1717818
	-
	2009

	125
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский г.о., дер. Дергаево, ТЦ; КТП-394
	ТМГ-630-10/0,4, № 826576
	-
	2009

	126
	Трансформатор
	Московская обл.,  Раменский г.о., Кратово,ул.Тверская ФГБУ "Санаторий для детей" (ТП-199)
	ТМГ-630-6/0,4, № 66185
	-
	1997

	127
	Трансформатор
	Московская обл.,  Раменский г.о., Кратово,ул.Тверская ФГБУ "Санаторий для детей" (ТП-199)
	ТМГ-630-6/0,4, № 754548
	-
	-

	128
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский г.о., д. Дергаево, территория СНТ "Текстильщик-1" ( КТП-176)
	ТМГ-250-10/0,4, №910602
	-
	2009

	
	
	Гжельское ПО
	
	
	

	
	Низковольтная кабельная линия (КЛ-0,4кВ)
	
	
	

	1
	КЛ-0,4 кВ
	с. Речицы, ул. Совхозная, д. 23, ТП-496 - ж/д 23
	АВБбШв 4х50
	0,18
	

	2
	КЛ-0,4 кВ
	с. Речицы, ул. Совхозная, д. 15, ТП-496 - ж/д 15
	АВВГ 4х25
	0,18
	

	3
	КЛ-0,4 кВ
	с. Речицы, ул. Совхозная, д. 13, ТП-496 - ж/д 13
	АВВГ 4х25
	0,12
	

	4
	КЛ-0,4 кВ
	с. Речицы, ул. Совхозная, д. 14, ТП-496 - ж/д 14
	АВВГ 4х25
	0,17
	

	5
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, п. Электроизолятор, от ТП-525 до д. 10
	АВБбШв 4х50
	0,07
	

	6
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, п. Электроизолятор, от ТП-527 до д. 12
	АВБбШв 4х50
	0,06
	

	7
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, п. Электроизолятор, от ТП-527 до д. 14
	АВБбШв 4х50
	0,06
	

	8
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, п. Электроизолятор, от ТП-527 до д. 15
	АВБбШв 4х50
	0,065
	

	9
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., г.о. Раменское, КП "Сеченка Парк", КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-695 до опоры ВЛ-0,4 кВ
	кабель АВБбШв 4х120 - 182 м
	0,182
	2002

	
	
	
	ИТОГО:
	1,087
	

	
	Низковольтная кабельно-воздушная линия (КВЛ-0,4кВ)
	
	
	

	1
	КВЛ-0,4 кВ
	Москоская обл., Раменский г.о., КП "Антоновка-1", вблизи дер. Кузяево, от КТП-679 до жилых домов
	опоры ж/б, провод СИП 3х70+1х70+1х16 - 1900 м, кабель АПвБбШв 5х(4х70), АПвБбШв 3х(4х35) - 970 м
	2,87
	2011

	2
	КВЛ-0,4 кВ
	Москоская обл., Раменский г.о., КП "Антоновка-1", вблизи дер. Кузяево, от КТП-680 до жилых домов
	опоры ж/б, провод СИП 3х70+1х70+1х16 - 1350 м, кабель АПвБбШв 5х(4х70), АПвБбШв 3х(4х35) - 390 м
	1,74
	2011

	3
	КВЛ-0,4 кВ
	Московская обл., г.о. Раменское, с.п. Новохаритоновское, КП "Антоновка-2", ВЛ-0,4 кВ от КТП-676 до жилых домов
	опоры ж/б СВ-95 - 55 шт., КЛ-0,4 кВ: кабель 4АВБбШв 4х70 -370 м (2х50, 2х135), кабель АВБбШв 4х50 - 50 м, провод СИП-2 3х70+1х70 - 2110 м
	2,53
	2010

	4
	КВЛ-0,4 кВ
	Московская обл., г.о. Раменское, КП "Сеченка Парк", ВЛ-0,4 кВ от КТП-696 до жилых домов
	опоры ж/б СВ-95 - 148 шт., КЛ-0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х120 -100 м, провод СИП-2 3х70+1х70 - 3500 м
	3,6
	2012

	5
	КВЛ-0,4 кВ
	Московская обл., г.о. Раменское, КП "Сеченка Парк", ВЛ-0,4 кВ от КТП-697 до жилых домов
	опоры ж/б СВ-95 - 121 шт., КЛ-0,4 кВ: кабель АВБбШв 4х120 -110 м, провод СИП-2 3х70+1х70 - 2810 м
	2,92
	2012

	
	
	
	ИТОГО:
	13,66
	

	
	Низковольтная воздушная линия (ВЛ-0,4кВ)
	
	
	

	1
	ВЛ-0,4 кВ
	Кратово, в/ч Захарово, д. 123, ТП-624 - д.123
	СИП 4х35
	0,12
	

	2
	ВЛ-0,4 кВ
	с. Речицы, ул. Совхозная, д. 22, ТП-496 - ж/д 22
	СИП 4х35
	0,3
	

	3
	ВЛ-0,4 кВ
	с. Речицы, ул. Совхозная, д. 19, ТП-496 - ж/д 19
	СИП 4х35
	0,14
	

	4
	ВЛ-0,4 кВ
	с. Речицы, ул. Совхозная, д. 16, ТП-496 - ж/д 16
	СИП 4х35
	0,12
	

	5
	ВЛ-0,4 кВ
	с. Речицы, Речицкий з-д, д. 13, ТП-490 - ж/д 13
	СИП 4х35
	0,32
	

	6
	ВЛ-0,4 кВ
	п. Гжельского Кирпичного Завода, д. 10, ТП-480 - ж/д 10
	СИП 4х35
	0,25
	

	7
	ВЛ-0,4 кВ
	п. Гжельского Кирпичного Завода, д. 17, ТП-480 - ж/д 17
	СИП 4х35
	0,25
	

	8
	ВЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, п. Гжельского Кирпичного Завода,  от ТП-480 до ж/д 2
	СИП 4х35
	0,25
	

	9
	ВЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, п. Гжельского Кирпичного Завода,  от ТП-480 до ж/д 6
	СИП 4х35
	0,3
	

	10
	ВЛ-0,4 кВ
	с. Речицы, ул. Совхозная, д. 14, ТП-496 - ж/д 14
	А25х4
	0,17
	

	11
	ВЛ-0,4 кВ
	с. Речицы, Речицкий з-д, д. 1, ТП-490 - ж/д 1
	А25х4
	0,15
	

	12
	ВЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, Речицкий з-д, от ТП-490 до д. 2 на фасаде
	А25х4
	0,18
	

	13
	ВЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, Речицкий з-д, от ТП-490 до д. 3 на фасаде
	А25х4
	0,33
	

	14
	ВЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, Речицкий з-д, от ТП-490 до д. 4
	А25х4
	0,35
	

	15
	ВЛ-0,4 кВ
	Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, Речицкий з-д, от ТП-490 до д. 5
	А35х4
	0,28
	

	16
	ВЛ-0,4 кВ
	Москоская обл., Раменский г.о.,  дер. Кузяево, от КТП-557 до жилых домов
	опоры ж/б, провод А-35 - 250 м.
	0,25
	1999

	17
	ВЛ-0,4 кВ
	Москоская обл., Раменский г.о., дер. Коняшина, ул. Лесная, от КТПМ-521А до жилых домов
	опоры ж/б, провод А-35 - 630 м.
	0,63
	2003

	18
	ВЛ-0,4 кВ
	Московская обл., г.о. Раменское, с.п. Новохаритоновское, КП "Антоновка-2", ВЛ-0,4 кВ от КТП-677 до жилых домов
	опоры ж/б СВ-95 - 46 шт., провод СИП-2 3х70+1х70 - 1320 м
	1,32
	2010

	
	
	
	ИТОГО:
	5,71
	

	
	Высоковольтная воздушная линия (ВЛ-6 кВ)
	
	
	

	1
	ВЛ-6 кВ
	Московская обл., г.о. Раменское, КП "Сеченка Парк", ВЛ-6 кВ от оп. 85 ВЛ-6 кВ ТП-445 - ТП-477 до оп. 85.1.63
	опора ж/б СВ-110 - 64 шт., провод СИП-3 1х70 - 1800 м
	1,8
	2002

	
	
	
	ИТОГО:
	1,8
	

	
	Здания трансформаторных подстанций
	
	
	

	1
	Здание ЗТП-496
	Московская обл., Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы, ул. Совхозная (возле д. № 17)
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 4, длина - 10,15 м, ширина -5,50 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	1962

	2
	Здание ЗТП-412
	Московская обл., Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Коняшино, ул. Лесная, возле санатория (возле уч. с кад. ном. 50:23:0010376:79)
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 3, длина -5,5 м, ширина -3,2 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая
	-
	2006

	3
	Здание ЗТП-421
	Московская обл., Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, д. Жирово, дорога на д. Кузяево
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 4, длина - 7,80м, ширина -5,90 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая
	-
	1971

	4
	Здание ЗТП-436
	Московская обл., Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы, Егорьевское шоссе, терр. Речицкой больницы, за зданием №2
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 4, длина - 5,45м, ширина -4,90 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	1971

	5
	Здание ЗТП-493
	Московская обл., Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, пос. Электроизолятор, въезд на терр. Новохаритоновской СОШ №10 (возле мкд. №66) 
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 8, длина - 18,3м, ширина -5,60 м, высота - 3,5 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	1971

	6
	Здание ЗТП-495
	Московская обл., Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, д. Аринино, после Карповской школы поворот налево
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 4, длина - 9,30м, ширина -5,20 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	1975

	7
	Здание ЗТП-503
	Московская обл., Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, пос. Электроизолятор, поворот с Егорьевского шоссе на ГГУ (за автобусной остановкой
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 4, длина - 10,30 м, ширина -5,40 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	1971

	8
	Здание ЗТП-523
	Московская обл., Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы, ул. Совхозная, земельный участок №15 с кад. ном. 50:23:0020405:237 
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 4, длина - 9,40м, ширина -6,50 м, высота - 4 м, стены - блок, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	1969

	9
	Здание ЗТП-528
	Московская обл., Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, пос. Электроизолятор, возле мкд №21
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 4, длина - 7,85м, ширина -5,90 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	1954

	10
	Здание РТП-5
	Московская обл., Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, д. Жирово, Егорьевское шоссе, возле уч. №156
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 3, длина - 9,30м, ширина -5,90 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	1950

	11
	Здание РТП-17
	Московская обл., Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Гжель, РКМ-8 (координаты 55.616055, 38.381644)
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 4, длина - 16,60м, ширина -5,70 м, высота - 4 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	1974

	12
	Здание РТП-6
	Московская обл., Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы, ул. Совхозная, возле уч. №42
	Кол-во этажей -1, кол-во помещений - 5, длина - 14,145 м, ширина -12,2 м, высота - 5 м, стены - кирпич, пол - бетон, крыша - мягкая.
	-
	1958

	
	Электрооборудование трансформаторных подстанций
	
	
	

	1
	Электрооборудование ТП-414
	Московская обл., Раменский г.о., с.п. Гжельское, пос. ГКЗ, терр. з-да "Красное Знамя"
	РУ-6 кВ: КСО с МВ- 2 шт., РВ - 3 шт., ВН - 1 шт.
	-
	1960

	2
	Электрооборудование ТП-424
	Московская обл., Раменский г.о., г.п. Кратово, с. Игумново, терр. СПТУ-98
	РУ-10 кВ: КСО с заз. СШ - 2 шт.. ШМР - 1 шт.. КСО с МВ и РВЗ - 1 шт., КСО с ВН - 3 шт., КСО с РВЗ и ПКТ - 2 шт.; РУ-0,4 кВ: ЩО-70 вводная - 2 шт., ЩО-70 линейная - 4 шт., ЩО-70 секционная - 1 шт., ЯБПВУ - 1 шт ., АВ - 1 шт.
	-
	1957

	3
	Электрооборудование ТП-434
	Московская обл., Раменский г.о., с.п. Гжельское, с. Речицы, Совхоз (возле мкд. №21)
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 3 шт., КСО с РВ и ПКТ - 2 шт.; РУ-0,4 кВ: ЩО-59 вводная - 2 шт., ЩО-59 линейная - 3 шт., ЩО-59 секционная - 1 шт.
	-
	1973

	4
	Электрооборудование ТП-457
	Московская обл., Раменский г.о., с.п. Гжельское, терр. ООО Арт-Хольц
	РУ-6 кВ: ВН - 2 шт., РВ с ПКТ - 1 шт., РВ с РВП - 1 шт.; РУ-0,4 кВ: ЩО-70 вводная - 1 шт., ЩО-70 линейная - 2 шт.
	-
	1959

	5
	Электрооборудование ТП-490
	Московская обл.,  Раменский г.о., с.п. Гжельское, пос. РФЗ, ул. Речицкий завод (между мкд №21 и №22)
	РУ-6 кВ: КСО с ВН и ПКТ - 2 шт., КСО с ВН - 3 шт., КСО с МВ и РВ - 1 шт., ШМР - 1 шт.; РУ-0,4 кВ: ЩО-70 вводная - 2 шт., ЩО-70 линейная - 4 шт., ЩО-70 секционная - 1 шт.
	-
	1982

	6
	Электрооборудование ТП-525
	Московская обл., Раменский г.о., с.п. Новохаритоновское, пос. Электроизолятор, между мкд №10 и №25
	РУ-6 кВ: КСО с РВ - 2 шт., КСО с РВ и ПКТ - 1 шт.; РУ-0,4 кВ: ЩО-70 вводная - 1 шт., ЩО-70 линейная - 2 шт.
	-
	1988

	7
	Электрооборудование ТП-526
	Московская обл., Раменский г.о., с.п. Новохаритоновское, пос. Электроизолятор, между ТЦ "Микс" и мкд №24
	РУ-6 кВ: КСО с заз. СШ - 2 шт., КСО с ВН - 4 шт., КСО с РВ и ПКТ - 2 шт., КСО с СР - 2 шт.; РУ-0,4 кВ: ЩО-70 вводная - 2 шт., ЩО-70 линейная - 4 шт., ЩО-70 секционная - 1 шт.
	-
	1988

	8
	Электрооборудование ТП-527
	Московская обл., Раменский г.о., с.п. Новохаритоновское, пос. Электроизолятор, между мкд №13 и №51
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с ВН и ПКТ - 2 шт., КСО с РВ и ПКТ - 1 шт., КСО с МВ на выкатных тележках - 1 шт., РВ (секционный) - 1 шт.; РУ-0,4 кВ: ЩО-70 вводная - 2 шт., ЩО-70 линейная - 6 шт., ЩО-70 секционная - 1 шт.
	-
	1988

	9
	Электрооборудование РП-4
	Московская обл., Раменский г.о.,  с.п. Гжельское, с .Речицы, терр. электросетевого уч-ка ГПО Раменского филиала (возле уч. №3 ул. Школьная)
	РУ-6 кВ: секция 1 - КСО с МВ и РВ - 6 шт., КСО с РВ, ПКН и ТН - 1 шт., КСО с РВ - 1 шт., секция 2 - КСО с МВ и РВ - 5 шт., КСО с РВ, РВО, ПКН и ТН - 1 шт., КСО с РВ, ПКТ и ТСН - 1 шт., КСО с РВ - 1 шт.
	-
	1961

	10
	Электрооборудование РТП-29
	Московская обл., Раменский г.о., г.п. Кратово, с. Игумново, ул. Перспектива, терр. АО "Джи Эс Индастри" (координаты 55.616799, 38.313066)
	РУ-10 кВ: секция 1 - КСО с МВ и РВЗ - 5 шт., КСО с МВ (СМВ) - 1 шт., КСО с РВЗ (СР) и ТН - 1 шт., КСО с РВЗ, ВН и ПКТ - 1 шт., КСО резерв - 2 шт., секция 2 - КСО с МВ и РВЗ - 6 шт., КСО с РВЗ, ВН и ПКТ - 2 шт., КСО с РВЗ и ТН - 1 шт., КСО с ПСН - 1 шт.; РУ-0,4 кВ: секция 1 - ЩО-70 вводная - 1 шт., ЩО-70 линейная - 3 шт., секция 2 - ЩО-70 вводная - 1 шт., ЩО-70 линейная - 3 шт., ЩО-70 секционная - 1 шт.
	-
	н.у.

	
	Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)
	
	
	

	1
	КТПМ-513
	Московская область, Раменский район, д. Мещеры
	КТПМ-Т-В-100/10/0,4. Тр. 100 кВА - 1 шт.
	-
	1994

	2
	КТПМ-557
	Москоская обл., Раменский г.о., дер. Кузяево
	КТПМ-Т-В/В-100/10/0,4, Тр. 160 кВА
	-
	1999

	3
	КТПМ-521А
	Москоская обл., Раменский г.о., дер. Коняшина, ул. Лесная
	КТПМ-Т-В/В-100/10/0,4, Тр. 100 кВА
	-
	2003

	4
	КТП-679
	Москоская обл., Раменский г.о., КП "Антоновка-1", вблизи дер. Кузяево
	КТПМ-Т-В/В-250/10/0,4 зав. № 547292, Тр. 250 кВА
	-
	2010

	5
	КТП-680
	Москоская обл., Раменский г.о., КП "Антоновка-1", вблизи дер. Кузяево
	КТПМ-Т-В/В-160/10/0,4 зав. № 520702, Тр. 160 кВА
	-
	2010

	6
	КТП-695
	Московская обл., г.о. Раменское, КП "Сеченка Парк"
	КТПМ-Т-В/К-250-10/0,4, Тр. 250 кВА
	-
	2002

	7
	КТП-696
	Московская обл., г.о. Раменское, КП "Сеченка Парк"
	КТПМ-Т-В/К-250-10/0,4, Тр. 250 кВА
	-
	2012

	8
	КТП-697
	Московская обл., г.о. Раменское, КП "Сеченка Парк"
	КТПМ-Т-В/К-160-10/0,4, Тр. 160 кВА
	-
	2012

	9
	КТП-698
	Московская обл., г.о. Раменское, с. Речицы, ул. Художника
	КТПМ-Т-В/К-250-10/0,4, Тр. 250 кВА
	-
	1996

	10
	КТП-677
	Московская обл., г.о. Раменское, с.п. Новохаритоновское, КП "Антоновка-2"
	КТПМ-Т-В/В-160-10/0,4, Тр. 160 кВА
	-
	2010

	11
	КТП-676
	Московская обл., г.о. Раменское, с.п. Новохаритоновское, КП "Антоновка-2"
	КТПМ-Т-В/К-250-10/0,4, Тр. 250 кВА
	-
	2010

	
	Трансформаторы
	
	
	
	

	1
	Трансформатор
	Московская область, Раменский район, д. Мещеры (КТПМ-513)
	ТМГ-100-6/0,4 кВ, №1476408
	-
	2002

	2
	Трансформатор
	Москоская обл., Раменский г.о., дер. Коняшина, ул. Лесная, КТПМ-521А
	ТМГ-100/6/0,4, № 1498301
	-
	2003

	3
	Трансформатор
	Москоская обл., Раменский г.о., КП "Антоновка-1", вблизи дер. Кузяево, КТП-679
	ТМГ-250-6/0,4, № 912191
	-
	2010

	4
	Трансформатор
	Москоская обл., Раменский г.о., КП "Антоновка-1", вблизи дер. Кузяево, КТП-680
	ТМГ-160/6/0,4, № 956948
	-
	2010

	5
	Трансформатор
	Московская обл., г.о. Раменское, КП "Сеченка Парк" (КТП-696)
	ТМГ-250-6/0,4, №915127
	-
	2014

	6
	Трансформатор
	Московская обл., г.о. Раменское, КП "Сеченка Парк" (КТП-697)
	ТМ-160-6/0,4, №425444
	-
	1978

	7
	Трансформатор
	Московская обл., г.о. Раменское, с.п. Новохаритоновское, КП "Антоновка-2" (КТП-677)
	ТМГ-160-10/0,4, №956949
	-
	2010

	8
	Трансформатор
	Московская обл., г.о. Раменское, с.п. Новохаритоновское, КП "Антоновка-2" (КТП-676)
	ТМГ-250-10/0,4, №912194
	-
	2010

	
	
	Ильинское ПО
	
	
	

	
	Низковольтная воздушная линия (ВЛ-0,4кВ)
	
	
	

	1
	ВЛ-0,4 кВ
	Московская область, Раменский район, село Зюзино от КТП-448 до жилых домов
	опора СВ-95 - 55 шт., провод А-35 - 1750 м, СИП 4х50 - 190 м, СИП 4х16 - 40 м, СИП 4х35 - 30 м
	2,01
	2004

	2
	ВЛ-0,4 кВ
	Московская область, Раменский г.о., р.п. Ильинский, Хрипанское поле, сектор 7 от КТП-254 до жилых домов
	опора СВ-95 - 96 шт, провод СИП-2 3х95+1х95 - 550м, СИП-2 3х50+1х54,6 - 360м, СИП-2 3х35+1х54,6- 150м, А-35 - 1750 м
	2,66
	н.у.

	3
	ВЛ-0,4 кВ
	Московская обл., г.о. Раменское, дер. Осеченки, ул. Северная, ВЛ-0,4 кВ от КТП-444 до жилых домов
	опоры ж/б - 14 шт., провод СИП-2 3х50+1х54,6 - 1000 м
	1
	1999

	
	
	
	ИТОГО:
	5,67
	

	
	Высоковольтная воздушная линия (ВЛ-10кВ)
	
	
	

	1
	ВЛ-10 кВ
	Московская обл., г.о. Раменское, дер. Осеченки, ул. Северная, ВЛ-10 кВ от оп. 33 ВЛ-10 кВ оп. 34 - ТП-342 до КТП-444
	опоры ж/б - 3 шт., провод СИП-3 1х50 - 100 м
	0,1
	1999

	
	
	
	ИТОГО:
	0,1
	

	
	Высоковольтная кабельно-воздушная линия (КВЛ-10кВ)
	
	
	

	1
	КВЛ-10 кВ
	Московская область, Раменский г.о., КП "Лесная поляна",  КВЛ-10 кВ от яч. 3 КТП-400 до КТП-463
	кабель АСБ 3х120 - 30 м, опора СВ-110 - 6 шт, провод СИП-3 1х70 - 230 м
	0,26
	2012

	
	
	
	ИТОГО:
	0,26
	

	
	Низковольтная кабельная линия (КЛ-0,4кВ)
	
	
	

	1
	КЛ-0,4 кВ
	Московская область, Раменский г.о., КП "Лесная поляна", КЛ-0,4 кВ от КТП-463 до жилых домов
	кабель ВВГ 4х16 - 600 м
	0,6
	2012

	2
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., г.о. Раменское, дер. Капустино, ул. Ромашковая, КЛ-0,4 кВ от КТП-479 до РУ-0,4 кВ КТП-479 (отдельностоящей)
	кабель АВБбШв 4х70 - 150 м
	0,15
	2013

	3
	КЛ-0,4 кВ
	Московская обл., г.о. Раменское, дер. Капустино, ул. Ромашковая, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-479 (отдельностоящей) до жилых домов
	кабель ВВГ 4х6 - 1300 м, кабель ВВГ 4х10 - 1700 м
	3
	2013

	
	
	
	ИТОГО:
	3,75
	

	
	Низковольтная кабельно-воздушная линия (КВЛ-0,4кВ)
	
	
	

	1
	КВЛ-0,4 кВ
	Московская обл., г.о. Раменское, дер. Полушкино, ВЛ-0,4 кВ от КТП-101 до жилых домов
	опоры ж/б СВ-95 - 30 шт., кабель 2АВВГ 4х95 - 94 м, кабель 2АВВГ 4х120 - 440 м, АВВГ 4х120 - 160 м, АВБбШв 4х25 - 300 м, провод СИП-4 3х70+1х70 - 700 м, провод СИП-4 4х25 - 700 м
	2,4
	2010

	
	
	
	ИТОГО:
	2,4
	

	
	Здания трансформаторных подстанций
	
	
	

	1
	Здание БКТП-330
	Московская обл.,  Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Рождественская
	Кол-во этажей -1, площадь - 44 м2, стены - ж/б блоки, пол - ж/б блоки, фундамент - ж/б блоки, двери - железо, крыша - мягкая.
	-
	1997

	2
	Здание ТП-284
	Московская обл.,  Раменский г.о., дер. Вялки, ул. Новослободская
	Кол-во этажей -1, площадь - 30 м2, стены - кирпич, пол - бетон, фундамент - бетон, двери - дерево, крыша - железо.
	-
	1972

	3
	Здание ТП-395
	Московская обл.,  Раменский г.о., пос. Быково, ул. Опаринская
	Кол-во этажей -1, площадь -  м2, стены - кирпич, пол - бетон, фундамент - бетон, двери - железо, крыша - мягкая.
	-
	1977

	4
	Здание ТП-285
	Московская обл.,  Раменский г.о., пос. Быково, ул. Щорса
	Кол-во этажей -1, площадь - 61 м2, стены - кирпич, пол - бетон, фундамент - бетон, двери - железо, крыша - железо.
	-
	1995

	
	Электрооборудование трансформаторных подстанций
	
	
	

	1
	Электрооборудование ТП-391
	Масковская область, Раменский район, д. Михнево, пос. Опытное поле
	РУ-10 кВ: КСО - 5 яч., ВН - 3 шт, РВ - 2 шт; РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 13 шт.
	-
	1968

	2
	Электрооборудование ТП-3
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Родники, ул.Трудовая
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1979

	3
	Электрооборудование ТП-4
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Родники, ул.Трудовая
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 8 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 5 шт.
	-
	1982

	4
	Электрооборудование ТП-13
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Солнечная, д. 31-33 
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 5 шт., КСО с РВ - 4 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1986

	5
	Электрооборудование ТП-20
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Тельмана
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 3 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1971

	6
	Электрооборудование ТП-21
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Тельмана
	РУ-6 кВ: КСО с ВН - 1 шт., КСО с РВ - 4 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 13 шт.
	-
	1971

	7
	Электрооборудование ТП-41
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Солнечная - Горячева
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	2013

	8
	Электрооборудование ТП-54
	Московская обл., Раменский г.о., дер. Михнево
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 1 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 2 шт.
	-
	1965

	9
	Электрооборудование ТП-139
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Шахова
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 4 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 5 шт.
	-
	1972

	10
	Электрооборудование ТП-139А
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Шахова
	РУ-10 кВ: КСО с МВ - 2 шт., КСО с ВН - 4 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-91 - 9 шт.
	-
	2006

	11
	Электрооборудование ТП-191
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Удельная, территория АПК Центросоюза
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 3 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 6 шт.
	-
	1955

	12
	Электрооборудование ТП-217
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Шахова
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 6 шт.
	-
	1972

	13
	Электрооборудование ТП-289
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Ильинский, ул. Островского
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-59 - 10 шт.
	-
	1976

	14
	Электрооборудование ТП-290
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Полевая
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 4 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1960

	15
	Электрооборудование ТП-299
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Удельная, территория АПК Центросоюза
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 4 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 5 шт.
	-
	1977

	16
	Электрооборудование ТП-302
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Ильинский, ул. Островского
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-59 - 8 шт.
	-
	1995

	17
	Электрооборудование ТП-312
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Ильинский, ул. Ким - Первомайская
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 2 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 4 шт.
	-
	1970

	18
	Электрооборудование ТП-321
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Ильинский, ул. Спортивная, тер-я д/дома
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 4 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 10 шт.
	-
	1986

	19
	Электрооборудование ТП-332
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Тихая
	РУ-10 кВ: КСО с МВ - 1 шт., КСО с ВН - 4 шт., КСО с РВ - 4 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 7 шт.
	-
	1978

	20
	Электрооборудование ТП-340
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Полевая, гаражи
	РУ-10 кВ: КСО с МВ - 4 шт., КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 5 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 9 шт.
	-
	1958

	21
	Электрооборудование ТП-341
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Быково, ул. Параллельная
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 7 шт., КСО с РВ - 2 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1972

	22
	Электрооборудование ТП-346
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Ильинский, ул. Интернациональная - Первомайская
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 3 шт., КСО с РВ - 1 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 4 шт.
	-
	1972

	23
	Электрооборудование ТП-359
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Быково, ул. Щорса
	РУ-10 кВ: КСО с МВ - 1 шт., КСО с ВН - 4 шт., КСО с РВ - 3 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 9 шт.
	-
	1992

	24
	Электрооборудование ТП-361
	Московская обл.,Раменский г.о., дер. Вялки
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 4 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 3 шт.
	-
	1962

	25
	Электрооборудование ТП-368
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Ильинский, ул. Комсомольская
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 6 шт., КСО с РВ - 1 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1945

	26
	Электрооборудование ТП-387
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Быково, ДСК "Ударник"
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 4 шт., КСО с РВ - 6 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 8 шт.
	-
	1987

	27
	Электрооборудование ТП-398
	Московская обл., Раменский г.о., п. Кратово, ул. Мира
	РУ-10 кВ: КСО с ВН - 4 шт., КСО с РВ - 1 шт., РУ-0,4 кВ: ЩО-70 - 3 шт.
	-
	1980

	28
	РУ-0,4 кВ КТП-479 (отдельностоящее)
	Московская обл., г.о. Раменское, дер. Капустино, ул. Ромашковая
	сборка РУНН - 1 шт.
	-
	2013

	
	Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)
	
	
	

	1
	КТП-448
	Московская область, Раменский район, село Зюзино
	КТП-В/В-400/10/0,4, Тр. 400 кВА - 1 шт.
	-
	2004

	2
	КТП-177
	Московская область, Раменский район, пос. Быково
	КТП-П-К/К-400/10/0,4, Тр. 160 кВА - 1 шт.
	-
	2012

	3
	КТП-254
	Московская область, Раменский р-н, р.п. Ильинский, Хрипанское поле, сектор 7
	КТП-Т-В/В-630-10/0,4, Тр. 630 кВА
	-
	2011

	4
	КТП-463
	Московская область, Раменский г.о., КП "Лесная поляна"
	КТП-П-В/К-160-10/0,4, Тр. 160 кВА
	-
	2012

	5
	КТП-479
	Московская обл., г.о. Раменское, дер. Капустино, ул. Ромашковая
	КТП-ПВК-К-10/0,4-У1 400 кВА, зав. №4676 Тр. 400 кВА
	-
	2013

	6
	КТП-444
	Московская обл., г.о. Раменское, дер. Осеченки, ул. Северная
	КТПМ-250-10/0,4-90-У1 зав. №494036, Тр. 250 кВА
	-
	1999

	7
	КТП-101
	Московская обл., г.о. Раменское, дер. Полушкино
	КТП-Т/К-250-10/0,4 Тр. 250 кВА
	-
	2010

	
	Трансформаторы
	
	
	
	

	1
	Трансформатор
	Московская область, Раменский район, село Зюзино (КТП-448)
	ТМГ-400-10/0,4 кВ, №1657454
	-
	2010

	2
	Трансформатор
	Московская область, Раменский г.о., пос. Быково (КТП-177)
	ТМ-160-10/0,4, №1024585
	-
	2003

	3
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Шахова (ТП-139А)
	ТМ-630-10/0,4, № 5440
	-
	2006

	4
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Ильинский, ул. Спортивная, тер-я д/дома (ТП-321)
	ТМ-400-10/0,4, № 431789
	-
	2005

	5
	Трансформатор
	Московская обл., Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Тихая (ТП-332)
	ТМ-630-10/0,4, № 1419381
	-
	2007

	6
	Трансформатор
	Московская область, Раменский р-н, р.п. Ильинский, Хрипанское поле, сектор 7 КТП-254
	ТМГ-630-10/0,4, № 1466516
	-
	2011

	7
	Трансформатор
	Московская область, Раменский г.о., КП "Лесная поляна" (КТП-463)
	ТМ-160-10/0,4, №1710357
	-
	2012

	8
	Трансформатор
	Московская обл., г.о. Раменское, дер. Капустино, ул. Ромашковая, КТП-479
	ТМГ-400-10/0,4, №1335896
	-
	2010

	9
	Трансформатор
	Московская обл., г.о. Раменское, дер. Осеченки, ул. Северная, КТП-444
	ТМГ-250-10/0,4, №1439457
	-
	2000

	10
	Трансформатор
	Московская обл., г.о. Раменское, дер. Полушкино ( КТП-101)
	ТМГ-250-10/0,4, №1677986
	-
	2010

	
	
	
	
	
	


     Просим собственников выявленных объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, сообщить о своих правах в Управление муниципальным имуществом Раменского городского округа Московской облати по адресу: 140100, Московская облать, г. Раменское, ул. Михалевича, д.4 или по телефону 8(496) 461-66-57
